   Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


Pažintinių funkcijų lavinimo programa su įranga pirkimo techninė specifikacija
1. Pirkimo objektas – pažintinių funkcijų lavinimo programos su įranga (toliau – Prekė).
2. Techniniai reikalavimai prekei:
	Eil.
Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo parametro reikšmė (nurodyti konkrečią skaitinę reikšmę arba aiškų atitikimo patvirtinimą žodžiais ir pateikti jas pagrindžiančią informaciją (pvz., gamintojo dokumentacija, internetinės nuorodos, aprašai ar kiti įrodymai))*
(pildo Tiekėjas)

	1.
	Siūloma prekė
	Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą ir gamintoją
	(pildo Tiekėjas)

	2.
	Paskirtis
	Pažinimo funkcijoms vertinti ir lavinti.
	(pildo Tiekėjas)

	3.
	Konstrukcija
	Naujausia sistemos versija. Sistema sudaryta iš pažinimo funkcijų patikrinimo testų (ne mažiau nei 9) ir lavinimo programų (ne mažiau nei 28) įrangos paketo, specialių klaviatūrų (2 vnt.).
	(pildo Tiekėjas)

	4.
	Programinė įranga
	1. Programinė įranga užtikrinanti daugiakalbę vartotojo sąsają. Būtinos pasirenkamos kalbos: anglų, lietuvių, rusų ir lenkų;  galimybė kiekvieno paciento elektroninėje kortelėje nustatyti kalbinės programos aplinką.
2. Automatinis pratimų sunkumo lygio keitimas pagal paciento sugebėjimus.
3. Patikrinimo modulis sudarytas iš ne mažiau kaip 9 testų skirtingoms pažintinėms funkcijoms vertinti (būtini testai regos suvokimo sutrikimų ir psichomotorinių reakcijų greičio įvertinimams).
4. Paciento patikrinimo rezultatai automatiškai palyginami su normomis pagal lytį, amžių, atvaizduojami grafine ir skaitine išraiška.
5. Pratimų moduliai: pateikti ne mažiau kaip 26 skirtingus pažintinių funkcijų lavinimo modulius.
6. Skirtingose darbo vietose testavimo ir pratimų moduliais vienu metu gali dirbti nuo 1 iki 5 pacientų.  
	(pildo Tiekėjas)

	5.
	Serverio  licencijos galiojimas
	Programa su neribota serverio licencija ne mažiau kaip 7 metams.

	(pildo Tiekėjas)

	6.
	Klaviatūra 
	Specializuota paciento kompiuterio klaviatūra – 2 vnt.: klaviatūroje ne daugiau kaip 10 mygtukų pratimų užduotims atlikti ir ne mažiau kaip 10 mygtukų specialioms užduotims arba lygiaverčiai.
	
(pildo Tiekėjas)

	7.
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpesnis nei 24 mėn.

	(pildo Tiekėjas)

	8.
	Įrangos paruošimas darbui
	2 darbo vietų paruošimas, programinės įrangos įdiegimas.

	9.
	Personalo apmokymas
	Apmokyti pirkėjo personalą (3 asmenis) dirbti su pažintinių funkcijų lavinimo programa ir įranga. 


* Pateikiamos konkrečios siūlomos programinės įrangos parametrų reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių (pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“). Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas

1. Prekės pristatymo vieta - VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga.
2. Pirkimo objektas turi būti pristatytas ir paruoštas darbui per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas.
3. Pažintinių funkcijų lavinimo programos su įrangos įsigijimas finansuojamas iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgyvendinamo tarptautinio projekto „Skaitmeninės sveikatos technologijos greitesnei pažeidžiamų grupių reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai“ (SPEED UP, Nr. LL-00270), finansuojamo iš 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.
________________
