## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. FILTRAI ATSIURBIMO SISTEMOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ANTIBAKTERINIS FILTRAS MAŽESNĖS GALIOS ATSIURBĖJAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas siūlomas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1. | Antibakterinis filtras mažesnės galios atsiurbėjams
1.1. | Antibakterinis filtras mažesnės galios atsiurbėjams | 200 | vnt
1.1.1. | Sujungimas iš abiejų pusių 8 mm diametro: būtina
1.1.2. | Filtro diametras 64,5 mm ±0,5 mm
1.1.3. | Suderinami su ligoninėje turimais atsiurbėjų modeliais, tokiais kaip ASKIR, CA-MI; SUPER TOBI, Gima; VEGA, Gima; ASPIMED 2,5 Moretti Spa; Dominant Flex, Medela (galima patirkinti paprašius pavyzdžių).
1.1.4. | Apsaugo nuo bakterijų ir virusų
1.1.5. | Filtravimo efektyvumas >99,99%.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ANTIBAKTERINIS FILTRAS CHIRURGINIAMS ATSIURBĖJAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas siūlomas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
2. | Antibakterinis filtras chirurginiams atsiurbėjams
2.1. | Antibakterinis filtras chirurginiams atsiurbėjams | 800 | Vnt
2.1.1. | Sujungimas iš abiejų pusių 11 mm diametro: būtina
2.1.2. | Filtro diametras 90,5 mm ±0,5 mm
2.1.3. | Suderinami su ligoninėje turimais atsiurbėjų modeliais, tokiais kaip Hospivac 350, CA-MI; Hospivac 400, CA-MI; Aspeed profesional, Gima; Hospi Plus, Gima; Aspimed 3.3 Moretti Spa; Vacuson 60, Nouvag (galima patirkinti paprašius pavyzdžių).
2.1.4. | Apsaugo nuo bakterijų ir virusų
2.1.5. | Filtravimo efektyvumas >99,99%.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ANTIBAKTERINIS FILTRAS ATSIURBĖJAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas siūlomas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
3. | Antibakterinis filtras atsiurbėjams
3.1. | Antibakterinis filtras atsiurbėjams | 1350 | Vnt
3.1.1. | Sujungimas iš abiejų pusių 11 mm diametro: būtina
3.1.2. | Filtro diametras 64,5 mm ±0,5 mm
3.1.3. | Suderinami su ligoninėje turimais atsiurbėjų modeliais, tokiais kaip ASKIR 36, CA-MI; VICTORIA Versa, CHEIRON; Victoria Portable, CHEIRON; F60, Fazzini Srl.; TOBI HOSPITAL Gima; Mevacs M46, Medist; Mevacs M38, Medist (galima patirkinti paprašius pavyzdžių).
3.1.4. | Apsaugo nuo bakterijų ir virusų
3.1.5. | Filtravimo efektyvumas >99,99%.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ANTIBAKTERINIS FILTRAS, SKIRTAS VAKUUMO REGULIATORIAMS RVTM2 IR RVTM3 BEI CENTRALIZUOTOMS VAKUUMO SISTEMOMS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodytas siūlomas parametras (pavadinimas ir puslapio Nr.)
4. | Antibakterinis filtras, skirtas vakuumo reguliatoriams RVTM2 ir RVTM3 bei centralizuotoms vakuumo sistemoms.
4.1. | Antibakterinis filtras, skirtas vakuumo reguliatoriams RVTM2 ir RVTM3 bei centralizuotoms vakuumo sistemoms. | 3000 | vnt
4.1.1. | Skirtas vakuumo reguliatorių RVTM2 ir RVTM3 bei centralizuotos vakuumo sistemos apsaugai nuo bakterijų, gleivių ir skysčių patekimo.
4.1.2. | Filtras jungiamas prie vakuumo reguliatorių tiesiai, be papildomų konstrukcinių elementų.
4.1.3. | Nesterilus, vienkartinis.
4.1.4. | Filtro diametras 50+/-10mm.
4.1.5. | Filtravimo efektyvumas >99,99%.
4.1.6. | Filtruojamų dalelių diametras ne blogiau kaip iki 0,3μm.
4.1.7. | Filtromembranos medžiaga iš borosilikato pluošto arba analogiškos medžiagos. Pateikti taipatvirtinančius dokumentus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4976 2026-02-10 13:48:46