## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ŠERDINIS KOMPIUTERIŲ TINKLO ŠAKOTUVAS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli parametro reikšmė
1.1. | Tinklinis komutatorius | 14 | vnt.
1.1.1. | Gamintojas, modelis, kodas: nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą
1.1.2. | Konstrukcija: ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
1.1.3. | El. maitinimas: elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Turi būti ne mažiau kaip vienas kintamos įtampos 220V maitinimo šaltinis.
1.1.4. | 10/100/1000 Base-T Mbps spartos RJ45 tipo prievadai: ne mažiau kaip 24vnt.
1.1.5. | 1/10G SFP/SFP+ optiniai prievadai: ne mažiau kaip 4vnt.
1.1.6. | PoE+ galia: ne mažiau kaip 370W.
1.1.7. | Valdymo prievadai: ne mažiau kaip 1vnt. USB tipo konsolės prievadas. Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 „out-of-band“ valdymo prievadas.
1.1.8. | Komutatoriaus našumas: komutavimo našumas ne mažiau kaip 128 Gbps. Maršrutizavimo našumas ne mažiau kaip 95 Mpps.
1.1.9. | MAC adresų lentelės dydis: ne mažiau kaip kaip 32000 adresų.
1.1.10. | Paketų buferis: paketų buferio dydis ne mažiau kaip 6 MB.
1.1.11. | Paketų vėlavimas: vidutinis paketų vėlinimo laikas: 1 Gbps ne daugiau nei 3,3 mikro sekundės. 10 Gbps ne daugiau nei 2,3 mikro sekundės
1.1.12. | Susiejimo „stekavimo“ galimybė (angl. stacking): turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į virtualų telkinį, naudojant ne mažesnės kaip 10 Gbps greitaveikos sąsajas.
1.1.13. | Konfigūracijų sinchronizavimas: turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių sujungtų į vieną telkinį.
1.1.14. | Tinklo srauto analitika ir valdymas: turi palaikyti funkcionalumą: stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; analizuoti pokyčius tinkle; identifikuoti problemas tinkle; saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Analitikos modulis gali būti integruotas į komutatorių arba pridedamas kaip atskira programinė įranga.
1.1.15. | Standartų palaikymas: turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai protokolai ir funkcijos: MSTP, RSTP, STP, RPVST+; IEEE 802.1AB LLDP; Port Mirroring; NTP; UDLD; MVRP; DHCP relay; DHCP server.
1.1.16. | VXLAN funkcionalumas: turi būti palaikomas statinis VXLAN funkcionalumas.
1.1.17. | Eilių valdymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai eilių valdymo metodai: Strict Priority (SP); Deficit Weighted Round Robin (DWRR); Egress Queue Shaping (EQS); IEEE 802.3x Flow Control.
1.1.18. | Paslaugos kokybė (QoS): turi būti palaikomos šios arba lygiavertės funkcijos: IPv6 tinklams ACL ir QoS taisyklių palaikymas; Class of Service (CoS) prioretizavimas IEEE 802.1p pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį, siuntėjo prievadą ir DiffServ.
1.1.19. | Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames): turi būti palaikomi ne mažesni nei 9100 baitų dydžio.
1.1.20. | Virtualūs tinklai (VLANs): VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau kaip 4000vnt. VLAN‘ų identifikatorių. Vienu metu ne mažiau kaip 2000vnt. VLAN‘ų palaikymas.Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentifikavimo rezultatą, IP protokolo tipą.
1.1.21. | Maršrutizuojami protokolai: IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6).
1.1.22. | Maršrutų lentelės dydis: ne mažiau kaip 2000vnt. (IPv4) arba 1000vnt. (IPv6).
1.1.23. | Maršrutizuojami protokolai, funkcijos: turi būti: OSPFv2; OSPFv3; OSPFv3 Graceful Restart.
1.1.24. | IPv6 funkcijų palaikymas: turi palaikyti tokias IPv6 savybes: Host; Dual Stack (IPv4/IPv6);MLD snooping; ACL/QoS.
1.1.25. | Aukšto patikimumo palaikymas: turi palaikyti šiuos aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: VRRP; 802.3ad su LACP.
1.1.26. | Multicast protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie multicast jiems lygiaverčiai protokolai: MLD snooping; IGMP snooping; PIM-DM; PIM-SM; MLDv1; MLDv2; IGMPv2; IGMPv3.
1.1.27. | Saugumo funkcijos: turi būti palaikomos šios funkcijos arba lygiavertės: dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių; Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus ir priskirti autentifikuotam tinklo vartotojui; komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga (ang. DoS attack prevention); ICMP denial-of-service atakų aptikimas; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; IEEE 802.1x Port Based Network Access Control; IEEE 802.1x, Web arba MAC autentifikacija prievade vienu metu; TACACS+; RADIUS autentifikavimas; RADIUS apskaita; centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; klientų autentifikavimas su RADIUS serveriu pagal MAC adresą; MAC adresų blokavimas; šaltinio prievado filtravimas, leidžiantis bendrauti tik nustatytiems prievadams; daugelio vartotojų tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; Web-based vartotojų autentifikavimas, kurie nepalaiko IEEE 802.1x suplikanto; STP BPDU porto apsauga; STP Root Guard funkcija; apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (Port security), ribojant leistinų MAC adresų kiekį; DHCP apsauga - turi sugebėti blokuoti neautorizuotų DHCP serverių paketus; dinaminė ARP apsauga - turi sugebėti blokuoti neautorizuotų hostų ARP broadcast audras; Dynamic IP lockdown palaikymas - veikiant kartų su DHCP apsauga, turi gebėti blokuoti neautorizuotus hostus; Secure FTP, TFTP - saugus failų kopijavimas į/iš komutatoriaus; FIPS 140-2; RFC 4305 arba RFC 20402 Cryptographic Algorithm Implementation Requirements for Encapsulating Security Payload (ESP) and Authentication Header (AH).
1.1.28. | Valdymo funkcijos: turi būti palaikomos šios arba lygiavertės funkcijos: saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas arba Transport Layer Security (TLS) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos.
1.1.29. | Stebėjimo protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba lygiaverčiai protokolai: sFlow; SYSLOG; SNMPv1 ir SNMPv2c ir SNMPv3; RMON.
1.1.30. | Programinė sąsajos ir automatizavimas: turi būti palaikoma REST API arba lygiavertė sąsaja.
1.1.31. | Kitos patikimumo funkcijos: privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash).
1.1.32. | Suderinamumas: siūlomas tinklinis komutatorius turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais SFP ir SFP+ vidiniais moduliais: Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (J4858D); Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D); Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver (J9150D); Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E).
1.1.33. | Suderinamumas: privalo būti pilnai suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama programine įranga Aruba ClearPass tinklo prieigos kontrolės sistema.
1.1.34. | Surinkimo reikalavimai: visa siūloma įranga privalo būti komplektuojama komutatoriaus gamintojo ir pažymėta komutatoriaus gamintojo kodais siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas.
1.1.35. | Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketed, refurbished) įrangos.
1.1.36. | Programinės įrangos licencijos: turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti. Programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.
1.1.37. | Programinės įrangos atnaujinimas: turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos licencijų naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (ang. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
1.1.38. | Garantija: visai siūlomai įrangai ir komponentams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra. Į garantinę priežiūrą turi būti įskaičiuoti nemokami remonto darbai ir detalės, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
8458-1 2024-12-30 09:43:01