## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 1 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINIAI ELEKTRODAI
Kam: | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Pašalinimo pagrindas, VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis. Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? Atsakymas TAIP/NE
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINIAI EKG ELEKTRODAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
1. | Vienkartiniai EKG elektrodai
1.1. | suaugusiems, ø 55±1 mm | 252000 | vnt.
1.1.1. | Elektrodai lipnūs, be latekso;
1.1.2. | pagrindas mikroporinis plastikas arba lygiavertė medžiaga;
1.1.3. | elektrodo sensorinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl;
1.1.4. | sutepti EKG geliu, kad užtikrinti tinkamą elektrinį kontaktą.
1.1.5. | elektrodai turi tikti aktyviai veloergometrijai
1.2. | vaikams, ø 30±1 mm | 40000 | vnt.
1.2.1. | Elektrodai lipnūs, hipoalerginiai, be latekso;
1.2.2. | pagrindas mikroporinis plastikas arba lygiavertė medžiaga;
1.2.3. | elektrodo sensorinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl;
1.2.4. | sutepti EKG geliu, kad užtikrinti tinkamą elektrinį kontaktą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINIAI EKG ELEKTRODAI NAUJAGIMIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
2. | Vienkartiniai EKG elektrodai naujagimiams
2.1. | Vienkartiniai EKG elektrodai naujagimiams | 100 | pak.
2.1.1. | Pakuotėje trys apvalūs arba kvadratiniai, lipnūs elektrodai;
2.1.2. | elektrodo pagalvėlės matmenys 24 ± 2 mm, su pritvirtintais ne trumpesniais nei 50 cm ilgio, skirtingų spalvų laidais;
2.1.3. | elektrodo sensorinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl;
2.1.4. | DIN jungtis 1,5 mm;
2.1.5. | be latekso;
2.1.6. | tinkantys Dräger monitoriui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINIAI ELEKTRODAI ELEKTROSTIMULIACIJAI 50 MM X 50 MM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
3. | Vienkartiniai elektrodai elektrostimuliacijai 50 mm x 50 mm
3.1. | Vienkartiniai elektrodai elektrostimuliacijai 50 mm x 50 mm | 6000 | vnt.
3.1.1. | Sutepti geliu;
3.1.2. | elektrai laidūs;
3.1.3. | lipnūs, tvirtinami be kitų tvirtinančių medžiagų;
3.1.4. | hipoalerginiai;
3.1.5. | lankstūs, kvėpuojantys, gerai priglundantys prie paciento odos;
3.1.6. | su lizdine 2 mm jungtimi;
3.1.7. | dydžio paklaida ± 2 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | VIENKARTINIAI EKG ELEKTRODAI, TINKAMI DARBUI MRT APLINKOJE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
4. | Vienkartiniai EKG elektrodai, tinkami darbui MRT aplinkoje
4.1. | Vienkartiniai EKG elektrodai, tinkami darbui MRT aplinkoje | 300 | vnt.
4.1.1. | Elektrodai hipoalerginiai, lipnūs, be latekso;
4.1.2. | pagrindas iš polietileno putų ar lygiavertės medžiagos;
4.1.3. | sutepti geliu;
4.1.4. | elektrodo diametras 50-55 mm, elektrodus prijungianti dalis iš anglies ar kopolimerinio termoplastiko.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ELEKTRODAI DEFIBRILIATORIUI MINDRAY BENEHEART D6
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
5. | Elektrodai defibriliatoriui Mindray BeneHeart D6
5.1. | Elektrodai defibriliatoriui Mindray BeneHeart D6 | 200 | vnt.
5.1.1. | Vienkartiniai, nesterilūs, skirti suaugusių pacientų EKG monitoravimui, defibriliacijai;
5.1.2. | Be latekso, sutepti geliu, savaime limpantys, aktyvus elektrodo plotas 77-95 cm2, viso elektrodus ir aparatą jungiančio laido ilgis 120±10cm;
5.1.3. | Turi tikti Mindray BeneHeart D6 gyvybinių funkcijų sekimo aparatui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | IMPEDANSO KARDIOGRAFIJOS (IKG) DAVIKLIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
6. | Impedanso kardiografijos (IKG) davikliai
6.1. | Impedanso kardiografijos (IKG) davikliai | 100 | vnt.
6.1.1. | Davikliai skirti įvertinti audinių elektrinį atsparumą
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4310 2026-02-03 14:47:22