ūkio PASKIRTIES pastato 7f1P remonto Baltijos g. 120, Kaunas,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Ligoninė), juridinio asmens kodas - 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, LT-47144, Kaune.

2. Ligoninė planuoja įsigyti Ligoninės naudojamame sklype, adresu: Baltijos g. 120, Kaune,   pagalbinio ūkio pastato kapitalinio remonto darbus. Planuojami įsigyti darbai yra aprašyti šios Techninės specifikacijos prieduose pateikto Techninio darbo projekto „Pagalbinio ūkio pastato (pastatų paskirties grupė - pagalbinių) Baltijos g. 120, Kaune, kapitalinio remonto projektas“ (toliau - Objektas) šiose dalyse:

a) BD (Bendroji dalis) – viena byla;

b) SA (Statyba architektūra), E (Elektrotechnika), ER (Elektroniniai ryšiai), GSS (Gaisro signalizavimo) – viena byla;

c) VN (Vandentiekis – nuotekos), ŠVOK (Šildymas – vėdinimas) – viena byla.

Pirkimo objektas – darbai. Pirkimas į dalis neskaidomas. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. Statybą leidžiantis dokumentas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, - nereikalingas.

3. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu pasirenka Tiekėją Darbams atlikti pagal šios techninės specifikacijos prieduose pateikiamo Techninio darbo projekto atitinkamas 6 dalis (dvejose bylose).

4. Pateikdamas pasiūlymą konkursui, Tiekėjas (konkurso dalyvis) turi užpildyti Pasiūlymo formą, įrašydamas savo siūlomą Darbų kainą 6 eilutėse (pagal 6 Darbų (sąnaudų) kiekių žiniaraščius): SA, E, ER, GSS, VN ir ŠVOK. Perkami Darbai bus perkami pagal fiksuotos kainos kainodarą. Tiekėjams pageidaujant, Ligoninė iki Pasiūlymų pateikimo suorganizuos Objekto apžiūrą (be pirkimo dokumentų paaiškinimo).

5. Bendrieji reikalavimai:

5.1.  tuo atveju, jeigu kartu su Pirkimo dokumentais pridėtame  Techniniame darbo projekte yra nurodytas konkretus įrangos (gaminio, medžiagų ir pan.) modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai – tai turi būti suprantama, kaip pateikiama su žodžiais „arba lygiavertis“.

5.2. visais atvejais, jeigu Techniniame darbo projekte būtų pateikiama nuoroda į neprivalomą (kai teisės aktai nenumato prievolės jį taikyti) standartą, laikytina, kad tai pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Ligoninė nereikalauja, kad Tiekėjas kartu su Pasiūlymu pateiktų atitiktį standartams įrodančius dokumentus.

5.3. visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu patvirtinto Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus Tiekėjas turi pateikti sutarties vykdymo metu.

6. Objektas (statybvietė) Rangovui bus perduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Darbų užsakymo dienos. Visų Darbų atlikimo terminas, skaičiuojant nuo Objekto perdavimo dienos - ne daugiau kaip per 7 mėnesius.

Darbai atliekami, vadovaujantis prie šios Techninės specifikacijos pridėtu Techniniu darbo projektu, šiomis Sąlygomis, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Darbai bus atliekami veikiančioje Ligoninėje ir jos teritorijoje, todėl Tiekėjas privalo pasirūpinti, kad nebūtų sutrikdyta Ligoninės veikla, nebūtų pakenkta pacientų, lankytojų, darbuotojų ir studentų sveikatai ir gyvybei dėl vykdomų darbų. Galimas darbų laikas: 7-18 val. darbo dienomis ir savaitgaliais.

Tiekėjas, atlikęs darbus, privalės parengti išpildomąsias nuotraukas, darbų vykdymo dokumentaciją, pateikti medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijas ir pasus, taip pat pildyti statybos darbų Elektroninį statybos žurnalą (ESDŽ) viso Darbų vykdymo laikotarpio metu.

7. Techninės specifikacijos priedai:

7.1.  BD (Bendroji dalis) – viena byla;

7.2. SA (Statyba architektūra), E (Elektrotechnika), ER (Elektroniniai ryšiai), GSS (Gaisro signalizavimo) – viena byla;

7.3. VN (Vandentiekis – nuotekos), ŠVOK (Šildymas – vėdinimas) – viena byla.