SKIRSTYKLOS ĮRENGIMAS Kleboniškio vandenvietėje techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas), Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas-vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 54116 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Kleboniškio vandenvietė, Kleboniškio g. 1 |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | 0,4 kV modulinė skirstykla |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Naujų gręžinių plėtrai įrengiama nauja skirstykla vandenvietės teritorijoje. |
|  | Kita | Tiekėjas užtikrina tiekiamos įrangos, vykdomu darbų ir suteikiamų paslaugų atitiktį YSII „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašui“ patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 reikalavimams. |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Darbų apimtys pateiktos priedėlyje Nr.1 „Skirstyklos įrengimo darbų apimtys“. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Viską tiekia Rangovas |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai skirstyklai pateikti priedėlyje Nr. 2 „Techniniai reikalavimai skirtyklai“. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Netaikoma. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta: - Skirstyklos įrengimo, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Skydų principinės elektrinės schemos Autocad dwg ar Eplan elk, pdf formatais ir atspausdinta dviems egzemplioriais, elementų specifikacija pdf formatu; - Panaudotų įrenginių vartotojo instrukcijos; - Pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba ar anglų; |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonias) valandas. Gedimo šalinimas turi trukti ne ilgiau kaip 3 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų utilizavimu savo lėšomis rūpinasi Rangovas |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - |
|  | Kita | - |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai, sutarties terminas – 9 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už darbų saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. Prieš pradėdamas darbus Rangovas pristato Užsakovui ir su juo suderina detalų darbų atlikimo grafiką |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370 60824756 Darius Kusta: +370 68249936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |
| 20. | Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui | Tiekėjas konkurso medžiagoje pateikia reikalaujamus kvalifikacijos dokumentus, apibrėžtus Priede Nr. 5. |

Ruošė:  Energetikos ir metrologijos skyriaus elektrotechnikos tarnybos vadovas  Rimas Kučinskas

(padalinys, pareigos, vardas pavardė)

2026-01-14

(parašas) 			(data)

SUDERINTA:

Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas-vyriausias energetikas Vytautas Butkus

(padalinys, pareigos, vardas pavardė)

_______________________                            2026-01-14

(parašas) 			(data)