## Suvestinis darbų žiniaraštis
Perkamų darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | 1 mato vnt. kaina eur be PVM |  | Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM | Kaina iš viso, Eur be PVM
[5 empty] | Medžiagų | Darbų
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=8*5
Skirstyklos įrengimas kleboniškio vandenvietėje
1 | Skirstyklos įrengimo Kleboniškio vandenvietėje projekto parengimas |  | vnt. | 1
2 | Kabelių paklojimas nuo 0,4 kV vandens siurblinės skirstyklos iki naujai įrengiamos skirstyklos. Tranšėjos iškasimas bei užkasimas. |  | vnt. | 1
3 | Skirstyklos įrengimas ir elektros įranga. |  | vnt. | 1
4 | Kiti elektros instaliacijos darbai ( jėgos skydo įrengimas, automatinių jungiklių montavimas ir kt.) |  | vnt. | 1
Viso:
PVM:
Viso su PVM: