Priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

MITYBINĖS TERPĖS (Nr. ___)

2026- -

1.Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2.2. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

2.3. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra maksimalūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2.4. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu. 2.5 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

2.6.1. pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios gamintojo techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

2.6.2. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  nuostatų  reikalavimus. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. Nepateikus CE ženklinimo įrodančio dokumento kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

2.7. Pavyzdžių pateikimas:

2.7.1. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Laiku nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.

2.8. Prekės ir prekių pavyzdžiai pristatomos adresu: Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, Lietuva, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.

2.9. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

2.10. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

** Suma, PVM suma, maksimalaus kiekio kaina ir prekės fasuotės kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Vieneto įkainis, EUR be PVM | Suma EUR, be PVM (7=5*6) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. | Siūlomos prekės pakuotės dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Šedlerio terpė | Šedlerio skysta terpė stikliniuose mėgintuvėliuose su užsukamu kamšteliu. Pakuotė 20-50 vnt. x 15 mL. Su vitaminu K, heminu. Nesiūlyti bevandenių (dehidratuotų) terpių. | Vnt. | 7500 |  |  |  |  |
| 2. | Tioglikolio terpė | Tioglikolio skysta terpė stikliniuose mėgintuvėliuose su užsukamu kamšteliu. Pakuotė 20 - 50 vnt. x 10 ml ± 5 ml Nesiūlyti bevandenių (dehidratuotų) terpių. | Vnt. | 7500 |  |  |  |  |
| 3. | Minimalios slopinančios antibiotiko koncentracijos nustatymo praskiedimo metodu rinkinys | Plokštelės padengtos dehidratuotomis ir standartizuotomis antibiotikų suspensijomis ir kontrolinėmis duobutėmis. Mueller-Hinton (arba lygiavertis) sultinys. Lipnios plėvelės plokštelėms uždengti. Rezultatų vertinimas po 18-24 valandų. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Atskiroje plokštelėje antibiotikų suspensijos: kolistinas - būtina, kitų antibiotkų suspensijos toje pačioje plokštelėje - galimos. Kolistino suspensija su ≥ 6 antibiotiko koncentracijos vertėmis. | plokštelės vnt. | 750 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Atskiroje plokštelėje antibiotikų suspensijos: vankomicinas - būtina, kitų antibiotkų suspensijos toje pačioje plokštelėje - galimos.Vankomicino suspensija su ≥ 6 antibiotiko koncentracijos vertėmis. | plokštelės vnt. | 200 |  |  |  |  |

| 4. | Greitasis testas karbapenemazių nustatymui | Imunochromatografinis metodas. Nustatomos ne mažiau nei šios karbapenemazės: KPC, OXA-48, VIM, IMP, NDM. Galimybė tirti iš bakterijų kultūros. Rezultatai ne ilgiau kaip per 15 min. Jautrumas ir specifiškumas iš bakterijų kultūros 100%. | testas | 1200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Greitasis testas beta-laktamazių nustatymui | Imunochromatografinis metodas. Galimybė tirti iš bakterijų kultūros. Rezultatai ne ilgiau kaip per 15 min. Nustatomos ne mažiau nei šios beta-laktamazių grupės: Grupė 1: CTX-M-1, -3, -10, -15, -32, -37, -55, -57, -71, -82,-101, -182 Grupė 2: CTX-M-2 Grupė 8: CTX-M-8 Grupė 9: CTX-M-9, -13, -14, -17, -18, -19, -24, -27, -65, -93 Grupė 25: CTX-M-94, -100 Jautrumas ir specifiškumas iš bakterijų kultūros 100%. | testas | 2000 |  |  |  |  |
| 6. | Stikliniai mėgintuvėliai su kamščiais | - Stikliniai mėgintuvėliai: - aukštis 90-100 mm; - diametras 15 – 16 mm; - sienelės storis 0,6-0,7mm. - Kamščiai: - celiulioziniai; - diametras 15 – 16 mm; | Vnt. | 18 000 |  |  |  |  |