Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS KABELIŲ PASIENIO UŽKARDOS VALSTYBĖS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ IR ĮRANGOS

pirkimo

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas) |  |
| Rekvizitai: - įmonės kodas; - PVM kodas; - atsiskaitomoji sąskaita; - bankas, banko kodas. |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;

4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

4.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.2.10. apmokymas naudotis tiekiamomis prekėmis.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Mes siūlome šias prekes:

Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugos

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas |  |  |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. |  |  |
| 3. | 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |  |  |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas |  |  |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas |  |  |
| 6. | Nuotolinis Sistemos veikimo atstatymas, sutvarkymas | 1 kartas |  |  |
| 7. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |  |  |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Sistemos atsarginės dalys ir įranga

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera NBN-73023-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Objektyvas stacionariai kamerai Siqura RL0560 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 3. | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas SHB-4200H arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 4. | Vidaus vaizdo kamera Bosch NDE-5503-AL-B arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 5. | Kupolinė valdoma vaizdo kamera MIC-7522-Z30BR arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 6. | Kupolinės valdomos vaizdo kameros prožektorius MIC-ILG-400 | 1 vnt. |  |  |
| 7. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F35VF | 1 vnt. |  |  |
| 8. | Stacionarus termovizorius Bosch DINION 8000 NHT-8001-F65VF | 1 vnt. |  |  |
| 9. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto BROLIS SEMICONDUCTORS LW15-100S termovizorius | 1 vnt. |  |  |
| 10. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvas Computar E24Z1018PDC-MPIR | 1 vnt. |  |  |
| 11. | Valdomo optoelektroninės įrangos komplekto PanTilt-as DatCon Seeker arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 12. | IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 13. | IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 14. | Ugniasienė FortiGate-60E arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 15. | Vaizdo įrašymo įranga Dell EMC ME4024 Storage Array (16x900GB 15K RPM SAS ) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 16. | Valdymo centro operatoriaus darbo vieta Hewlett Packard Z2 Tower Workstation Intel Core i7- 11700 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 17. | Tarnybinė stotis Power Edge R640 Server (2xIntel Xeon Silver 4210R/ 64GB RAM/2x480GB SSD/2x PSU 495W/ Windows Server 2019 Standard arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 18. | Darbo vietos monitorius 49“ LG 49UH5F-H arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 19. | Darbo vietos monitorius 27“ FUJITSU Display B27-9 TS FHD arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 20. | Klaviatūra su pele HP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 21. | Klaviatūra su vairalazde KBD Universal XF arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 22. | Centrinis (stuburinis) tinklo komutatorius IGS -G7850A-2XG-HV-HV arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 23. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai HPE Aruba 2930M 24G 1-slot arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 24. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai EXTREME X620-16x arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 25. | Tinklo komutatorius 8 portai MOXA EDS-G308 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 26. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 27. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Minerva YDC3320EH, YDC-BT8009 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 28. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V MDR-40-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 29. | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC Pulsar DC/DC05 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 30. | Akumuliatorius 12Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 31. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 32. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 33. | Keitiklis LAN/RS422 MOXA NPORT 5150 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 34. | Keitiklis RS422/ETH MOXA NPORT 5150T arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 35. | Įėjimų išėjimų modulis ADAM 6050 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 36. | Įėjimų / išėjimų modulis Adam 6050 D arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 37. | Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende | 1 vnt. |  |  |
| 38. | Žaibo iškroviklis KIW81.206 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 39. | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN LERDN LDYC/RJ45 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 40. | LAN apsauga nuo viršįtampių LDY-C/RJ45/S arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 41. | Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriu Senstar, FlexZone arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 42. | Elektros rozetė montuojama į kanalą arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 43. | 1xRJ45 rozetė montuojama į kanalą arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 44. | Mobili vaizdo fiksavimo kamera (MMS) TrailCam arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 45. | Kondicionierius RZAG71NV1, FAA71A, | 1 vnt. |  |  |
| 46. | Kondicionierius R32 RXP35M, FTXP35M | 1 vnt. |  |  |
| 47. | DP / HDMI kabelis, L=2m DP/HDMI, L=2m | 1 vnt. |  |  |
| 48. | DP / HDMI kabelis, L=5m DP/HDMI, L=5m | 1 vnt. |  |  |
| 49. | DP / HDMI kabelis, L=40m DP/HDMI, L=40m | 1 vnt. |  |  |
| 50. | Adapteris DP arba mini DP kištukas / HDMI lizdas (ne tame pačiame korpuse, o su laidu per vidurį) | 1 vnt. |  |  |
| 51. | HDMI / HDMI kabelis, L=1,5m | 1 vnt. |  |  |
| 52. | Magnetinis kontaktas varteliams „MET-44“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 53. | LED prožektorius aikštelei (paprastas, apšvietimui) | 1 vnt. |  |  |
| 54. | Priešgaisrinės signalizacijos lauko sirena su blykste AH-03127BS-L 24V “ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 55. | Komutacinė dėžė 800x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |  |  |
| 56. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |  |  |
| 57. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su vieta sandarikliams dugne | 1 vnt. |  |  |
| 58. | Komutacinė spinta 24Ux600x450 IP65, 19" rack tipo | 1 vnt. |  |  |
| 59. | Montažinis skydas 300x300x200 | 1 vnt. |  |  |
| 60. | Elektros kabelis 3x15 mm2, lauko arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |  |  |
| 61. | Elektros kabelis 3x15 mm2, vidaus arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |  |  |
| 62. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, lauko | 1 m |  |  |
| 63. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, vidaus | 1 m |  |  |
| 64. | Papildomos vaizdo kameros įrengimo licenzija | 1 vnt. |  |  |
| 65. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 10 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 66. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 20 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |  |  |
| 67. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 40 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 68. | SFP modulis variniam kabeliui MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP 10/100/1000M | 1 vnt. |  |  |
| 69. | Serverių kietasis diskas (HDD) Seagate Exos X16, 16TB, SAS interface, 12GBps, ST16000NM002G arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 70. | Kirtiklis „1P 25A Resi9“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |  |  |
| 71. | Saugiklis 1A, 20x5mm | 1 vnt. |  |  |
| 72. | Saugiklis 2A, 20x5mm | 1 vnt. |  |  |
| 73. | Saugiklis 4A, 20x5mm | 1 vnt. |  |  |
| Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui: |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (1+2 lentelė) skirta pasiūlymų palyginimui:

| Bendra pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur be PVM – | Kaina žodžiais |
| --- | --- |
| PVM (tarifas) – | Suma žodžiais: |
| Bendra pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM – | Kaina žodžiais |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ____________________.

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatais). *Atskirą EBVPD pildo: - tiekėjas; - kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra). |  |  |  |
| 5. | Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą |  |  |  |
| 6. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytus reikalavimus. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai ir informacija (techninė dokumentacija, nuorodos į prekės gamintojo internetinius puslapius), jei tokie bus reikalaujami, gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą. |  |  |  |
| .... | ir kt. |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |