Tiems, kam tai aktualu						2026-02-11     Nr.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, vykdydamas apklausą „Centrifuga“ (Nr. 6462633) gavo apklausos dalyvio klausimą:

Klausimas:

Patikslinkite, prašau, ar tikrai reikalinga 30000xg centrifuga ir koks rotorius reikalingas, nes nėra nurodyta.

Atsakymas: Padaryta techninė spausdinimo klaida. Pirkimo vykdytojas ištaiso klaidas ir išdėsto techninės specifikacijos 4 punktą sekančiai:

| 4 | Paskirtis: Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šaldymo funkcija. Temperatūros valdymas ne mažiau | -10C0 – + 40C0 |  |
|  | Didžiausias galimas greitis ne mažiau nei | 4000RPM |  |
|  | Didžiausia išcentrinė jėga ne mažesnė nei | 3000xG |  |
|  | Laisvai pastatoma ant stalo |  |  |
|  | Rotorius | Rotorius turi būti didelės talpos, svyrančio tipo, rotoriaus kampas – 90 laipsnių. Rotorius turi talpinti – ne mažiau nei 4 mėgintuvėlius po 145 ml. Turi būti užtikrinta galimybė naudoti įvairius adapterius. Didžiausias mėgintuvėlio skersmuo ne mažesnis nei 50 mm, didžiausias mėgintuvėlio ilgis – ne mažesnis nei 100 mm. |  |

Pirkimo vykdytojas nukelia pasiūlymų teikimo laiką iki 2026-02-18 07:00val.

VMTI Inovatyvios medicinos centro

Pirkimo vykdytojas