SPS 4 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS SU JOS PERSIUNTIMO PASLAUGA iki AKCINĖS BENDROVĖS Oro navigacija objektų, esančių Vilniaus oro uoste, elektros tinklo priklausomybės ir atsakomybės ribų PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – elektros energijos su jos persiuntimo paslauga iki akcinės bendrovės Oro navigacija (toliau – Pirkėjas) objektų, esančių Vilniaus oro uoste, elektros tinklo priklausomybės ir atsakomybės ribų pirkimas.

- Tiekiamos elektros energijos kokybė ir kiti parametrai privalo atitikti Lietuvos standarto LST EN 50160, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles ir kitų galiojančių teisinių aktų keliamus reikalavimus.

- Elektros energija turi atitikti LR Aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.1. punkto reikalavimą, t. y. elektros energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.

- Elektros energija turi būti persiunčiama Pirkėjo objektams, esantiems Vilniaus  tarptautinio oro uosto teritorijoje. Pirkėjo objektams (duomenys pateikiami 4 punkte) elektros energija tiekiama per akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai transformatorines. Pirkėjas, 4 punkte nurodytuose objektuose, neturi balansinės ir eksploatacinės atsakomybės ribų su akcine bendrove ESO.

- Elektros energija persiunčiama šiems objektams:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas. | Objekto leistinoji naudoti galia, kW | Elektros energijos tiekimo sąlygos ir elektros tinklų prijungimo vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektros įvadų kiekis ir paskirtis | Prijungimo vieta |
| - Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Rodūnios kelias 2, Vilnius |  |  |  |  |
| 1.1. | VASVC skrydžių valdymo centras. | 120 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP18 |
| 1.2. | Kurso radijo švyturys KRŠ01, pelengatorius ARP85, MLAT ER2, MLAT ER3. | 20 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP2A |
| 1.3. | Debesomatis 20. | 2 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP3 |
| 1.4. | Radiolokacinė stotis, radiolokacinė stotis SMMR, pelengatorius ARP85, DVOR. | 45 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP4 |
| 1.5. | Imtuvų centras, DVOR. | 10 | 1 įvadas | Transformatorinė TP11 |
| 1.6. | Tūptinės radijo švyturys TRŠ01. | 8 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP12 |
| 1.7. | Kurso radijo švyturys KRŠ19. | 15 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP6 |
| 1.8. | rTWR MAST | 20 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP14 |

- Elektros energijos tiekimo/persiuntimo laikotarpis - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, arba pasiekus pirkimo dokumentuose nurodytą maksimalią sutarties kainą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- Duomenys apie planuojamą nupirkti elektros energiją:

6.1 Preliminarus numatomos įsigyti (suvartoti) elektros energijos kiekis, kWh:

| Nr. | Oro uostas | Adresas | Preliminarus kiekis, kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Rodūnios kelias 2, Vilnius | 800 000 |

6.2 Preliminarus numatomos įsigyti (suvartoti) nediferencijuojamas laiko intervalais elektros elektros energijos kiekis, kWh:

| Nr. | Oro uostas | Adresas | Preliminarus kiekis, kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Rodūnios kelias 2, Vilnius | 1600 |

6.3 Preliminarus numatomos įsigyti (suvartoti) diferencijuojamas laiko intervalais elektros elektros energijos kiekis, kWh:

| Įmonės objektai | Elektros energijos sunaudojimas pagal diferencijuojamus laiko intervalais tarifus |  |  |  | VISO, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios maksimalių apkrovų tarifas | T2 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios vidutinių apkrovų tarifas | T3 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifas šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis | T4 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios minimalių apkrovų tarifas |  |
| Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Rodūnios kelias 2, Vilnius, kWh | 120000 | 264000 | 144000 | 270400 | 798600 |