SPS 5 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS SU JOS PERSIUNTIMO PASLAUGA iki akcinės bendrovės Oro navigacija objektų, esančių Kauno oro uoste, elektros tinklo priklausomybės ir atsakomybės ribų PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – elektros energijos su jos persiuntimo paslauga iki akcinės bendrovės Oro navigacija (toliau – Pirkėjas) objektų, esančių Kauno oro uoste elektros tinklo priklausomybės ir atsakomybės ribų pirkimas.

- Tiekiamos elektros energijos kokybė ir kiti parametrai privalo atitikti Lietuvos standarto LST EN 50160, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles ir kitų galiojančių teisinių aktų keliamus reikalavimus.

- Elektros energija turi atitikti LR Aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.1. punkto reikalavimą, t. y. elektros energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.

- Elektros energija turi būti persiunčiama Pirkėjo objektams, esantiems Kauno  tarptautinio oro uosto teritorijoje. Pirkėjo objektams (duomenys pateikiami 4 punkte) elektros energija tiekiama per akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai transformatorines. Pirkėjas, 4 punkte nurodytuose objektuose, neturi balansinės ir eksploatacinės atsakomybės ribų su akcine bendrove ESO.

- Elektros energija persiunčiama šiems objektams:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas. | Objekto leistinoji naudoti galia, kW | Elektros energijos tiekimo sąlygos ir elektros tinklų prijungimo vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Patikimumo kategorija | Prijungimo vieta |
| - Tarptautinis Kauno oro uostas, Oro uosto g.4, Karmėlava, Kauno raj. |  |  |  |  |
| 1.1. | CPP ir garažai. | 5 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP1 |
| 1.2. | Administracinis pastatas. | 145 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP1 |
| 1.3. | TRŠ08. | 6 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP2 |
| 1.4. | TRŠ26, RPM. | 6 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP3 |
| 1.5. | KRŠ26, VŽRŠ08. | 6 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP4 |
| 1.6. | KRŠ08, NDB. | 6 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP5 |
| 1.7. | Radiolokacinė stotis, DVOR/DME, ARP. | 35 | 2 įvadai, pagrindinis ir rezervinis | Transformatorinė TP7 |

- Elektros energijos tiekimo/persiuntimo laikotarpis - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, arba pasiekus pirkimo dokumentuose nurodytą maksimalią sutarties kainą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- Duomenys apie planuojamą nupirkti elektros energiją:

6.1 Preliminarus numatomos įsigyti (suvartoti) elektros energijos kiekis, kWh:

| Nr. | Oro uostas | Adresas | Preliminarus kiekis, kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tarptautinis Kauno oro uostas | Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. | 800 000 |

6.2 Preliminarus numatomos įsigyti (suvartoti) nediferencijuojamas laiko intervalais elektros elektros energijos kiekis, kWh:

| Nr. | Oro uostas | Adresas | Preliminarus kiekis, kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tarptautinis Kauno oro uostas | Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. | 8000 |

6.3 Preliminarus numatomos įsigyti (suvartoti) diferencijuojamas laiko intervalais elektros elektros energijos kiekis, kWh:

| Įmonės objektai | Elektros energijos sunaudojimas pagal diferencijuojamus laiko intervalais tarifus |  |  |  | VISO, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios maksimalių apkrovų tarifas | T2 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios vidutinių apkrovų tarifas | T3 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios tarifas šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis | T4 – diferencijuotos pagal laiko intervalus energijos dedamosios minimalių apkrovų tarifas |  |
| Tarptautinis Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj., kWh | 120000 | 256000 | 144000 | 272000 | 792000 |