TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – AB „KN Energies“.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Jūrinio dyzelino (MGO) krovos infrastruktūros projektavimo ir projekto vykdymo priežiūra (toliau - Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Paslaugų teikėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Paslaugų teikėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Paslaugų teikėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. - Jei Paslaugų vykdymo metu Paslaugų teikėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. - Paslaugų teikėjas įsipareigoja siekti, kad Paslaugų teikėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - Paslaugų teikėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Paslaugų teikėjo specialistų atvykimui į paslaugų vykdymo vietą; - Paslaugų teikėjas įsipareigoja siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas; - Paslaugų teikėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; - Paslaugų teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001)ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus). |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| - Paslaugų teikėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| - Reikalavimai paslaugų teikimui |  |
|  | Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Pirkėjui preliminarų Paslaugų atlikimo grafiką derinimui, kurį su Pirkėju raštu suderina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos. Paslaugų atlikimo grafike turi būti nurodytas tikslus paslaugų atlikimo laikas bei tikslūs atliekamų paslaugų kiekiai. Paslaugų teikėjas turi laikytis suderinto paslaugų grafiko. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo suteikti paslaugas, nurodytas techninėje specifikacijoje ir techninėje užduotyje (toliau – TU) (žr. TS priedą Nr. 1), visa apimtimi. |
| - Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga paslaugų teikimo metu turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. |
|  | Naudojamos medžiagos ir įranga su ATEX (arba lygiavertės) direktyvos reikalavimų išpildymu. |
|  | Medžiagos ir statybos produktai turi būti sertifikuoti akredituotų laboratorijų, nurodytas jų tinkamumas naudoti tam tikrose sąlygose ir aplinkoje, nekeliantys pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pirkimo objektą sudaro:

    - Techninio darbo  projekto parengimas ir suderinimas su Pirkėju (toliau – Projektavimas);

    - Projekto vykdymo priežiūra (toliau – Priežiūra). Priežiūra bus atliekama Pirkėjui informavus  Paslaugų teikėją apie pasirašytą  statybos rangos Sutartį.

    - Paslaugų teikėjas turės suprojektuoti naują jūrinio dyzelino krovos infrastruktūrą krantinėje, kuri bus naudojama vykdyti produkto krovą iš ir į laivus, statinį pritaikant prie esamos infrastruktūros. Paslaugų teikėjas turės paruošti Projektą. Detalesnis paslaugų aprašymas pateiktas TU (žr. TS priedą Nr. 1) ir jos prieduose.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Paslaugų teikėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimas | kompl. | 1 |
| 2. | Projekto vykdymo priežiūra statybos darbų metu | kompl. | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Preliminarus Paslaugų suteikimo grafikas derinimui, taip, kaip nurodyta TS 3.3.1 punkte | per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos |
| ## 5.2. | Atnaujintas projektavimo paslaugų grafikas | įsigaliojus Sutarčiai ne rečiau nei kas 2 (dvi) savaites |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ nuotoliniu būdu;

- ☒ Burių g. 19, LT -92276 Klaipėda (esant poreikiui).

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR  TERMINAI

  - Paslaugų teikimo terminai

    - Techninio darbo projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip  per 4 (keturis) mėnesius (įskaitant ir parengto projekto suderinimą su Pirkėjo) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos preliminariai 24 (dvidešimt keturi) mėnesius, bet ne ilgiau kaip per 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  Tikslus priežiūros paslaugų terminas priklausys nuo statinio statybos trukmės, kuri taps žinoma po sutarties dėl statinio statybos darbų sudarymo. Šiame punkte nurodytų Priežiūros paslaugų gali būti atsisakoma pasikeitus Pirkėjo poreikiui (nebelikus poreikio įsigyti darbų).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 8.1. Paslaugoms  taikomas 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas skaičiuojamas nuo suteiktų Projektavimo paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos;

8.2. Sutarties vykdymo ir garantinio termino (paslaugų teikimo metu) metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų  terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu gavimo momento (jei nesutariama kitaip).

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Paslaugų teikėjui turimus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti.

  - Pirkėjas įsipareigoja priimti perduodamus atliktus projektavimo darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinio suderinimo su Paslaugų teikėju dienos.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – TU ir jos priedai.