AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84

LT-47179 Kaunas

Tel. 0 800 11011

El. p. info@kaunoenergija.lt

www.kaunoenergija.lt

| Tiekėjams Siunčiama CVP IS priemonėmis | 2026-02-11 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS. Absorbcinio šilumos siurblio ir elektrostatinio filtro Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas, įrengimo darbų PIRKIMAS, CVP IS ID 6370712, Nr. 1

Siunčiame atsakymus į tiekėjo klausimus*, gautus vykdant Absorbcinio šilumos siurblio ir elektrostatinio filtro Inkaro katilinėje, adresu Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas, įrengimo darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

|  | Klausimas |
| --- | --- |
|  | Prašome pateikti aktualias katilų ir esamo kondensacinio ekonomaizerio rėžimines korteles. |
|  | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas informuoja, kad biokuro katilų charakteristikos pateiktos Techninės specifikacijos 3.4 punkte. Absorbcinio šilumos siurblio darbo ribos ir parinkimo / garantinio darbo taškai pateikti Techninės specifikacijos 5.10.8 punkte. |
|  | Klausimas |
|  | Prašome patvirtinti, kad Užsakovas turi visus prieigos kodus prie katilų ir kondensacinio ekonomaizerio valdymo sistemų ir bus galima atlikti korekcijas. |
|  | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas patvirtina, kad turi visus prieigos kodus prie katilų ir kondensacinio ekonomaizerio valdymo sistemų ir bus galima atlikti korekcijas. |
|  | Klausimas |
|  | Prašome patvirtinti, kad Užsakovas turi visus prisijungimo kodus prie SCADA sistemos. |
|  | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas patvirtina, kad turi visus prisijungimo kodus prie SCADA sistemos |
| 4. | Klausimas |
|  | Prašome pateikti kietų dalelių matavimų protokolus |
| 4. | Atsakymas |
|  | Pažymėtina, kad valomų dūmų parametrai nurodyti Techninės specifikacijos 3.4.2 punkte. |
| 5. | Klausimas |
|  | Prašome pateikti konkrečią dūmų temperatūrą už katilų (garantinį tašką) tai aktualu parenkant tiek EF tiek ir DKE II. |
| 5. | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas informuoja, kad biokuro katilų charakteristikos pateiktos Techninės specifikacijos 3.4 punkte. Absorbcinio šilumos siurblio darbo ribos ir parinkimo/garantinio darbo taškai pateikti Techninių specifikacijų 5.10.8 punkte. |

* Tiekėjų pateiktų klausimų / prašymų tekstas neredaguoti, siekiant išlaikyti teikiamų klausimų autentiškumą.

** Šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi.

Informuojame, kad Perkantysis subjektas Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede Ekonominio naudingumo vertinime pastebėjo techninę klaidą, todėl nuspręsta tikslinti II Skyriaus  Vertinimo kriterijai 2.1 lentelėje nurodyto kriterijaus Kaina vertinimo aprašymą ir išdėstyti jį nauja redakcija: Vertinama pasiūlymo kaina eurais be PVM už visą pirkimo objektą.

Rengiant pasiūlymą vadovautis patikslinta 11 priedo Ekonominio naudingumo vertimo redakcija (Patikslintas_11_priedas_Ekonominio_naudingumo_vertinimas.docx).

PRIEDAI:

11 priedas – Ekonominio naudingumo vertinimas (Patikslintas_11_priedas_Ekonominio_naudingumo_vertinimas.docx).

Pirkimo komisija

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas