VIEŠASIS PIRKIMAS „LAUKO EDUKACINIŲ ERDVIŲ ĮRENGIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE "VARPELIS" PAGAL PRIEMONĘ "IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS UTENOS R. SAVIVALDYBĖJE“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 6419424

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2026-02-09 (pranešimo Nr. 532277) gavo tiekėju paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.6 p., atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, Patikslinkite, prašau, kai kurios techninės specifikacijos punktus: 1.Prašome nurodyti visas pageidaujamas liejamos gumos ir aplikacijų spalvas. Nuo spalvų pasirinkimo priklauso pasiūlymo kaina. 2.Pagal TS p. 5.17: „Suformuoti kalniuką pralindimo tuneliui. Įrengti ne mažiau kaip 2 m ilgio, 80 cm skersmens pralindimo tunelį iš polietileno plastiko arba lygiavertės medžiagos. Ant tunelio viršaus įrengti ne mažiau kaip 1 cm storio EPDM gumos arba lygiavertės medžiagos granulių dangą. Kalniuko liejama danga turi būti įrėminta plastikiniais borteliais, kurie su žeme įtvirtinami plastikinėmis arba lygiavertės medžiagos smeigėmis.“ Jeigu kalniukas įrengiamas mažoje, 70 m² ploto aikštelėje, kodėl jį reikia atskirai įrėminti plastikiniais borteliais, jeigu aplink jį ir taip bus guminė danga? Kaip reikėtų suprasti sakinį „Ant tunelio viršaus įrengti ne mažiau kaip 1 cm storio EPDM gumos arba lygiavertės medžiagos granulių dangą“ – ar ši danga įrengiama ant kalniuko paviršiaus, ar tik ant paties tunelio viršaus? Tunelis juk yra kalniuko viduje. Prašome patikslinti. Ar numatoma, kad vaikai lips ant kalniuko viršaus? Jei taip, turėtų būti nustatyti šlaitų kampai ir, jei reikia, numatytos pagalbinės priemonės patekimui – pavyzdžiui, laipiojimo akmenukai, virvinės kopėčios ir pan. Prašome patikslinti, ar tai reikia įvertinti teikiant pasiūlymą. 3.Ar ,vykdant darbus, reikia pildyti statybų žurnalą? Ar bus vykdoma techninė priežiūrą? kieno sąskaitą? 4.Ar, prieš darbų pradžia, reikia gauti leidimą žemės darbams ir jį suderinti su tinklų savininkais? Jeigu Taip, numatytas darbų atlikimo terminas 3 mėn. ,yra per trumpas. Jeigu leidimo nereikia, prašome patikslinti ,kas prisiims atsakomybė, jeigu būsimos aikštelės atsidurs virš komunikacijos tinklų. 5.Kokio tipo dokumentacija (projektas, schema ar kt.) turi būti pateikta prieš pradedant darbus. Ar reikalinga toponuotrauka su koordinatėmis? Jeigu nereikia ,kokių būdų numatoma priduoti būsimos aikštelės Registrų centrui? | Perkančioji organizacija teikia atsakymus: 1. Pageidaujama žaidimų aikštelių dangos spalva – raudona arba žalia. Aplikacijų spalvos pasirinkimui vadovautis pateiktomis orientacinio pobūdžio vizualizacijomis. 2. Kalniuko aprėminimui plastikinių bortelių įrengti nereikia. Pagal techninės specifikacijos 5.1.7. p. yra prašoma suformuoti kalniuką pralindimo tuneliui. Patiksliname - ant suformuoto kalniuko viršaus įrengti ne mažiau 1 cm storio EPDM gumos arba lygiavertės medžiagos granulių dangą. Vaikų naudojimasis kalniuko viršumi nebus draudžiamas. Formuojant kalniuką tunelio įrengimui turi būti suformuoti ne statesni kaip 45 laipsnių šlaitai. Papildomos priemonės kaip laipiojimo akmenukai, virvinės kopėčios ir pan šiuo pirkimo objektu nėra numatyti. 3. Statybos darbų žurnalo pildyti nereikės. Techninė priežiūra nebus vykdoma. 4. Leidimo kasimo darbams gauti nereikės, kadangi darbai finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis. 5. Perkami žaidimo aikštelių įrengimo darbai be techninės dokumentacijos parengimo. Topografinė nuotrauka nerengiama. Žaidimo aikštelių pridavimas VĮ Registrų centrui nėra šio pirkimo objekto dalis. | 2026-02-11 |

- Papildomai informuojame, jog viešojo pirkimo „Lauko edukacinių erdvių įrengimas lopšelyje-darželyje "Varpelis" pagal priemonę "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Utenos r. savivaldybėje“ organizatorė priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2026-02-13, 9:00 val. į 2026-02-23, 9:00 val. bei susipažinimo su pasiūlymais laiką perkelti į 2026-02-23, 9:30 val.

- Primename, kad tiekėjai klausimus gali teikti iki 2026-02-18 24.00 val. Į vėliau pateiktus klausimus Perkančioji organizacija neatsakinės.

PRIDEDAMA: 		1. Specialiosios pirkimo sąlygos, 2026-02-11 redakcija

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė

Eglė Matonienė

Tel. (+370 389) 61 502

El. p. egle.matoniene@utena.lt