## Suvestinis žiniara
Konkurso sąlygų priedas Nr. 10
SUVESTINIS ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Objektų dalių pavadinimas | Suma Eur be PVM | Pastabos
Vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto darbai
1 | Bendrosios išlaidos |  | Žiniaraštis Nr. 10a (BI)
2 | Susisiekimo dalis |  | Žiniaraštis Nr. 10b (SD)
3 | Elektrotechnikos dalis |  | Žiniaraštis Nr. 10c (ED)
4 | ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ |  | Žiniaraštis Nr. 10d (ER)
4 | Viso STATYBOS DARBAI |  | Keliama į pasiūlymo raštą
5 | PVM 21 %, Eur |  | Keliama į pasiūlymo raštą
6 | IŠ viso su PVM, Eur |  | Keliama į pasiūlymo raštą
Skaičiavimai atliekami 1 ct tikslumu
Atsakingas tiekėjo atstovas:
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto (-ų) gavimą ar/arba deklaracijos (-ų) pateikimą pagal statinių grupes įvertinus statinio (dalies) ekspertizės rangovo, su kuriuo Rangovas sudaro sutartį dėl deklaracijos tvirtinimo ir atsiskaitymo už suteiktą (-as) paslaugą (-as)).

## 10a BI
Konkurso sąlygų priedas Nr. 10a
Vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto darbai. Bendrosios išlaidos
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
nr. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso | pastabos
1 | Elektroniniam statybos darbų žurnalui programinės įrangos įsigijimas, jo administravimas pagal statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ STR 1.06.01:2016 4 priedo reikalavimus | kompl. | 1
2 | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas (atnaujinimas)su VĮ Registų centro patikra | kompl. | 1
| žiniaraštyje 10a |  |  |  | 0
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
| Iš viso žiniaraštyje 10a |  |  |  | 0

## 10b Susisiekimas
Konkurso sąlygų priedas Nr. 10b
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Objektas: Vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto darbai. Susisiekimo dalis
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina, Eur
Nr. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | PARUOŠIAMIEJI DARBAI
1.1. | Gatvės ašinės linijos nužymėjimas, kontrolinės geodezinės nuotraukos | km | 1.217
1.2. | Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 142
1.3. | Dirvožemio pakrovimas ir atsivežimas iki 15 km atstumu | m3 | 85
1.4. | Kelio ženklų demontavimas | vnt. | 3
1.5. | Medžių> Ø14 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas (Nupjauta mediena sukraunama į rietuves ir sandėliuojama statybvietėje. Krūmai, šakos, šaknys susmulkinami vietoje ir išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Išrauti kelmai išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles) | vnt. | 25
1.6. | Medžių >Ø14 bet <Ø32 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas (Nupjauta mediena sukraunama į rietuves ir sandėliuojama statybvietėje. Krūmai, šakos, šaknys susmulkinami vietoje ir išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Išrauti kelmai išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles) | vnt. | 4
1.7. | Medžių >Ø32 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas (Nupjauta mediena sukraunama į rietuves ir sandėliuojama statybvietėje. Krūmai, šakos, šaknys susmulkinami vietoje ir išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Išrauti kelmai išvežami į Rangovo pasirinktas tinkamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles) | vnt. | 30
Iš viso 1 skyriuje
2 | Žemės sankasos įrengimo darbai
2.1. | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose | m3 | 8086
2.2. | Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu | m3 | 8086
2.3. | Žemės sankasos viršaus planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | m2 | 9314
2.4. | Žemės sankasos viršaus planiravimas ir tankinimas rankiniu būdu | m2 | 1035
2.5. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 2738
2.6. | Plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 305
Iš viso 2 skyriuje
3 | Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
3.1. | ≥30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 | 262
3.2. | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | m2 | 697
3.3. | 8 cm asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 523
3.4. | 8 cm skaldos sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas | m2 | 48
3.5. | Nuovažų pažvyravimas dangos suvedimui fr. 0/45 | m3 | 50
Iš viso 3 skyriuje
4 | Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai
4.1. | ≥25 cm storio kvalifikuoto grunto pagerinimo įrengimas | m2 | 9583
4.2. | ≥48 cm storio apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 | 4810
4.3. | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | m2 | 8711
4.4. | 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas | m2 | 5568
4.5. | Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija | m2 | 5520
4.6. | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | m2 | 5495
4.7. | Bituminės sandarinimo juostos įrengimas | m | 312
4.8. | 9 cm storio kelkraščio įrengimas santykiu 85/15 užpilant skaldos fr. 11/22 (85 %) ir dirvožemio (15 %) | m2 | 2464
Iš viso 4 skyriuje
5 | Tvirtinimo darbai
5.1. | Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 6 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu | m2 m2 | 2738,0 305,0
Iš viso 5 skyriuje
6 | Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai
6.1. | Kelio ženklų metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono | vnt. vnt. vnt. m3 | 5 5 5 0,3
Iš viso 6 skyriuje
7 | Kiti darbai
7.1. | Pavilijono įrengimas ant kietos dangos pagrindo | vnt. | 1
Iš viso 7 skyriuje
| žiniaraštyje 10b |  |  |  | 0
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
| Iš viso žiniaraštyje 10b |  |  |  | 0

## 10c elektrotechninė
Konkurso sąlygų priedas Nr. 10c
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Objektas: Vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto darbai. Elektrotechninė dalis (apšvietimo tinklai)
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina, Eur
Nr. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | Tranšėjos ≥ 1,0 m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu | km | 0,120
2 | Tranšėjos ≤ 1,0 m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu | km | 0,116
3 | Vamzdžio D75 mm paklojimas tranšėjoje | 100 m | 2,36
4 | Vamzdžio D75 mm paklojimas betranšėjiniu būdu | 100 m | 6,90
5 | Duobės kasimas mechannizmams | vnt | 36
6 | Kabelio iki 3 kg 4x16 mm2 skersmens aliuminio gyslomis paklojimas: | 100 m | 10,55
6.1 | a) Vamzdyje | 100 m | 9,26
6.2 | b) Atramoje iki gnybtų dėžutės | 100 m | 1,23
6.3 | c) spintoj | 100 m | 0,06
7 | Kabelio iki 3 kg 3x1,5 mm2 skersmens varinėmis gyslomis įtraukimas į atramą | 100 m | 2,07
8 | Signalinės juostos paklojimas vienam vamzdžiui | 100 m | 2,36
9 | Pakloto įrengimas 1-am vamzdžiui | 100 m | 2,36
10 | Įžeminimo kontūro 10 Ω įrengimas | kompl. | 26
11 | Įžeminimo kontūro matavimas | vnt. | 26
12 | Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas | 100 vnt. | 0,26
13 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 26
14 | Tariamosios varžos fazė-nulis matavimas | vnt. | 26
15 | Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV | kompl. | 1
16 | AVS, apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo įrenginio | m | 52
17 | Pamato įleidžiamai 6,0 m viršžeminės dalies aukščio atramai montavimas | vnt. | 25
18 | Įleidžiamo į pamatą, apšvietimo stulpo, 6,0 m viršžeminės dalies aukščio, montavimas | vnt. | 25
19 | Gembės montavimas ant atramos | vnt. | 25
20 | Šviestuvų montavimas ant gembės | vnt. | 25
21 | Galinės movos montavimas 16 mm2 skersmens AL kabeliui vidaus sąlygomis | kompl. | 52
22 | Kabelio pajungimo gnybtų komplekto montavimas ir pajungimas atramoje | kompl. | 25
23 | Automatinio jungiklio montavimas atramoje | vnt. | 25
24 | Antgalių 1,5 mm2 skersmens gyslai montavimas | vnt. | 150
25 | Vamzdžio galų hermetizavimas | vnt. | 68
26 | Apšvietimo valdymo spintos su pamatu, su įrengimais montavimas | kompl. | 1
27 | Duobės kasimas spintos pamatams | m3 | 0,25
28 | Pamato betonavimas | m3 | 0,15
29 | Apšviestumo matavimai | kompl. | 1
30 | Paslėptų darbų aktas | kompl. | 1
31 | Kabelių žymėjimas (vienas galas) | kompl. | 52
32 | Atramų numeravimas dažant | vnt. | 25
33 | Elektros įrenginių žymenų montavimas | vnt. | 26
34 | Plotų išlyginimas | m2 | 94
35 | Grunto sutankinimas | m3 | 80
36 | Kitos išlaidos:
36.1 | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | m | 850
36.2 | Geodeziniai nužymėjimai | Tšk. | 68
Iš viso montavimo darbų
II. MEDŽIAGOS
37 | Kūginė, cinkuota, įleidžiama į pamatą atrama 6,0 m viršžeminės dalies aukščio, atitinkanti EN1461 standartą (nevertinant gembės aukščio) | vnt. | 25
38 | Gelžbetoninis pamatas įleidžiamai, 5,0-8,0 m viršžeminės dalies aukščio atramai | vnt. | 25
39 | Apsauginė guma gelžbetoniniam 5,0-8,0 m aukščio pamatui | vnt. | 25
40 | Vertikalumą reguliuojančių varžtų komplektas | vnt. | 25
41 | Kelio apšvietimui skirtas šviestuvas 4000 K, ≤23,0 W, su autonominio pritemdymo funkcija | vnt. | 25
42 | Cinkuota gembė 1,0 m aukščio, 1,0 m ilgio | vnt. | 20
43 | Cinkuota gembė 1,0 m aukščio, 1,5 m ilgio | vnt. | 5
44 | Kabelio pajungimo gnybtų komplektas | kompl. | 25
45 | Automatinis jungiklis ( 1F, In=6A, C) | vnt | 25
46 | 0,6/1 kV kabelis 4x16 mm2 skersmens aliuminėmis gyslomis , XLPE izoliacija, PVC apvalkalas | m | 1055
47 | Kabelis 3x1,5 mm2 varinėmis gyslomis, PVC izoliacija, PVC apvalkalu | m | 207
48 | Vamzdis D75 mm vamzdis, klojimui atviru būdu, ≥750 N | m | 236
49 | Vamzdis D75 mm vamzdis, klojimui uždaru būdu, ≥1250 N | m | 690
50 | Galinė mova 4x16 mm2 skersmens kabeliui | kompl. | 52
51 | Metalinė, cinkuota apšvietimo valdymo spinta su ventiliacinėmis angomis, komplekte su pamatu, IP44 | kompl. | 1
52 | B+C kategorijos viršįtampio ribotuvai 400 V AC | vnt. | 1
53 | Automatinis jungiklis 1F, C6÷10 A, Icu≥10 kA | vnt. | 6
54 | Automatinis jungiklis 3F, C25, Icu≥10 kA | vnt. | 3
55 | 2P srovės nuotėkio rėlė su automatiniu išjugikliu C16A/30 mA | kompl. | 1
56 | Spintos šviestuvas su jungikliu | kompl. | 1
57 | 1F 16A modulinis kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, I44 | vnt. | 1
58 | Kirtiklis, 3P, 63A, IP20 | vnt. | 1
59 | Kondensatorinio tipo kontaktorius, 3F, 25A | vnt. | 2
60 | Foto rėlė su davikliu 1P, 16 A, IP20/IP65 sensorius | vnt. | 1
61 | Astronominis laikmatis 230 V AC, 16 A, tikslumas 1 s, motuojamas ant DIN bėgelio | vnt. | 1
62 | Modulinis 3 padėčių perjungiklis, 230 V, 16 A, IP20 R-O-A | vnt. | 1
63 | Betonas spintos pamatams | m3 | 0.15
64 | Giluminis 10 Ω įžeminimo kontūras | kompl. | 26
65 | Įžeminimo elektrodas 14,2x1500 mm (karštai cinkuotas plienas) | vnt. | 182
66 | Antgalis įžeminimo elektrodo įkalimui 14,2 mm | vnt. | 26
67 | Įžeminimo elektrodo įkalimo galvutė 14,2 mm | vnt. | 26
68 | Gnybtas įžeminimo elektrodo sujungimui su cinkuota juosta | vnt. | 26
69 | Mova/sujungimas įžeminimo strypui 14,20 mm - 5/8', srieginis-užsukamas | vnt. | 156
70 | Kontrolinė dėžutė | vnt. | 1
71 | Cinkuota juosta 30x4 mm | m | 52
72 | Antgaliai 1,5 mm2 skersmens gyslų apdirbimui | vnt. | 150
73 | Dažai atramų numeravimui | kompl. | 1
74 | Kabelių žymenys | kompl. | 52
75 | Elektros įrenginių žymenys | kompl. | 26
76 | Signalinė juosta 100 mm pločio | m | 236
77 | Smėlis pakloto įrengimui | m3 | 8,5
Viso II skyriuje Medžiagos
| žiniaraštyje 10c |  |  |  | 0
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
| Iš viso žiniaraštyje 10c |  |  |  | 0

## 10d telemonik
Konkurso sąlygų priedas Nr. 10d
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Objektas: Vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto darbai. Elektroninių ryšių (telemonikacijų)
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina, Eur
Nr. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
I. MEDŽIAGOS IR ĮRENGIMAI
Telia Lietuva, AB tinklo apsauga
1 | Išilgai išardomas apvalkalas D110/100 | m | 181
2 | Signalinė juosta | m | 181
RAIN tinklo apsauga
3 | Išilgai išardomas apvalkalas D110/100 | m | 46
4 | Signalinė juosta | m | 46
II. DARBŲ SĄNAUDOS
Telia Lietuva, AB tinklo apsauga
5 | Išilgai išardomo D110/100 apvalkalo sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą | m | 181
6 | Vamzdžio galų hermetizavimas | vnt. | 12
7 | Esamos KL įgilinimas | m | 70
RAIN tinklo apsauga
8 | Išilgai išardomo D110/100 apvalkalo sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą | m | 46
9 | Vamzdžio galų hermetizavimas | vnt. | 16
KITOS IŠLAIDOS
10 | Trąsos žymėjimas | tšk | 4
11 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | m | 40
| žiniaraštyje 10d |  |  |  | 0
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
| Iš viso žiniaraštyje 10d |  |  |  | 0