## Sheet1
Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis pakuotėmis | Orientacinis kiekis mato vienetais
1 | Paruoštas naudoti antikūnas ACTH | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - Poliklonas. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 2 | 100 reakcijų
2 | Koncentruotas antikūnas ACTH | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - Poliklonas. | 1 ml | 1 | 1 ml
3 | Paruoštas naudoti antikūnas BRAF V600E | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - VE1. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 reakcijų
4 | Paruoštas naudoti antikūnas CD138 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - B-A38, MI15. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 4 | 200 reakcijų
5 | Koncentruotas antikūnas CD138 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - B-A38, MI15. | 1 ml | 1 | 1 ml
6 | Paruoštas naudoti antikūnas CEA | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - CEA31. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 3 | 150 reakcijos
7 | Koncentruotas antikūnas CEA | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - COL-1. | 1 ml | 1 | 1 ml
8 | Paruoštas naudoti antikūnas Citokeratinas 19 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - A53-B/A2.26, RCK108. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 4 | 200 reakcijų
9 | Koncentruotas antikūnas Citokeratinas 19 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas -Ks.19.1, RCK108, A-3, BA17. | 1 ml | 1 | 1 ml
10 | Paruoštas naudoti antikūnas Glikoforinas A | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - JC159. Žymėjimas - CE-IVD. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 reakcijų
11 | Koncentruotas antikūnas Glikoforinas A | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - GA-R2. Žymėjimas - CE-IVD. | 1 ml | 1 | 1 ml
12 | Paruoštas naudoti antikūnas p40 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas -BC28, DAK-p40. Žymėjimas - CE-IVD. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 2 | 100 reakcijų
13 | Koncentruotas antikūnas p40 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - BC28. Žymėjimas - CE-IVD. | 1 ml | 1 | 1 ml
14 | Paruoštas naudoti antikūnas p53 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas -EP9, DO-7. Žymėjimas - CE-IVD. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 3 | 150 reakcijų
15 | Koncentruotas antikūnas p53 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas -Y5, DO-7. Žymėjimas - CE-IVD. | 1 ml | 1 | 1 ml
16 | Paruoštas naudoti antikūnas PAX5 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - SP34, DAK-Pax5. Žymėjimas - CE-IVD. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 2 | 100 reakcijų
17 | Koncentruotas antikūnas PAX5 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - BC/24, DAK-Pax5, 1EW. Žymėjimas - CE-IVD. | 1 ml | 1 | 1 ml
18 | Paruoštas naudoti antikūnas PAX8 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - MRQ-50, BC12. Žymėjimas - CE-IVD. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 3 | 150 reakcijų
19 | Koncentruotas antikūnas PAX8 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - BC12, EP331. Žymėjimas - CE-IVD. | 1 ml | 1 | 1 ml
20 | Paruoštas naudoti antikūnas PMS2 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - A16-4, EP51. Žymėjimas - CE-IVD. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 3 | 150 reakcijų
21 | Koncentruotas antikūnas PMS2 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas -A16-4, EP51. Žymėjimas - CE-IVD. | 1 ml | 1 | 1 ml
22 | Paruoštas naudoti antikūnas TSH | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - Poliklonas. Žymėjimas - CE-IVD. | ne mažiau kaip 50 reakcijų | 1 | 50 reakcijų
23 | Koncentruotas antikūnas TSH | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - Poliklonas. Žymėjimas - CE-IVD. | 0,5 ml | 1 | 0,5 ml
24 | Koncentruotas antikūnas PTH | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - 105G7. Žymėjimas - CE-IVD. | 1 ml | 2 | 2 ml
25 | Koncentruotas antikūnas PIT1 | Paskirtis - imunohistocheminių reakcijų atlikimui. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - Poliklonas. | 1 ml | 2 | 2 ml
Pastaba: 1-24 p.d. siūlyti su 5% PVM tarifu. 25 p.d.- su 21% PVM tarifu.