Pirkimo sąlygų			2 priedas

Techninė specifikacija

Priešgaisrinės signalizacijos sistemų priežiūros paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apsaugos ir gaisrinės signalizacijos, patalpų apsaugos sistemų įrangos patikrinimo, techninės profilaktikos, techninio aptarnavimo, gedimų šalinimo paslaugos 36 mėnesių laikotarpiui.

Prižiūrimo objekto pagrindinis adresas: Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r.

Techninis aptarnavimas atliekamas laikantis iš anksto sudaryto grafiko, 1 kartą per mėnesį.

Jei patikrinimo metu nustatoma, kad reikalingas remontas, tiekėjas pateikia gedimo aprašymą su remonto sąmatą. Perkančioji organizacija atlieka papildomas viešųjų prkimų procedūras ir už paslaugas ir medžiagas sumokama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam Tiekėjui.

Apsaugos ir gaisrinės signalizacijos sistemos ir prižiūrimos įrangos kiekis:

| Eil. Nr. | Įrangos techninio aptarnavimo darbai | Mato vnt. | Prižiūrimos įrangos kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Gyvenamas korpusas |  |  |
|  | Gaisro signalizacijos sistema |  |  |
| 1 | Centralė PC | Vnt | 1 |
| 2 | Dūmų davikliai | Vnt | 75 |
| 3 | Gaisro pavojaus mygtukai | Vnt | 6 |
|  | Apsauginė signalizacija |  |  |
| 1 | Centralė PC (vaistų sandėlis) | Vnt | 1 |
| 2 | Judesio daviklis (vaistų sandėlis) | Vnt | 2 |
| 3 | Magnetinis kontaktas (vaistų sandėlis) | Vnt | 1 |
| 4 | Centralė PC 16 zonų | Vnt | 1 |
| 5 | Judesio daviklis | Vnt | 8 |
| 6 | Magnetinis kontaktas | Vnt | 8 |
|  | Viso |  |  |
| II | Valgykla |  |  |
|  | Gaisro signalizacijos sistema |  |  |
| 1 | Centralė PC | Vnt | 1 |
| 2 | Dūmų davikliai | Vnt | 22 |
| 3 | Temperatūriniai davikliai | Vnt | 45 |
| 4 | Gaisro pavojaus mygtukai | Vnt | 4 |
|  | Apsauginė signalizacija |  |  |
| 1 | Centralė PC 16 zonų | Vnt | 1 |
| 2 | Judesio daviklis | Vnt | 6 |
| 3 | Magnetinis kontaktas | Vnt | 10 |
|  | Viso |  |  |
| III | Gevenamas korpusas (senas) |  |  |
|  | Gaisro signalizacijos sistema |  |  |
| 1 | Centralė gaisrinė BENTEL | Vnt | 1 |
| 2 | Dūmų davikliai | Vnt | 42 |
| 3 | Autonominiai dūmų davikliai | Vnt | 10 |
| 4 | Gaisro pavojaus mygtukai | Vnt | 4 |
|  | Viso |  |  |
| IV | Administracinis pastatas |  |  |
| 1 | Apsauginės gaisro signalizacijos centralė | Vnt | 1 |
| 2 | Judesio daviklis | Vnt | 12 |
| 3 | Magnetinis kontaktas | Vnt | 2 |
| 4 | Dūmų davikliai | Vnt | 22 |
|  | Viso |  |  |
|  | Vidaus sirenos | Vnt | 16 |
|  | Lauko sirenos | vnt | 6 |
|  | Viso |  |  |
| V | Gyvenamas korpusas (naujas) |  |  |
|  | Gaisro signalizacijos sistema | Vnt | 1 |
| 1 | Centralė gaisrinė SmartLine 36 zonų | Vnt | 151 |
| 2 | Dūmų davikliai | vnt | 13 |
| 3 | Gaisro pavojaus mygtukai |  |  |
|  | Viso |  |  |
| VI | Vaistų sandėlis |  |  |
|  | Apsauginės signalizacijos centralė | Vnt | 1 |
| 1 | Judesio davikliai | Vnt | 8 |
| VII | Katilinė |  |  |
| 1 | Centralė ESIM 384 | Vnt. | 1 |
| 2 | Dūmų jutiklis | Vnt. | 15 |
| 3 | Gaisro pavojaus mygtukai | Vnt. | 2 |
| 4 | Judesio jutikliai | Vnt. | 3 |
| 5 | Sirena | Vnt. | 1 |
| VIII | Gyvenamasis namas Palevičiaus g.20 |  |  |
| 1 | Gaisrinė centralė | Vnt. | 1 |
| 2 | Dūmų davikliai | Vnt. | 11 |
| IX | Gyvenamasis namas Gairinės g. 5-1, |  |  |
| 1 | Gaisrinė centralė | Vnt. | 1 |
| 2 | Dūmų davikliai | Vnt. | 6 |