konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

1.1. Perkantysis subjektas - uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“, įstaigos kodas 163994426, Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97179 Kretingos raj. (toliau - Pirkėjas).

1.2. Projektas: „Paviršinių nuotekų tinklų Stoties, Palangos ir Birutės g., Kretingos m., Kretingos r. sav., rekonstrukcijos projektas“.

1.3. Statybos rūšis: rekonstrukcija.

1.4. Statinių kategorija: neypatingi statiniai.

1.5. Statinių grupės: paviršinių nuotekų tinklai.

1.6. Darbų atlikimo vieta: Stoties, Palangos ir Birutės g., Kretingos m., Kretingos r. sav.

2. Pirkimo tikslas

2.1. Pirkimo tikslas – parengti magistralinių paviršinių nuotekų tinklų su atšakomis rekonstrukcijos techninį darbo projektą Stoties, Palangos ir Birutės g., Kretingos m., Kretingos r. sav.

3. Pirkimo objekto apimtys:

3.1. Pagal pateiktą preliminarią schemą reikalinga suprojektuoti senų magistralinių paviršinių nuotekų tinklų DN300, unik. Nr. 4400-5593-5329, rekonstrukciją naujais, skaičiuotino diametro, magistraliniais paviršinių nuotekų tinklais, numatant prisijungimo galimybes visiems žemės sklypams (įskaitant ir esamų vartotojų perjungimus), kvartalams, gatvėms, paviršinių nuotekų tinklų atšakų galuose sumontuojant akles. Numatomų pastatyti magistralinių paviršinių nuotekų tinklų preliminarus ilgis – 550 m;

3.2. Reikalinga suprojektuoti sprendinius kaip paviršinių nuotekų tinklai surinks lietaus nuotekas nuo gatvės važiuojamosios dalies.

3.3. Projektuojant paviršinių nuotekų tinklus reikalinga suprojektuoti rekonstruojamų tinklų įgilinimą, siekiant pajungti gretimas gatves, sklypus ir kt.

3.4. Projekte rekonstruojamus paviršinių nuotekų tinklus numatyti iškelti į valstybinės žemės sklypus, išskyrus tinklo dalį iš žemės sklypo kad. Nr. 5634/0004:0233.

4. Reikalavimai projektavimo paslaugoms:

4.1. Projektinės dokumentacijos parengimui ir projektinių sprendinių priėmimui reikalingų tyrimų atlikimas ir jų ataskaitų parengimas, įskaitant topografinius matavimus, geologinius tyrimus, archeologinius tyrimus.

4.2. Pirkėjui įgaliojus projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas (VIA Lietuva (jei reikalinga) ir kitus sutikimus bei papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.), jeigu tokie būtini (už šių paslaugų atlikimą atsakingas paslaugų teikėjas (projekto rengėjas)). Taip pat Paslaugų teikėjas turės gauti visus reikiamus sutikimus (NŽT sutikimus, privačių sklypų savininkų sutikimus dėl apsaugos zonų ir kt.). Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turės parengti servitutų planus projektuojamiems tinklams suformuotuose valstybiniuose sklypuose.

4.3. Projekto viešinimas (įskaitant organizavimą bei atliekant visus kitus veiksmus, priskiriamus projektuotojui ir / ar statytojui) vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

4.4. Projektas rengiamas valstybine kalba.

4.5. Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais įstatymais, reglamentais, taisyklėmis, normomis. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia teisės aktų nuostatos, galioja aktuali teisės aktų redakcija.

4.6. Pagal projektą turės būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

4.7. Pirkėjui įgaliojus, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Žyminį mokestį už statybą leidžiantį dokumentą moka Pirkėjas (Statytojas).

4.8. Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

4.9. Statybos metu paaiškėjus projekto klaidoms ar neatitikimams, jos turės būti pataisytos neatlygintinai.

4.10. Statybos projektą pateikti 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje pdf ir dwg formatu. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi.

Pridedama:

- Orientacinė schema, 1 lapas;

- Kadastro žemėlapio ištrauka apie įregistruotus paviršinių nuotekų tinklus unik. Nr. 4400-5593-5329, 1 lapas.

techninės specifikacijos 1 priedas

Orientacinė schema. Rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai

techninės specifikacijos 2 priedas

Kadastro žemėlapio ištrauka apie įregistruotus paviršinių nuotekų tinklus unik. Nr. 4400-5593-5329.

Rengė

Plėtros skyriaus vadovė					Silvija Lukauskienė