Konkurso sąlygų

priedas Nr. 2

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Kuras. Dyzelinis kuras, žymėtas, – skirtas šilumos energijos gamybai (toliau – kuras).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Planuojamas maksimalus perkamo kuro kiekis – 30.000 litrų. Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto planuojamo maksimalaus pirkti kuro kiekio, ar bet kokios jo dalies,  nes kuro poreikis priklauso nuo šilumos poreikio šildymo sezono metu bei vasaros sezono metu – nuo šilumos tinklų remonto metu atsiradusių defektų.

Kuro kokybė turi atitikti LST EN 590:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Jonavos rajonas, katilinė esanti Mokyklos g. 1, Žeimių mstl.,

Jonava, Girelės katilinė esanti adresu Klaipėdos g. 8, Jonava,

Jonava, Jonavos katilinė esanti adresu Ukmergės g. 11, Jonava,

Jonavos rajonas, Ruklos katilinė, esanti adresu Ruklio g. 6, Ruklos mstl., Jonavos r.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Kuro pristatymas

4.1.1. Kuro pristatymo vietos:

4.1.1.1. Girelės katilinė, esanti adresu Klaipėdos g. 8, Jonava.

4.1.1.2. Jonavos katilinė esanti adresu Ukmergės g. 11, Jonava.

4.1.1.3. Ruklos katilinė, esanti adresu Ruklio g. 6, Ruklos mstl., Jonavos r.

4.1.1.4. Katilinė esanti Mokyklos g. 1, Žeimių mstl. Jonavos rajonas

4.1.2. Kuro užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu arba telefonu.

4.1.3. Kuras pristatomas – automobilinėmis cisternomis. Minimalus vienkartinio užsakymo dydis nemažiau 500 litrų, maksimalus 20000 litrų.

4.1.4. Kuro pristatymo laikas – pirmadienį – ketvirtadienį nuo 800 iki 1500, penktadienį nuo 800 iki 1300.

- BENDRI REIKALAVIMAI

5.1. Su atvežtu kuru pateikiami dokumentai:

5.1.1. Kuro kokybės pažymėjimas (sertifikatas) – lietuvių kalba;

5.1.2. Krovinio gabenimo važtaraštis;

5.1.3. Saugos duomenų lapas;

5.1.4. AB „Orlen Lietuva“ protokolas (patvirtinta kopija), kuriame nurodyta dyzelinio krosnių kuro (žymėto) pristatymo dienos kaina Juodeikių km, Mažeikių raj.  terminale;

5.1.5. PVM sąskaitos faktūros kopija, kurioje nurodoma kuro kaina ir transportavimo paslaugos kaina.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai

6.1.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių. Įsigijus maksimalų Kuro kiekį, Sutarties galiojimas baigiasi anksčiau termino.

6.1.2. Kurą Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip po 2 (dviejų) parų nuo užsakymo pateikimo į gavėjo nurodytą vietą ir laiką.

  - Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka

Kuras priimamas pagal kuro Tiekėjo apskaitos prietaiso parodymus, o jam nesant pagal talpų kalibruotę. Priimant pagal talpų kalibruotę, turi būti nepažeistos talpos plombos.

  - Garantijos

Kuro kokybė turi atitikti, kuro kokybės pažymėjimo rodiklius.