# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14762/26) [INTP26] STOGINĖS STATYBOS DARBAI TELŠIŲ MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-14762/26) [INTP26] Stoginės statybos darbai Telšių MT (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Darbų atlikimo vieta – Plungės g. 88, Džiuginėnai, Telšių r. sav.

  - Maksimali pirkimo vertė – 145000 eur be PVM.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Rangovas turi atlikti visus Darbus pagal jau esamas parengtas projekto dalis – techninės specifikacijos priedai Nr.  1-6 (pridedama).

  - Rangovas privalo atlikti Darbus vadovaudamasis Projektu, technine specifikacija ir galiojančiais statybos teisės aktais. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visas su Darbų atlikimu susijusias rizikas. Jeigu Rangovas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą, nustato, kad tinkamam Darbų užbaigimui, siekiant atitikti Projektą ir statybos teisės aktų reikalavimus, bus būtina atlikti papildomus darbus, tokių darbų apimtis ir vertė turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

  - Rangovas savo lėšomis užtikrina elektroninio statybos žurnalo įsigijimą ir naudojimą bei, veikdamas kaip įgaliotas dalyvis, privalo į elektroninį statybos darbų žurnalą pakviesti visus statybos procese dalyvaujančius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant, subrangovus, statybos techninius prižiūrėtojus, inspektuojančias institucijas ir kitus privalomus statybos dalyvius.

  - Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, laikydamasis galiojančių statybos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų, projektavimo ir statybos sąlygų, taip pat vykdyti teisėtus valstybinės statybos priežiūros institucijų, autorinės priežiūros vykdytojų ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus.

  - Rangovas visą Darbų vykdymo laikotarpį privalo įgyvendinti ir užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ar Rangovo pasitelkti subrangovai vykdys visus Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus Darbų vykdymo vietoje. Rangovas privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems Darbams atlikti.

  - Rangovas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei kitų Darbų saugos reikalavimų laikymąsi Darbų atlikimo vietoje ir privalo užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi visi Rangovo darbuotojai, subrangovai, jų darbuotojai ir kiti Rangovo pasitelkti asmenys, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais. Rangovas atsako už bet kokius nuostolius, žalą ar sankcijas, atsiradusias dėl Darbų saugos reikalavimų pažeidimų.

  - Pateikta pasiūlymo kaina turi būti galutinė, įvertinus visas Rangovo išlaidas. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus.

  - Nurodyti Darbai turi būti vertinami kompleksiškai, įskaitant visus su jų atlikimu susijusius būtinus ir palydinčiuosius darbus, reikalingus tinkamam Darbų užbaigimui pagal Sutartį, Projektą ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitoma technologinė darbų sustabdymo pertrauka žiemos metu (kuri prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.).

  - Darbų terminas gali būti pratęsiamas 1 (vieną) kartą 2 (dviem) mėnesiams, jei atsiranda nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, trukdančių vykdyti Darbus.

  - Darbai Rangovo prašymu gali būti stabdomi tuo laikotarpiu, kai Užsakovas vykdo darbus, kurių Užsakovas nepirko pagal 2.3. punktą ir kitais atvejais, kai atsiranda nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, trukdančių vykdyti Darbus.

  - Darbai turi būti vykdomi Užsakovo darbo laiku. Užsakovo darbo laikas:

  - I-IV: 7:00 – 16:00 val.,

  - V: 7:00 – 14:45 val.,

  - Pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.

  - Atsakingas Užsakovo atstovas objekte: Julius Jokšas, tel. +370 616 49361, el. p.: julius.joksas@keliuprieziura.lt

  - Atsakingas Užsakovo atstovas už sutarties vykdymą: Dainius Januška, tel. +370 674 21405, el. p.: dainius.januska@keliuprieziura.lt

  - Užsakovui turi būti pateikiamos pagal projekto dalis įrengtų tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos ir parengtos naujai pastatytų ir rekonstruotų statinių kadastrinės bylos, atnaujinama žemės sklypo kadastrinė byla dėl pastatytų statinių įregistravimo.

  - Atlikus Darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktą, taip pat, panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijas, statinių kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastrines bylas su įregistravimu registrų centre. Rangovas organizuoja statinio pridavimo ir įregistravimo procedūras.

  - Rangovui įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus Užsakovas išduos įgaliojimą atstovauti Užsakovą iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Rangovas veikdamas pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą privalės statytojo vardu pateikti pranešimą apie statybos pradžią/pabaigą.

  - Rangovas įsipareigoja vykdyti darbus laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų,

reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybos darbai. Statybos darbų sauga“. Rangovas atsako už tai, kad visi jo darbuotojai ir subrangovai, vykdantys darbus objekte, būtų tinkamai instruktuoti, aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir laikytųsi visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. Taip pat rangovas privalo užtikrinti saugių darbo sąlygų sudarymą statybvietėje bei imtis visų būtinų priemonių nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai. Už bet kokius pažeidimus, susijusius su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu, visiškai atsako Rangovas.

  - Atsiskaitymai su Rangovu gali būti vykdomi etapais (dalimis), atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų apimtis ir pasiekto darbo etapo įvykdymą, tačiau ne dažniau kaip kartą per mėnesį. Kiekvienam mokėjimui atlikti Rangovas privalo pateikti tinkamai pasirašytą atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą.

  - Jei Darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų Darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą-faktūrą per informacinę sistemą “SABIS”.

  - Konkurso laimėtojas prieš Sutarties pasirašymą privalo pateikti išsamią ir detalizuotą darbų sąmatą, sudarytą pagal pateiktą pasiūlymą ir atitinkančią Projekto bei techninės specifikacijos reikalavimus.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Bendroji dalis.

Priedas Nr. 2, Sklypo sutvarkymo dalis.

Priedas Nr. 3, Architektūros dalis.

Priedas Nr. 4, Konstrukcijų dalis.

Priedas Nr. 5, Vandentiekio ir nuotekų dalis.

Priedas Nr. 6, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

_________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir lygiaverčius tiekėjų siūlomų Prekių atitikties įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.