Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

1. Pagal individualų užsakymą kokybiškai gaminami medicininiai prietaisai (dantų protezavimo gaminiai), skirti pacientams, turintiems dalinius dantų ar dantų eilių defektus. Pagal individualų užsakymą dantų protezavimo aminiai gaminami laikantis Europos Tarybos medicinos prietaisų direktyvos 93/42 EEB ir Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ I priedo būtinųjų reikalavimų medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu pateikiama Valstybinio akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinimo dėl teikiamų į Lietuvos rinką medicinos prietaisų įregistravimo kopija (skenuotas dokumentas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis).

Užsienio valstybių Tiekėjai pateikia kompetentingos užsienio institucijos išduotą dokumentą, kuris atitiktų nustatytus reikalavimus (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėmis priemonėmis).

2. Dantų protezų pagaminimo terminai:

2.1. Lietiniai protezai – per 5 (penkias) darbo dienas;

2.2. Sustatymas – per 5 (penkias) darbo dienas;

2.3. Plokštelės – per 5 (penkias) darbo dienas;

2.4. Vaškiniai velenai – per 2 (dvi) darbo dienas.

3. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis pasiimti pusgaminius (vidutiniškai 1 - 2 vnt.) kiekvieną darbo dieną iš Perkančiosios organizacijos sutartu laiku. Gaminiai turi būti pristatyti į Perkančiąją organizaciją tiekėjo lėšomis. Iškilus proceso neaiškumams protezavimo gaminiai bet kokiame gydymo etape turi būti pristatyti Užsakovui tą pačią dieną. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą dantų protezų gamybą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

4. Tiekėjas garantuoja tiekiamų prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Pagamintos prekės turi atitikti aukščiausius kokybės reikalavimus.

5. Prekėms (pagamintiems dantų protezams) Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 6 mėnesių garantiją nuo protezų atidavimo pacientui dienos. Tiekėjas įsipareigoja dantų protezų garantinio laikotarpio metu atlikti nemokamas nuimamų protezų korekcijas (lūžio pataisymas, kabliuko įstatymas, danties įstatymas pacientui išsirovus dantį 6 mėnesių laikotarpiu, plokštelės perbazavimas laboratoriniu būdu). Nuimamų tiltinių protezų atsiklijavimas pagal garantiją fiksuojamas nemokamai ne ilgiau nei 12 mėn.

6. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiškas, Užsakovo pateikto užsakymo neatitinkančias prekes kokybiškomis, atitinkančiomis Sutarties sąlygas ir Užsakovo pateiktą užsakymą prekėmis ne vėliau kaip per 24 val. Tokiu atveju pakeistoms prekėms garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo nuo pakeistos prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

7. Prekių teikimo vieta – VšĮ Druskininkių PSPC, M. K. Čiurlionio g. 82, LT- 66144 Druskininkai (kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16:00 val.).

8. Iškilus ginčams dėl protezų kokybės pacientų protezavimo metu, tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atvykti pas perkančiosios organizacijos protezavimo darbus atliekantį gydytoją odontologą suderintu laiku, situacijos įvertinimui ir ginčų sprendimui.

9. Visos medicinos medžiagos, priemonės ir prietaisai, priklausomai nuo klasės, skirti dantų protezų gamybai privalo būti pažymėti atitikties ženklu CE laikantis atitinkamų ES medicinos prietaisų direktyvų bei techninių reglamentų priedų reikalavimų.

10. Preliminariai Paslaugos turės būti pradėtos teikti nuo 2026 m. kovo 01 d. iki 2027 m. vasario 28 d.

11. Tiekėjui pagaminus nekokybišką prekę (neatstatyta dantų anatomija ir kramtymo funkcija), tiekėjas savo sąskaita turi pakeisti ją kokybiška per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

12. Tiekėjo dantų protezų gamybos laboratorija turi būti  Druskininkų m. savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškas ir savalaikes paslaugas VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro pacientams, kuriems dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, atsižvelgiant į proceso specifiką:

1) siekiant kuo mažesnės atspaudų deformacijos ir išlaikant temperatūrinį režimą (šalčio ir karščio), atspaudai turi būti atpilami 1 val. bėgyje;

2) esant neaiškiai protezo konstrukcijai diagnostinio modelio sukūrimui atspaudus atpilti jų nuėmimo dieną ir vėl pateikti gydytojui tolesniam derinimui su pacientu, taip išvengiant pakartotinų vizitų;

3) nuimamų protezų pataisas atlikti tą pačią dieną.

13. Kartu su pasiūlymu pateikiamas įmonės registravimo pažymėjimas (skenuotas dokumentas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis).

14. Preliminari perkamų prekių apimtis 12 (dvylika) mėnesių:

| Paslaugos kodas | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus kiekis per 12 mėn. vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Nuimami protezai |  |  |
| 60208 | Plokštelinis protezas individualiame artikuliatoriuje - bazėje | 280 |
| 60209 | 1-o danties įstatymas į plokštelinį protezą | 3000 |
| 60210 | Individualus šaukštas | 200 |
| 60211 | Lenkta apkabėlė | 300 |
| Lietiniai protezai |  |  |
| 60222 | Lietas vainikėlis | 150 |
| 60223 | Lietas metalo plastiko vainikėlis | 200 |
| 60224 | Lietas dantis su metalo plastiko apdaila | 70 |
| 60227 | Lieti įklotai | 50 |
| 60256 | Plastmasinis vainikėlis | 100 |
| Protezų pataisos |  |  |
| 60246 | 1-2 plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę | 14 |
| 60250 | Lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas ir armavimas | 10 |
| 60252 | Vienos apkabėlės pakeitimas, įdėjimas | 10 |
| 60253 | Perbazavimas laboratoriniu būdu | 20 |