## Žiniaraštis
SPS 1 priedo "Techninė specifikacija" priedas Nr. 2
„Vakuuminio pašto 12 linijų paskirstymo įrenginio įrengimo darbai (E korpusas) (11731)“
Vakuuminio pašto įrangos ir darbų žiniaraštis
Pastaba: naujai diegiama vakuuminio pašto sistema turi būti suderinama su esama
Vakuuminio pašto praplėtimas - Paskirtymo įrenginys
Nr. | Įranga, darbai | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vieneto kaina, EUR be PVM | Suma EUR be PVM
Pagrindinės medžiagos
1 | PVC vamzdis NW160 | m | 800
2 | PVC vamzdis NW160 skaidrus | vnt. | 20
3 | PVC alkūnė 800mm | vnt. | 110
4 | PVC mova | vnt. | 420
5 | Metalinė mova | vnt | 55
6 | PVC alkūnė skaidri (lanko formos) | vnt. | 30
7 | PVC mova NW110 | vnt. | 24
8 | Valdymo (sisteminis) kabelis | m | 50
9 | Vamzdžių tvirtinimo apkabos | vnt. | 400
10 | Tvirtinimo priemonės ir medžiagos (vamzdžių klijai,valiklis, skiediklis, kt.) | kompl. | 2
11 | Instaliacinės medžiagos (ankeriai, smeigės, dirželiai, veržlės, poveržlės, varžtai ir kt.) | kompl. | 1
12 | Priešgaisrinė mova | vnt | 10
Centrinis paskirstymo blokas
13 | Paskirstymo įrenginys 12 linijų | vnt. | 1
14 | Paskirstymo įrenginio tvirtinimo kronšteinas | vnt. | 1
15 | Siurblys, SD 7 50 Hz | vnt. | 2
16 | Oro diverteris | vnt. | 2
17 | Duslintuvas | kompl. | 2
18 | Siurblio interfeisas | vnt. | 2
19 | Oro stabdis | vnt. | 2
20 | Motorinė sklendė su valdymo plokšte | vnt. | 2
21 | 3 kelių diverteris | vnt. | 2
22 | Viršutinio vamzdžio jungtis. Alkūnė su oro jungtimi, skirta „PowerLine“. | vnt. | 2
23 | Apatinio vamzdžio jungtis. Alkūnė su variklio slankikliu, skirta „PowerLine“. | vnt. | 2
24 | Maitinimo blokas, 36 V | vnt. | 2
Darbai
25 | Projektavimo darbai | kompl. | 1
26 | Centrinio paskirstymo bloko, vamzdynų montavimo derinimo darbai | kompl. | 1
27 | Skylių pertvarose, perdangose gręžimas | kompl. | 1
28 | Paskirstymo įrenginio ir vamzdyno įrengimo darbai, prijungimas prie esamos sistemos | kompl. | 1
Suma EUR be PVM:
PVM [įrašyti] % suma EUR:
Bendra suma su PVM EUR: