TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vandens šildymo biokuro katilų (KV-R-7-145) konvektyvinės dalies keitimas nauja.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Remonto  apimtys nurodytos techninių specifikacijų priede Nr.1

  - Numatoma atlikti AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) vandens šildymo biokuro katilų

Nr.6 ir Nr.7 konvektyvinės dalies pakeitimo darbus, kurių tikslas pašalinti esamus trūkumus bei atnaujinti susidėvėjusias dalis. Tokiu būdu užtikrinant gamintojo nustatytą  efektyvumą, bei patikimą ir be avarinių sustojimų katilo darbą.

  - Darbų atlikimo vieta Rajoninė katilinė Nr.2, adresas Pramonės g. 95, Naujoji Vilnia, Vilnius.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Reikalavimai medžiagoms:

3.1.1. Rangovo naudojamos medžiagos turi atitikti reikalavimus, nurodytus darbų apimtyse (priedai Nr.1 ir Nr.2);

3.1.2. Darbams atlikti naudojamos medžiagos tūri būti sertifikuotos Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių;

3.1.3.  Rangovas negali siūlyti darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

3.2. Reikalavimai darbams:

3.2.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis;

3.2.2. Vamzdžių tikrinimai atliekami pagal LST EN 13480-3, 4, 5 arba lygiavertį standartą;

3.2.3. Suvirinimo darbų organizavimas turi būti atliekamas pagal Užsakovo Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/);

3.2.4. Neardomąją kontrolę, (toliau – NDT) atlieka rangovo pasamdyta akredituota įstaiga. NDTkontrolės metodas ir apimtys, derinami su AB „Miesto gijos“ suvirinimo inžinieriumi;

3.2.5. AB „Miesto gijos“ objektuose darbai aukštyje vykdomi vadovaujantis „Aukštyje atliekamų darbų taisyklėmis“ (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/).

3.3. Reikalavimai metaliniu išorinių paviršių antikoroziniam padengimui (taikoma naujai sumontuotoms ar demontuotoms ir atstatytoms metalinėms konstrukcijoms):

3.3.1. Atstaytos po demontavimo metalinės apsiūvos, aikštelės, laiptai ir jų turėklai ar aptvarai, metalo konstrukcijos prieš antikorozinį padengimą turi būti kokybiškai suremontuoti ir priduoti užsakovui;

3.3.2. Atstatytų konstrukcijų ar katilo sienų izoliacijos spalvos turi atitikti buvusią prieš demontavimą spalvą;

3.3.3. Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis dažymo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“ objektuose instrukcija.

3.4. Įsipareigojimų vykdymo terminai:

3.4.1. Rangovas Darbų vykdymo grafiką turi paremgti ir pateikti Užsakovui suderinti ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo;

3.4.2. Vieno katilo remonto darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų;

3.4.3. Vandens šildymo katilo Nr.6 numatoma darbų pradžia 2026m. liepos 1d;

3.4.4. Vandens šildymo katilo Nr.7 numatoma darbų pradžia 2026m. rugpjūčio 4d;

3.4.5. RK2 VK konvektyvinės dalys, ekraniniai vamzdžiai ir kolektoriai turi būti pagaminti ir pristatyti, įskaitant medžiagas Darbų Vidyut, ne vėliau kaip nurodyta suderintame Darbų vykdymo grafike;

3.4.6. Rangovas dokumentaciją turi pateikti atlikęs darbus kaip nurodyta suderintame Darbų vykdymo grafike;

3.4.7. Užsakovas atliktus Darbus turi priimti arba raštu informuoti Rangovą apie trūkumus per 5 (penkias) kalendorines dienas po techninės dokumentacijos ir Galutinio darbų priėmimo- perdavimo akto gavimo dienos;

3.4.8. Darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informavimo apie nustatytus trūkumus dienos.

3.5. Įsipareigojimų vykdymo tvarka:

3.5.1. Rangovas prieš masinį konvektyvinės dalies gyvatukų iš vamzdžių Ø32x3 lankstymą (ne vėliau kaip prieš darbo dienas), turi atlykti 5 gyvatukų bandomąjį lankstymą ir pakviesti Užsakovą lenkimo vietų bangavimo ilgio ir aukščio ir rutuliuko permetimo per vamzdžio vidų patikrą. Patikras atlieka Rangovo darbuotojai, stebint Užsakovo atstovui. Jei patikros rezultatai bus neigiami Rangovas privalo atlikti naujų 5 gyvatukų lankstymą ir vėl kviesti Užsakovą patikroms. Masinis konvektyvinės daliesm gyvatukų lankstymas gali būti atliekamas tik esant teigiamiems patikrų rezultatams ir pasirašytiems aktams nurodytiems 4.2.4.-4.2.6. punktuose;

3.5.2. Užsakovas Rangovui RK2 vandens katilus Darbų vykdymui perduos ataušintus ir išvalytus;

3.5.3. Elektros ir automatikos įrangos atjungimą ir pajungimą vykdo Užsakovas;

3.5.4. Užsakovas atliks Vandens katilų izoliacinės vatos nuėmimo/uždėjimo ir mūro demontavimo/montavimo darbus;

3.5.5. Užsakovas suteiks teisę Rangovo darbuotojui naudotis objekte esančiais nuo žemės valdomais kranais, pateikus nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus pažymėjimą;

3.5.6. Rangovas privalo vadovautis AB “Miesto gijos” Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašu  (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/) ir pateikti šiuo aprašu reikalaujamus dokumentus;

3.5.7. Darbų metu visas atsiradusias atliekas Rangovas šalina iš Darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis, kiekvienos darbo pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti Darbo vietą, atliekas kaupiant savo paženklintuose konteineriuose, atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus ir pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje;

3.5.8. Atlikus darbus, ne metalo atliekas Rangovas išveža savo sąskaita;

3.5.9. Rangovas garantuoja, kad visos iš Užsakovo išvežamos nepavojingos arba perduotos pavojingos atliekos bus nuvežtos apdoroti į įmonę (-es), turinčią teisę atlikti šią paslaugą;

3.5.10. Metalo atliekas Rangovas pristato į Užsakovo nurodytą vietą objekte ir sandėliuoja pakeltas nuo žemės ir pridengtas nuo kritulių poveikio;

3.5.11. Metalo laužą Rangovas paruošia transportavimui (susmulkina ne didesniais, kaip 2mx2m. matmenimis), metalo atliekų sutvarkymu pasirūpina Užsakovas.

3.6. Pirkimo objekto priėmimo-perdavimo tvarka:

3.6.1. Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu, darbo valandomis tikrinti Darbų atlikimui naudojamų medžiagų ir darbų vykdymo kokybę;

3.6.2. Vandens šildymo katilų hidraulinį (stiprumo ir sandarumo) bandymą P=20 bar slėgiu, su pridavimu akredituotos įstaigos ekspertui, atlieka Užsakovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui;

3.6.3. Darbų priėmimas bus vykdomas pilnai baigus darbus ir pateikus ataskaitinę techninę dokumentaciją;

3.6.4. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas forma (Priedas Nr. 5) pasirašomas Rangovo ir pateikiamas Užsakovui skanuotas el. būdu, Užsakovas aktą pasirašo el. būdu.

3.7. Garantijos:

3.7.1. Garantinis laikotarpis – 24 mėn., nuo Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

3.7.2. Rangovas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu;

3.7.3. Rangovas privalės organizuoti defekto šalinimą suderintu su Užsakovu laiku, gavus Užsakovo pranešimą apie defekto atsiradimą (elektroniniu paštu). Į darbo vietą Rangovo personalas, defekto šalinimui, privalo atvykti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo gavimo. Jeigu defektui šalinti reikės pristatyti reikiamas medžiagas, Rangovas privalės pašalinti defektą per suderintą su Užsakovu laiką.

4.  DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SĄVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Su pasiūlymu pateikti planuojamų naudoti medžiagų sertifikato pavyzdžio kopijas.

4.2. Dokumentai kuriuos reikia pateikti perduodant atliktus darbus:

4.2.1. Ataskaitinės techninės dokumentacijos rejestrą;

4.2.2.  Suvirinimo darbų dokumentaciją. Suvirinimo darbų vykdymo AB „Miesto gijos“

objektuose  taisyklės  (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/);

4.2.3. Gaminio atitikties deklaraciją;

4.2.4. Gyvatukų vamzdžių Ø32x3 lenkimo vietų ovališkumo matavimų aktą;

4.2.5. Gyvatukų vamzdžių Ø32x3 lenkimo vietų bangavimo ilgio ir aukščio matavimų aktą;

4.2.6. Gyvatukų vamzdžių Ø32x3 rutuliuko permetimo per vamzdžio vidų aktą;

4.2.7. Konvektyvinės dalies viršutinių, vidurinių ir apatinių pussekcijų kartu su stovais

hidraulinių  bandymų aktą;

4.2.8. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus;

4.2.9. Darbus atlykusių asmenų atestacijos pažymėjimus;

4.2.10. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (Priedas Nr.6).

4.3. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis su Užsakovu

suderintu formatu.

4.4. Užsakovui teikiami dokumentų originalai. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos privalo

būti  patvirtintos Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu.

5.   PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 - RK-2, VK-6 konvektyvo, dešinės pusės ekraninių vamzdžių, viršutinio, ir apatinio

kolektorių keitimo darbų apimtys, 10 lapų;

Priedas Nr. 2 - RK-2, VK-7 konvektyvo, keitimo darbų apimtys, 6 lapai;

Priedas Nr. 3 - RK-2, VK konvektyvinės dalies brėžiniai, 12 lapų;

Priedas Nr. 4 - RK-2, VK izoliacinės vatos tvirtinimo schema ir strypo eskizas, 2 lapai;

Priedas Nr. 5 - Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma, 1 lapas;

Priedas Nr.  - Surinkimo brezinys ekraniniai vamzdiai ir konvektyvas, 1 lapas.

Pastaba. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiojo subjekto ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.