Pirkimo sąlygų 1.1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Magneto terapijos aparatas, 1 vnt.

1. Įstaiga planuoja įsigyti magneto terapijos aparatą 1 (vienas) kompl. (toliau- Prekė (-ių)), vykdant projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-022-P-0015“.  Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini, pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

3.1. Tiekėjui įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami Prekės gamintojo dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos Prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/bukletus/brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba.  Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, jeigu pateiktoje Prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti Prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos Prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti Prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

3.3. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

4. Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, Prekių instaliavimo aktas, įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos priežiūros dokumentaciją lietuvių kalba, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose ir kiti reikalingi dokumentai.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę Prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Prekės pristatymas nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, montavimas, instaliavimas, po montavimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

7.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka Prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

7.2. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

8. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.

9. Prekės pristatymo vieta – Varpo g. 9, Šiauliai.

10. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. -  prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 (tris) metus (nurodyti konkrečią trukmę)  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją bei tvarkos aprašo 6 punkte kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Perkamo magneto terapijos aparato privalomieji techniniai reikalavimai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina |  |
| 2. | Magneto terapijos aparato techniniai duomenys: |  |  |
| 2.1. | Paskirtis: stimuliacijai su impulsiniu magnetiniu lauku- magnetostimuliacijai ir magnetoterapijai atlikti | Būtina |  |
| 2.2. | Jungtys magnetiniams aplikatoriams | ≥ 3 |  |
| 2.3. | Programų skaičius | ≥ 3 |  |
| 2.4. | Magnetinės indukcijos reguliavimas | Ne mažiau kaip 10 lygių |  |
| 2.5. | Laikmatis | Automatiškai nusistato pagal pasirinktą programą |  |
| 3. | Gydymo būdai ir parametrai: |  |  |
| 3.1. | Magnetostimuliacija: |  |  |
| 3.1.1. | Terapijos intensyvumas | Ne mažiau kaip 10 intensyvumo lygių (magnetinės indukcijos lygis): nuo 0,5 iki 12 |  |
| 3.1.2. | Sudėtingos formos impulsai, kurių struktūroje yra kelios viršūnės, todėl gaunami daugybiniai signalai visame dažnių spektre, nustatyti derinant ne mažiau kaip tris programas ir, ne mažiau kaip 3 taikymo būdus | Būtina |  |
| 3.1.3. | Gydymo trukmė | Automatiškai nustatoma pasirinkus terapijos parametrus 8 min./10 min./12 min. |  |
| 3.1.4. | Gydymo trukmės daugiklis | x1; x2; x3 |  |
| 3.1.5. | Poliarizacija | Automatinis magnetinio lauko krypties (poliarizacijos) keitimas |  |
| 3.2. | Magnetoterapija: |  |  |
| 3.2.1. | Bangų formos : sinusoidinė, trikampė, stačiakampė | Būtina |  |
| 3.2.2. | Dažnis | Nuo 5 Hz iki 40 Hz su 5 Hz žingsniu |  |
| 3.2.3. | Terapijos intensyvumas | Ne mažiau kaip 10 intensyvumo lygių nuo 0,5 iki 12 |  |
| 3.2.4. | Gydymo trukmė | Nuo 10 iki 30 min. su 5 min. žingsniu |  |
| 3.2.5. | Magnetinio lauko indukcija lokaliuose aplikatoriuose | Nuo 0,19 iki 4,5 mT |  |
| 4. | Kušetė su magnetinio lauko indukcijos kilimėliu ir slankiojančiu selenoidu | Būtina |  |
| 4.1. | Selenoido išorinis skersmuo | Ne mažiau kaip 90 cm |  |
| 4..2. | Selenoido vidinis skersmuo | Ne mažiau kaip 70 cm |  |
| 4.3. | Selenoido plotis | Ne mažiau 45 cm |  |
| 4.4. | Selenoido aukštis | Ne mažiau 100 cm |  |
| 4.5. | Lokalių magnetinių aplikatorių pora | Būtina |  |
| 4.6. | Maksimali magnetinė indukcija selenoide | ≥ 80 µT |  |
| 4.7. | Maksimali magnetinė indukcija indukciniame kilimėlyje | ≥ 250 µT |  |
| 5. | Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina (pateikiama su pasiūlymu) |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |