Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus,  Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba techninius aprašus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. vertimuose į lietuvių k. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

2. Instrumentai turi būti nauji, nenaudoti, neatnaujinti (net ir gamykliniu būdu).

3. Instrumentams taikomas ne trumpesnis kaip 6 mėn. garantinis laikotarpis.

4. Instrumentų komplektą sudaro (kiekiai, parametrų reikšmės, įkainiai, kaina):

| Eil. Nr. | Chirurginiai instrumentai. Pavadinimas, reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė | Kiekis, vnt. | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BARTZ-SCHMIDT modelio skleros trokarų uždarymo pincetas su galvutės fiksavimo funkcija. Kodas: G-37420. Bendras ilgis: 70 ± 5 mm |  | 2 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |

_____________________