## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA ir techninė specifikacija"
DEZINFEKCINĖS PRIEMONĖS AUTOMATINĖMS INSTRUMENTŲ PLOVIMO MAŠINOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Plovimo priemonė instrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms | 2000 | L
1.1.1. | Silpnai šarminė plovimo priemonė, skirta naudoti plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose, ultragarso vonelėse ir rankiniu būdu plauti medicininius prietaisus
1.1.2. | pH 11-12
1.1.3. | Tinka plauti šarmams atsparius paviršius, pvz., nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą, atsparų plastiką ir minštus metalus turimose "Getinges" automatinėse plovimo ir dezinfekavimo mašinose
1.1.4. | Dozavimas 2–10ml/l. Temperatūra 35–60°C
1.1.5. | Turi atitikti (ES) 2017/745 (MDR) arba lygiavertį
1.1.6. | Preparato sudėtyje esančios paviršiaus aktyviosios medžiagos atitinka biologinio skaidomumo kriterijus, pateiktus ES plovimo priemonių reglamente Nr. 648/2004 (arba lygiavertis)
1.1.7. | Sudėtyje nėra koncervantų (biocidų), pateikti patvirtinantį dokumentą lietuvių kalba
1.1.8. | Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė
1.1.9. | Įpakavimas – 5 litrai (±1 l). Įpakavimo aukštis – ne mažesnis kaip 22 cm
1.1.10. | Galiojimas: ne mažiau 24 mėn.
1.1.11. | Paprašius, pateikia bandymui skirtus pavyzdžius
1.1.12. | Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba
1.1.13. | Pastaba: specialiai testuota su ligoninėje naudojamomis Getinge Aquadis 56 ir Getinge 46-serijos plovimo mašinomis, pagal LST EN ISO 15883. Pateikti patvirtinančius dokumentus
1.2. | Neutralizavimo priemonė intrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms | 575 | L
1.2.1. | Silpnai organinė rūgštis, skirta plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose neutralizuoti šarmines plovimo medžiagas ir nuo medicininių prietaisų pašalinti kieto vandens kalkines nuosėdas bei kitus rūgštyse tirpius mineralus.
1.2.2. | Tinka visiems rūgštims atspariems paviršiams, tokiems kaip nerūdijantis plienas, keramika, stiklas ir plastikai. Skirta dezinfekavimui turimose "Getinge" automatinėse plovimo ir dezinfekavimo mašinose.
1.2.3. | Neutralizavimas: dozė 1–2 ml/l. Temperatūra 40–60 °C
1.2.4. | Plovimas: dozė 1–5 ml/l, temperatūra >50°C
1.2.5. | Turi atitikti (ES) 2017/745 (MDR) arba lygiavertį
1.2.6. | Sudėtis pagal ES plovimo priemonių reglamentą Nr. 648/2004 (arba lygiavertis): citrinų rūgštis >30 %. pH ne daugiau 1,2
1.2.7. | Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė
1.2.8. | Turi derėti su plovimo priemone nurodyta 1.1 pozicija
1.2.9. | Galiojimas: ne mažiau 36 mėn.
1.2.10. | Kartu su prekėmis pateikti saugos duomenų lapą ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba
1.2.11. | Įpakavimas – 5 litrai (±1 l). Įpakavimo aukštis – ne mažesnis kaip 22 cm
1.2.12. | Paprašius, pateikia bandymui skirtus pavyzdžius
1.2.13. | Pastaba: specialiai testuota su ligoninėje naudojamomis Getinge Aquadis 56 ir Getinge 46-serijos plovimo mašinomis, pagal LST EN ISO 15883. Pateikti patvirtinančius dokumentus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4623 2026-02-12 09:18:17