Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninės specifikacijos dalis - reikalavimai aikštelės pirkimui“

Reikalavimai aikštelės pirkimui

Atliekami darbai finansuojami  įgyvendinant Europos Sąjungos ir Jonavos rajono savivaldybės lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Jonavos rajono savivaldybėje“, kuris finansuojamas pagal „2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės pažangos priemonės Nr. 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“  finansavimo gaires.

Rangos darbų metu privaloma vadovautis šiais reikšmingos žalos nedarymo reikalavimais:

kai atliekami statybos darbai, statybvietėje turi būti vykdomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo

statybvietėje atliekos turi būti išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų (7 p.)

statybinės atliekos turi būti tvarkomos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi būti vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus

pasibaigus elektros ir elektroninės įrangos eksploatavimo laikui, ji turi būti perduodama atliekų tvarkytojui pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose nenaudojamas asbestas

turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų

Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo ekologinio priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“)

turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.)

įranga, kuri įtraukta į Prekių* sąrašą turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasės reikalavimus, o jeigu šie reikalavimai netaikomi, tai prekės turi atitikti prekių sąraše nurodytuose Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus * Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 ,,Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“

Rangos darbų pabaigoje rangovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo turės pateikti pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas statybos darbams taikomų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų klausimyne numatytų reikalavimų įvykdymas. Taip pat turės būti pateikti įrodymai, kad buvo pildomas elektroninis statybos žurnalas, atliekų apskaitos žurnalas, tvarkoma susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, rengiamos atliekų apskaitos ataskaitos.