Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ IR RH FAKTORIAUS NUSTATYMUI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 539056)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės pavadinimas (siūlyti prekes lygiavertes, ne blogesnių savybių) |  | Planuojamas maksimalus poreikis mato vnt. 36 mėn. | 1 mato vnt. (1 ml, 1 pak.) kaina, € su PVM | Pasiūlymo (poreikio) suma (kaina), € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas, kodas, gamintojas, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių pavadinimas, gamintojas, prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | REAGENTAI KRAUJO GRUPIŲ IR RH FAKTORIAUS NUSTATYMUI |  | x | x | x |  |
| 1.1. | Monokloninis Anti A Ig M ar lygiavertis | Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus. Reagentai vieno gamintojo. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Reagento buteliuko tūris >5 ml ir ne > 20 ml | 500 ml |  |  |  |
| 1.2. | Monokloninis Anti B Ig M ar lygiavertis | Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus. Reagentai vieno gamintojo. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Reagento buteliuko tūris >5 ml ir ne > 20 ml | 500 ml |  |  |  |
| 1.3. | Monokloninis Anti AB Ig M ar lygiavertis | Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus. Reagentai vieno gamintojo. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Reagento buteliuko tūris >5 ml ir ne > 20 ml | 500 ml |  |  |  |
| 1.4. | Monokloninis Anti D Ig M ar lygiavertis | Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus. Reagentai vieno gamintojo. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Reagento buteliuko tūris >5 ml ir ne > 20 ml | 400 ml |  |  |  |
| 1.5. | Monokloninis Anti DIgM + IgG ar lygiavertis | Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus. Reagentai vieno gamintojo. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Reagento buteliuko tūris >5 ml ir ne > 20 ml | 400 ml |  |  |  |
| 1.6. | Neigiama kontrolė Rh/ABO ir kraujo gr. ar lygiavertis | Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus. Reagentai vieno gamintojo. Serumo pagrindu pagamintas reagentas. Reagento buteliuko tūris >5 ml ir ne > 20 ml | 300 ml |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, € su PVM (skaičiais): |  |  |  |  |  | x |
| 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  | x |
| 2. | STANDARTINIAI ERITROCITAI A1-B ar lygiavertis | Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus. Reagentai vieno gamintojo. | 38 pak. |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |