TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Pagalbinės priemonės darbams esant įtampai.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pagalbinės priemonės darbams esant įtampai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarios Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izoliacinių apdangalų krepšys (0,4 m) | 50 |
| 2. | Izoliuotų laido apvalkalų „omega“ transportavimo krepšys (1.25 m) | 20 |
| 3. | Įrankių krepšys | 20 |
| 4. | Izoliacinė juosta – rulonas (daugkartinio naudojimo) | 100 |
| 5. | Patiesalas įrankiams susidėti | 20 |
| 6. | Kablys įrankių krepšio pakabinimui atramoje | 100 |
| 7. | Izoliuotas stovas skirtas aptverti darbo vietą | 100 |
| 8. | Grandinė darbo vietai aptverti (komplektas vnt.) | 50 |
| 9. | Kilnojamas įžemiklis (komplektas vnt.) | 20 |
| 10. | Šuntų komplektas 0.4 kV (komplekte 4 vnt.) | 20 |
| 11. | OL laidų stabilizatorius 0,4 kV | 44 |
| 12. | Izoliacinė PVC juosta iki 1 kV, rulonas | 100 |

* - Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlį – Martinavos g. 8, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., LT-54475.

4.2. Pasikeitus sandėlio vietai, Tiekėjas bus informuotas ne vėliau nei per 5 (penkias) d. d. apie naują pristatymo adresą.

4.3. Tikslus Prekių pristatymo adresas nurodomas Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami priede Nr. 1.

    - Prekės turi atitikti šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytus arba lygiaverčius standartus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu būtų pristatomos darbo dienomis Pirkėjo darbo laiku ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį iki 15:15 val.

  - Užsakymus Pirkėjas teikia Tiekėjui elektroniniu paštu ar kitomis sutartomis kontaktinėmis priemonėmis, nurodytomis Sutartyje.

  - Užsakytos Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekių pristatymo kaštai turi būti įtraukti į Prekių kainą.

  - Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui.

  - Minimali teikiamo Užsakymo vertė – 30 (trisdešimt) Eur be PVM.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trupesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10  (dešimties) kalendorinių dienų terminas.

  - Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos  ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, reikalavimams.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 (trisdešimt) eurų už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintos sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai.