Priedas Nr. 1

- IZOLIACINIŲ APDANGALŲ KREPŠYS (0,4 m)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krepšio savybės | Cilindro formos krepšys pagamintas iš poliesterio audinio, padengtu drėgmei atspariu PVC sluoksniui. |
| 2. | Rankena | Krepšys turi turėti transportavimo rankeną |
| 3. | Krepšio svoris, kg | ≤ 0,855 (galima paklaida ± 100 g) |
| 4. | Krepšio matmenys, mm | Ilgis 320 mm ±5 mm x Plotis 320 mm ± 5 mm x Aukštis 420mm± 5 mm |
| 5. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- IZOLIUOTŲ LAIDO APVALKALŲ OMEGA TRANSPORTAVIMO KREPŠYS (1.25 m)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krepšio savybės | Pagamintas iš poliesterio audinio, padengtu drėgmei atspariu PVC sluoksniui. Skirtas izoliuotų laido apvalkalų omega transportavimui. |
| 2. | Rankena | Krepšys turi turėti transportavimo rankeną |
| 3. | Krepšio svoris, kg | ≤ 1060g (galima paklaida ± 2%) |
| 4. | Krepšio matmenys, mm | 1220х250 ±10 mm |
| 5. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- ĮRANKIŲ KREPŠYS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krepšio savybės | krepšys pagamintas iš poliesterio audinio, su užtrauktuku, turi laikiklius įrankiams. Turi 38mm reguliuojamą diržą su guminiu paminkštinimu komfortui. Skirtas dielektriniams įrankiams laikyti |
| 2. | Rankena | Krepšys užsegamas su rankena nešti |
| 3. | Krepšio svoris, g | ≤ 2180 (galima paklaida ± 100 g) |
| 4. | Išmatavimai | 620x440x170mm ± 2% |
| 5. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- IZOLIACINĖ JUOSTA – RULONAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izoliacinė juosta turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 61479:2004 arba lygiavertį standartą |
| 2. | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos | Klasė 0 |
| 3. | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas arba atitikties deklaracija |
| 4. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcija |
| 5. | Savybės | Lanksti, daugkartinio naudojimo plėvelė |
| 6. | Plėvelės storis, mm | 0,3 mm (galima paklaida ± 0,1 mm) |
| 7. | Juosta susukta į ruloną | Taip |
| 8. | Juostos ilgis, m | 12,5 (galima paklaida ± 0,1 m) |
| 9. | Juostos plotis, mm | 100 mm (galima paklaida ± 1 mm) |
| 10. | Izoliacinė juosta skirta darbui iki 1000 V kintamos srovės ir 1500V nuolatinės srovės įrenginiuose | Taip |
| 11. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- PATIESALAS ĮRANKIAMS SUSIDĖTI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Patiesalas pagamintas iš drėgmei nelaidžios, tvirtos medžiagos | Taip |
| 2. | Matmenys, mm | 1500 x 2700 (galima paklaida ±60 mm) |
| 3. | Svoris, g | ≤ 2280g ± 2% |
| 4. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- KABLYS ĮRANKIŲ KREPŠIO PAKABINIMUI ATRAMOJE

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transportavimo kablys turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 60900:2018-10 arba lygiavertį standartą |
| 2. | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas arba atitikties deklaracija |
| 3. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcija |
| 4. | Skirta naudoti | Skirtas įrankių krepšio pakabinimui atramose. |
| 5. | Įrankis | Pagamintas iš dielektrinės medžiagos „S“ formos . |
| 6. | Leistina apkrova, dan | ≥50 dan |
| 7. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- IZOLIUOTAS STOVAS SKIRTAS APTVERTI DARBO VIETĄ

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izoliuotas stovas skirtas aptverti darbo vietą | Susideda iš dviejų dalių: strypas ir padas |
| 2. | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas arba atitikties deklaracija |
| 3. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcija |
| 4. | Strypo ilgis ir diametras mm | Ilgis 1500mm (galima paklaida ± 5 mm) Diametras 8mm ± 2% |
| 4. | Padas | Išlankstomas ir išskleidžiamas. Išskleisto pado kojos ilgis 450 ± 5 mm sutraukto 350 ± 5 mm. Svoris 2,9kg ± 0,1 kg. |
| 5. | Pado dydis, mm | Suskleisto išmatavimai 400x140 ± 5 mm |
| 6. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- GRANDINĖ DARBO VIETAI APTVERTI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Grandinė darbo vietai aptverti ar atskirti |  |
|  | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas arba atitikties deklaracija |
|  | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcija |
|  | Grandinės ilgis, m | 25m (galima paklaida ± 100 mm) |
|  | Medžiaga | Polipropilenas |
|  | Spalva | Balta-raudona |
|  | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- KILNOJAMAS ĮŽEMIKLIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įžemiklis turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | LST EN 61230 arba lygiavertį standartą |
| 2. | Paskirtis | Automobilio su bokšteliu įžeminimui |
| 3. | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas arba atitikties deklaracija |
| 4. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcija |
| 5. | Įtampa | Iki 1000 V AC. |
| 6. | Medžiaga | Varis, apsaugotas apsauginiu apvalkalu |
| 7. | Ilgis | Ne mažiau kaip 8 m |
| 8. | Skerspjūvis | Ne mažiau kaip 16 mm2 |
| 9. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- ŠUNTŲ KOMPLEKTAS 0,4 kV

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas arba atitikties deklaracija |
|  | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcija |
|  | Taikymo sritis | Naudojamas ant 16 - 240 mm2 laidininkų |
|  | Komplektą sudaro | 4 vnt šuntų. |
|  | Šunto laidininkas | Izoliuotas varinis lankstus laidininkas |
|  | Šunto darbinė įtampa | Ne mažiau kaip 1000 V AC |
|  | Izoliuoto šunto laidininko jungiančio gnybtus, ilgis. | Ne mažiau kaip 1500 - 2000 mm (galima paklaida ± 10 mm) |
|  | Ilgalaikė šunto apkrova (A) | Ne mažiau kaip 200A |
|  | Šunto izoliuoti prisukami antgaliai 2 vnt. | Vienas izoliuotas prisukamas antgalis, leidžiantys pritvirtinti antgalį prie neizoliuotų OL laidininkų. Kitas, prisukamas, prakertantis izoliaciją antgalis, skirtas prijungimui prie izoliuoto KL laidininko |
|  | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- OL LAIDŲ STABILIZATORIUS 0,4 kV

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Normatyvinių dokumentų reikalavimai | IEC 60900:2012 arba lygiavertis standartas |
|  | Įtampa | Ne mažiau kaip 1000 V AC. |
|  | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas arba atitikties deklaracija |
|  | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcija |
|  | Skirta naudoti | Žemosios įtampos elektros įrenginiuose, keičiant traversas OL laidų tarpusavio sutvirtinimui |
|  | Leistina konstrukcijos apkrova | ne mažiau kaip 50 daN |
|  | Įrankio medžiaga | - Gnybtų skersiniai laikikliai – dielektrinio stiklo pluošto (2 vnt.); - Skersinių vidurinis laikiklis – aliuminio lydinio (1 vnt.); - Laikantieji prisukami gnybtai – iš dielektrinės medžiagos (4 vnt.) |
|  | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |

- IZOLIACINĖ PVC JUOSTA IKI 1 kV - RULONAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izoliacinė juosta turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus | IEC 60454‑3‑1‑7/F‑PVCP/90, UL 510 arba lygiaverčiai standartai |
| 2. | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos | Pagaminta iš dielektrinės PVC medžiagos, dielektrinė stipris – 45 kV/mm. |
| 3. | Pateikiami dokumentai lietuvių arba anglų kalba | Sertifikatas (UL, RoHS, IEC) arba atitikties deklaracija |
| 4. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Naudojimosi instrukcijos |
| 5. | Savybės | Lanksti, atspari UV, drėgmei, chemikalams, trinčiai; tinkama darbui lauke ir viduje, kai oro temperatūra −18 °C iki +105 °C |
| 6. | Juostos storis, mm | 0,18 mm (galima paklaida ± 0,1 mm) |
| 7. | Juosta susukta į ruloną | Taip |
| 8. | Juostos ilgis, m | 33 (galima paklaida ± 0,1 m) |
| 9. | Juostos plotis, mm | 50 mm (galima paklaida ± 1 mm) |
| 10. | Izoliacinė juosta skirta darbui | Iki 1000 V žemos įtampos elektros įrenginiuose |
| 11. | Vizualizacija. Pateiktas paveikslėlis yra iliustracinio pobūdžio, skirtas bendram produkto įsivaizdavimui. Vaizdas yra preliminarus ir gali nesutapti su galutine prekės išvaizda. |  |