## Lapas1
Remontuojamos patalpos
Patalpos Nr. | Patalpos Nr. | Paskirtis | Plotas | Pastaba
4-56 | 4-56 | dvivietė palata | 1.44
4-57 | 4-57 |  | 2.37
4-58 | 4-58 |  | 27.1
4-59 | 4-59 | dvivietė palata | 27.75
4-60 | 4-60 |  | 1.34
4-61 | 4-61 |  | 2.53
4-62 | 4-62 | dvivietė palata | 1.51
4-63 | 4-63 |  | 2.6
4-64 | 4-64 |  | 26.18
4-65 | 4-65 | bendrasis kambarys | 27.51
4-66 | 4-66 | bendrasis kambarys | 1.61
4-67 | 4-67 | bendrasis kambarys | 2.61
4-68 | 4-68 | dvivietė palata | 1.64
4-69 | 4-69 |  | 2.75
4-70 | 4-70 |  | 27.37
4-71 | 4-71 | dvivietė palata | 26.89
4-72 | 4-72 |  | 1.4
4-73 | 4-73 |  | 2.84
4-74 | 4-74 | vienvietė palata | 1.73
4-75 | 4-75 |  | 3.45
4-76 | 4-76 |  | 13.87
4-77 | 4-77 | vienvietė palata | 15.82
4-78 | 4-78 |  | 1.84
4-79 | 4-79 |  | 2.99
4-80 | 4-80 | Skyriaus koridorius | 40.93
4-81 | 4-81 | inventoriaus laikymo ir priežiūros patalpa | 13.41 |  | Patalpų 4-54, 4-55 remontuojamų patalpų plane nėra
4-82 | 4-82 | Personalo dušas | 2.66
4-83 | 4-83 | Koridorius į WC | 1.35
4-84 | 4-84 | Sandėlis | 6.65
4-85 | 4-85 | Bendras pacientų dušas, WC | 10.72
4-86 | 4-86 | valgomasis, virtuvėlė | 10.63
4-87 | 4-87 | valgomasis, virtuvėlė | 11.12
4-88 | 4-88 | Sensorinis kambarys | 10.71
4-89 | 4-89 | Palata agresyviems pacientams | 11.4
4-90 | 4-90 | postas | 24.16
4-90 | 4-90 | Koridorius | 76.6
4-91 | 4-91 | procedūrų kabinetas | 11.4
4-92 | 4-92 | gydytojo kabinetas | 11.18
4-93 | 4-93 | Personalo kambarys | 14.19
4-94 | 4-94 | Atliekų išmetimo šachta | 1.21
4-95 | 4-95 | Sanitarinė patalpa, kriauklė | 2.7
4-96 | 4-96 | Personalo WC | 2.81
| Viso |  | 490.97 | PĮP teigiama, jog remontuojamų patalpų plotas apie 520,49 kv. m. Prašome patikslinti arba remontuojamų patalpų plotą PĮP, arba pakartotinai pateikti korektiškus, pažymėtus brėžinius bei eksplikacijas.