TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros paslaugos.

  - Preliminarūs perkamų Paslaugų kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr.1.

Pirkimo objekto aprašymas

  - Paslaugų teikėjas turės atlikti potencialiai pavojingų įrenginių būklės tikrinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo ir priežiūros įstatymais bei taisyklėmis, pagal atskirus Kliento raštiškus Užsakymus.

  - Paslaugų teikimo metu tikrinami šių kategorijų įrenginiai (Užsakyme bus nurodomas konkretus įrenginys (-iai)):

    - garo ir vandens šildymo katilai;

    - slėginiai indai;

    - pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai;

    - beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos;

    - liftai;

    - kėlimo įrenginiai.

  - Paslaugų teikėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už jam pavestų įrenginių priežiūros funkcijų ir suteiktų įgaliojimų vykdymą.

  - Įrenginiai, jų tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, techniniais reglamentais, įrenginių priežiūros norminiais teisės aktais ir gamintojo pateiktais įrenginių naudojimo dokumentais.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos Paneriškių g. 25, Vilnius UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Paslaugos bus perkamos ir teikiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Kartu su teikiamomis paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas, privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas pateikti Klientui ataskaitą apie potencialiai pavojingų įrenginių gedimus ir/arba priemonės tinkamumą eksploatuoti.

    - Ataskaita turi būti pateikiama po kiekvieno Paslaugų suteikimo, jei iš anksto raštu su Klientu nėra susitarta dėl kito periodiškumo. Ataskaita  teikiama el. paštu, nurodytu Sutartyje ar kitomis šalių suderintomis priemonėmis.

  - Pirkėjo nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) Darbo dienų terminas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Preliminarūs Paslaugų kiekiai