## Sheet1
TS ir Pasiūlymo formos priedas
Potencialiai pavojingų įrenginių sąrašas ir preliminarūs paslaugų kiekiai
Eil. Nr. | Įrenginys | Patikros pavadinimas | Preliminarus kiekis (vnt.) Sutarties galiojimo laikotarpiu* | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM | Numeris | Registracijos numeris | Kategorija | Parametrai
[9 empty] | Ilgis, m | Tūris, m3 | Skersmuo, DN | Slėgis, bar | Temperatūra | Terpė | Našumas, MWh | Kėlimo galia, t | Degimo pajėgumas, t/h
0C
Garo ir vandens šildymo katilai
1 | Garo katilas Ofz-135 Nr.1 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 1118 | KA-01-01578 | KA-01
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
2 | Garo katilas Ofz-135 Nr.2 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 1119 | KA-01-01579 | KA-01
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
3 | Garo katilas / Steam boiler | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 8496 | KA-01-01551 | KA-01 |  | 204 |  | 83/76,5 | 298/415 | Garas | 70 |  | 94.4
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai
4 | Garo vamzdynas / Live steam | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 8496-1/2019 | VL-03-02012 | VL-04 |  | - | 200 | 76.5 | 466 | Garas | - | - | -
5 | Katilo paleidimo/prapūtimo vamzdynas / Boiler start-up/bow-off piping | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 8496-2/2019 | VL-04-02010 | VL-04 |  | - | 300 | 20.6 | 432 | Garas | - | - | -
6 | Aukšto slėgio maitinimo vamzdynas / Feed water pressure side | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 8496-4/2019 | VL-03-02011 | VL-04 |  | - | 125 | 105 | 145 | Garas | - | - | -
7 | Biokuro katilų maitinimo vandens vamzdynas / Feed water pressure side biofuel-fired unit | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 8496-5/2019 | VL-04-02016 | VL-04 |  | - | 250 | 189 | 145 | Garas | -
8 | Sotaus garo oro pašildymo vamzdynas / Saturated steam air preheating | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 8496-14/2019 | VL-04-02017 | VL-04 |  | - | 125 | 82.5 | 302 | Garas | - | - | -
9 | Glikolio vamzdynas įrenginių aušinimui | Išsamus vamzdyno tikrinimas | 1 |  | 0 | 04/CE/RMK/VIL | VL-01-01989 | VL-01 | 297.866 | - | 500 | 9 | 110 | Glikolis 48%
|  | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0
10 | Garo vamzdynas iš RS-3 | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | T-02.01-5270 | VL-04-01991 | VL-04 | 59.9 | - | 200/150 | 23.3 | 285 | Vanduo/garas
11 | Biomasės turbinos pirmo numetimo garo vamzdynas | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | T-02.01-5258 | VL-04-01992 | VL-04 | 58.7 | - | 150 | 23.3 | 290 | Vanduo/garas
12 | Termofikacinio vandens vamzdynas apšildymui | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 03/CE/RMK/VIL | VL-04-01990 | VL-04 | 64.39 | - | 125 | 22.5 | 115 | Vanduo/Garas
13 | Šviežio garo vamzdynai nuo biokuro katilų išėjimo į biomasės turbiną | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | T-02.01.-5250 | VL-04-01999 | VL-04 | - | - | - | 142 | 555 | Garas
14 | Kondensato vamzdynas po siurblių biokuro katilams | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5285 | VL-04-01993 | VL-04
15 | Kondensato vamzdynas po siurblių atliekų katilui | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5284 | VL-04-01994 | VL-04
16 | Kondensato vamzdynas po aukšto slėgio šildytuvų | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5292 | VL-04-01995 | VL-04
17 | Kondensato vamzdynas RS-5 ir RS-6 biokuro katilams | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5279 | VL-04-01996 | VL-04
18 | Įpurškimų vamzdynas RS-3 ir RS-4 | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5278 | VL-04-01997 | VL-04
19 | Maitinimo vandens vamzdynas biokuro katilams | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5275 | VL-04-01998 | VL-04
20 | Šilumos tiekimo tinklai | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | VKJ04 | VL-04-02000 | VL-04
21 | Technologinis vamzdynas | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5294 | VL-04-02001 | VL-04
22 | Technologinis vamzdynas | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5295 | VL-04-02002 | VL-04
23 | Technologinis vamzdynas | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5293 | VL-04-02003 | VL-04
24 | Tinklo vandens vamzdynas pagalbinės įrangos aušinimui | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5296 | VL-04-02004 | VL-04
25 | Tinklo vandens vamzdynas į katilo pelenų filtrą aušinimui | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 5297 | VL-04-02005 | VL-04
26 | Termofikacinio vandens vamzdynas | Vamzdyno techninė apžiūra | 1 |  | 0 | 8496-3 | VL-04-02015 | VL-04
Slėginiai indai
27 | Deaeratorius WTE | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 2060-3/4 | SI-02-16320 | SI-02 | - | [5 empty] | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
28 | Oro rinktuvas 2m3 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 99379 | SI-02-16200 | SI-02 | - | 2000 | - | 11 | -10 / 50 | Oras | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
29 | Oro rinktuvas 3m3 Nr. 2 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 99378/2 | SI-02-16203 | SI-02 | - | 3000 | - | 11 | -10 / 50 | Oras | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
30 | Oro rinktuvas 3m3 Nr. 1 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 99378/1 | SI-02-16204 | SI-02 | - | 3000 | - | 11 | -10 / 50 | Oras | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
31 | Oro rinktuvas 10m3 Nr.3 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 99377/3 | SI-02-16205 | SI-02 | - | 10000 | - | 11 | -10 / 50 | Oras | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
32 | Oro rinktuvas 10m3 Nr.1 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 99377/1 | SI-02-16202 | SI-02 | - | 10000 | - | 11 | -10 / 50 | Oras | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
33 | Oro rinktuvas 10m3 Nr.2 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 99377/2 | SI-02-16201 | SI-02 | - | 10000 | - | 11 | -10 / 50 | Oras | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
34 | Maitinimo vandens indas (Deaeratorius BK) | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 2020/3/2020/04 | SI-02-16383 | SI-02 | - | 43,52/4,775 | - | .-1/3 | 0-145 | Vanduo | - | - | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
35 | Tinklo vandens glikolio šilumokaitis | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 75869 | SI-01-16139 | SI-01 | - | 4.83 | - | 20 | 115 | Glikolis 48% |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
36 | Tinklo vandens glikolio šilumokaitis | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 75870 | SI-01-16140 | SI-01 | - | 4.83 | - | 20 | 115 | Glikolis 48% |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
37 | Glikolio išsiplėtimo indas | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 19U102450007 | SI-01-16148 | SI-01 | - | 4 | - | 10 | 120 | Glikolis 48% |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
38 | Glikolio išsiplėtimo indas | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 19U102450008 | SI-01-16137 | SI-01 | - | 4 | - | 10 | 120 | Glikolis 48% |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
39 | Vandens šildytuvas DHE1 (XA) | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 1320 | SI-02-16143 | SI-02 | - | 46.4 | - | 2 | 160 | Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
40 | Vandens šildytuvas DHE2 (XB) | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 1321 | SI-02-16142 | SI-02 | - | 47.45 | - | 2 | 160 | Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
41 | Vandens šildytuvas DHE3 (XC) | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 35205 | SI-02-16141 | SI-02 | - | 41.6 | - | 3.5 | 200 | Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
42 | Aukšto slėgio šildytuvas HPH1 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 27019 | SI-02-16144 | SI-02 | - | 5.98 | - | 13 | 300 | Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
43 | Aukšto slėgio šildytuvas HPH2 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 27020 | SI-02-16149 | SI-02 | - | 4.84 | - | 24 | 400 | Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
44 | Vandens šildytuvas DHE1 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 1319 | SI-02-16145 | SI-02 | - | 16.128 | - | 3 | 160 | Vanduo/ Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
45 | Vandens šildytuvas DHE2 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | 1318 | SI-02-16146 | SI-02 | - | 27.83 | - | 3 | 180 | Vanduo/ Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
46 | Maitinimo vandens talpykla deaeratorius | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 | V50NDJ10BB002 | SI-02-16138 | SI-02 | - | 42.25 | - | 7 | 180 | Vanduo/ Garas |  | -
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
47 | Nuolatinio prapūtimo separatorius | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-16913 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
48 | Oro rinktuvas KP-1500-11 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-17074 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
49 | Oro rinktuvas | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-17093 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
50 | Oro rinktuvas OVR.2000-10-12 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-17075 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
51 | Oro rinktuvas OVR.1200-2,0-10 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-17076 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
52 | Oro rinktuvas | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-17092 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
53 | Kondensacinis ekonomaizeris Nr.1 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-16914 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
54 | Kondensacinis ekonomaizeris Nr.2 | Veikiančio įrenginio patikra | 1 |  | 0 |  | SI-02-16929 | SI-02
|  | Įrenginio vidaus apžiūra | 1 |  | 0
|  | Įrenginio hidraulinis bandymas | 1 |  | 0
Kėlimo įrenginiai
55 | Tiltinis kranas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 18018 | KR-01-12568 | KR-01 | - | - | - | - | - | - |  | 65/10
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
56 | Tiltinis kranas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 191086 | KR-01-13051 | KR-01 | - | - | - | - | - | - |  | 8
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
57 | Tiltinis kranas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 18019 | KR-01-13096 | KR-01 | - | - | - | - | - | - |  | 10
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
58 | Tiltinis kranas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 19015 | KR-01-14423 | KR-01 | - | - | - | - | - | - |  | 10
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
59 | Tiltinis kranas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 19016 | KR-01-14422 | KR-01 | - | - | - | - | - | - |  | 5
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
60 | Tiltinis kranas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 502270 | KR-01-13094 | KR-01 | - | - | - | - | - | - |  | 10/2,5
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
61 | Tiltinis kranas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 502269 | KR-01-13095 | KR-01 | - | - | - | - | - | - |  | 10/2,5
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
62 | Monotako telferis 5t. H-29m. V50SMD98AE001 | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 100380627 | KR-01-13269 KR-01-13285 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
63 | Monotakas su tale Monotako telferis 10t H-9m V50SMD20AE001 | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 200848 | KR-01-13238 KR-01-13254 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
64 | Monotako telferis 5t. H-40m. V11SMF40AE010 | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | V11SMF40AE010 | KR-01-13568 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
65 | Monotako telferis 5t. H-15m. V50SMD14AE010 | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | V50SMD14AE010 | KR-01-13567 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
66 | Lyninė talė | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 100891617 | KR-01-14536 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
67 | Mobilus stiebinis keltuvas Snorkel TM12 | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | TM12-01-210203125 | KK-04-13529 KR-02-12435 | KK-04
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
68 | Pakabinama inspektavimo platforma K445E/BB/M1835 | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 01/2020 | KK-03-12980 | KK-03
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
69 | Lyninė talė 5t | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 100891616 | KR-01-14228 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
70 | Lyninė talė 8 t | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 |  | KR-01-14945 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
71 | Lyninė talė 8 t | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 |  | KR-01-14946 | KR-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
Liftai
72 | Keleivinis liftas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 43804770 | LF-01-12465 | LF-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
73 | Keleivinis liftas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 43783272 | LF-01-12466 | LF-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
74 | Keleivinis liftas | Dalinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0 | 44869356 | LF-01-13584 | LF-01
|  | Pilnutinis techninės būklės patikrinimas | 1 |  | 0
Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos
75 | Amoniakinio vandens talpykla | Veikiančios talpyklos apžiūra | 1 |  | 0 | 81619 | TA-01-05057 | TA-01 | - | 50 | - | 0.35 | -37,5 / 50 | Amoniakinis vanduo | - | - | -
|  | Vidaus apžiūra | 1 |  | 0
76 | Amoniakinio vandens talpykla | Veikiančios talpyklos apžiūra | 1 |  | 0 | 81618 | TA-01-05058 | TA-01 | - | 50 | - | 0.35 | -37,5 / 50 | Amoniakinis vanduo | - | - | -
|  | Vidaus apžiūra | 1 |  | 0
| Pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
| PVM [1] |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  | 0
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.
* Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.