Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIO IR JO MONTAVIMO STOVYKLOJE PASAKA PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą,  tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas/jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Juridinio asmens vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Numatomi subtiekėjai:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us);

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

Ūkio subjektų pajėgumai (t. y. pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsiuosi*)

| Eil. Nr. | Sutarties dalis, kuriai atlikti pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsiuosi* | Procentinė vertė nuo sutarties vertės, % | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) | Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami) |  |  |  |

*- Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Kvazisubtiekėjų** pajėgumai (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjai** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardas ir pavardė | Kokiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas kvazisubtiekėjas | Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi) bus įdarbintas šis kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju*** | Nurodomas dokumentas pridedamas kartu su pasiūlymu |
|  | (.....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami) |  |  |  |

** - Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (Metodikos 2.4 p.).

*** - Jei kvazisubtiekėjas bus įdarbintas ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, įmonėje, o tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi – nurodoma kurio konkrečiai ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi,  įmonėje bus įdarbintas kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju.

1. Mes siūlome šias prekes,  paslaugas ir darbus:

Siūloma Elektros energijos kaupimo įrenginiai ir jų technologiniai priklausiniai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome elektros energijos kaupimo įrenginius ir jų technologinius priklausinius už tokią kainą (kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu).

Į šią sumą įskaičiuotos visos viešojo pirkimo vykdymo išlaidos bei visi mokesčiai (įtraukiant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis elektronine paslauga SABIS), ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą:

| Pasiūlymo valiuta: |  |  |  |  | (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas (įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus) | Kiekis* | Mato vnt. | Siūlomos įrangos gamintojas ir modelis | Suma (be PVM) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Elektros energijos kaupimo įrenginių ir jų technologinių priklausinių, įskaitant šių įrenginių projektavimo paslaugas bei montavimo darbus | 1 | Komplektas |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM (tarifas)*** suma: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) |  |  |  |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais: |
| --- | --- |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais: |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo sąlygose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo reikalavimo atitikimą) |
| --- | --- | --- |

| 1. | ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Kaupiklio tipas | Ličio jonų geležies fosfato, LPF |  |
| 1.2 | Kaupiklio talpa | ne mažiau kaip 172 kWh +0...+20 % |  |
| 1.3 | Įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičius (x ciklų, 25˚C, 95% DOD, 70% EOL) | x≥8000 |  |
| 1.4 | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų |  |
| 1.5 | Apsaugos klasė viduje/ išorėje | IP20 viduje |  |
| 1.6 | Sertifikatai | CE sertifikatas, |  |
| 1.7 | Palaikomi standartai | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3, IEC62619 arba kiti lygiaverčiai |  |
| 1.8 | Kaupiklio darbinė temperatūra | Ne siauresniuose rėžiuose kaip: -20 – +40 °C (su kaupiklio pašildymo funkcija) |  |
| 1.9 | Rezervinis objekto maitinimas (angl. Back-UP funkcija). | Privaloma. Pastato „BERŽAS“ komutacinė įranga iškeliama į GRID pusę. Back-Up funkcija su automatiniu perjungimu. |  |
| 1.10 | Viršįtampių ir įtampų kritimo stabilizavimo funkcija tiek vidiniam tiek išoriniam elektros energijos tinkle | Privaloma. SMARTMETER turi būti įrengtas kito pastato „VALGYKLA“ pagrindinėje elektros skydinėje, o valdymo signalas perduodamas į pastatą „BASEINAS“, kur įrengiamas Kaupiklis, įtampos keitiklis ir kita technologinių priklausinių įranga. |  |
| 1.11 | Kaupiklio BMS ir įtampos keitiklio jungtis | CAN, RS485 arba lygiaverčiu protokolu |  |
| 1.12 | Kaupiklio gesinimo funkcija | Privaloma |  |
| 2. | PASKIRSTYMO IR VALDYMO PROGRAMINĖ ĮRANGA |  |  |
| 2.1 | Padidinti maksimalią galią, kai vienu metu naudojama elektros energija ir iš tinklo ir iš kaupiklio | Privaloma |  |
| 3. | Integracija su NordPool biržos ir Balansavimo SISTEMA |  |  |
| 3.1 | Sistemos paskirtis: Automatiškai surasti pigiausią/brangiausią NordPool biržos kainą ir atitinkamai duoti signalą inverteriui pirkti/parduoti el. energiją. Netinka sistemos kurios perka pagal užduotą fiksuotą kainą ar rėžius, t.y. sistema pati turi analizuoti rytojaus kainas ir pagal vartotojo užduotą reikiamą nupirkti kWh kieki maksimaliai galimu pigiausiu tarifu. | Privaloma |  |
| 3.2 | Balansavimo sistemos paskirtis: Leisti gauti Balansavimo signalus ir jais naudojantis uždirbti pinigus iš Balansavimo biržos automatiškai. Tai neatsiejama išmaniojo kaupiklio baterijos dalis. | Privaloma |  |

*Tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos Prekės parametro reikšmę pagal Prekės techninę dokumentaciją.

Pastaba. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai, sertifikatai, konkretūs modeliai, konkretus prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai “nuo-iki”) |
| --- | --- | --- |

4. Kita informacija:

4.1. Patvirtinimas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje numatyto pašalinimo pagrindo nebuvimo:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą, t. y. tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taip, turi ☐ Ne, neturi ☐ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. (Tiekėjas pažymi pasiūlymo formoje) |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;

- dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

- sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

- pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

- į aukščiau nurodytą  pasiūlymo kainą  įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) | ____________ (Parašas*) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo sąlygose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

__________