LIETUVOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, Žirmūnų g. 1B, LT- 09101 Vilnius, tel. (0 5) 276 6578, faks. (0 5) 276 3205, el. p. info@linesa.lt, http://www.lmnsc.lt/

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302848387. PVM mokėtojo kodas LT100007095119.

Atsisk. sąsk. Nr. LT23 4040 0636 1000 1780, Bankas LR Finansų ministerija

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIS IR JO MONTAVIMAS STOVYKLOJE PASAKA“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	4

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	6

8.     Sutarties sudarymas	6

9.     Kitos sąlygos	6

1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“............................................................................................................7

2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“........................................................................................................................................................................8

3 priedas „Techninė specifikacija“.....................................................................................................................13

4 priedas "Terminai"..........................................................................................................................................17

5 priedas "Pasiūlymo forma"................................................................................................................................

6 priedas "VPĮ 45 str. 2¹ d. reikalavimų atitikties deklaracijos forma"..................................................................

7 priedas "Sutarties projektas".............................................................................................................................

8 priedas "Duomenys apie Tiekėjo siūlomus specialistus sąrašas".......................................................................

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, juridinio asmens kodas 302848387, adresas Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. PVM mokėtojo kodas LT100007095119.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šiuo metu kataloge nėra poreikius atitinkančių prekių ir paslaugų.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti 4.3. Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

1.5 Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališumo reikalavimų.

1.6. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis adresu: https://viesiejipirkimai.lt/

1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.8. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti elektros energijos kaupimo įrenginius (ne mažiau kaip 172 kWh) ir jų technologinius priklausinius, įskaitant reikiamų suderinimų ir leidimų gavimą, bei šios įrangos montavimo, paleidimo bei derinimo ir/ar programavimo darbai. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodymą (BVPŽ) - 30237280-5 Energijos šaltinių reikmenys.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo tikrinami dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2 ¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Tiekėjas specialiųjų pirkimų sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“ užpildo 4 skyriuje esančią lentelę.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, 6 priedas „VPĮ 45 str. 2¹ d. reikalavimų atitikties deklaracijos forma“.

4.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lauko eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų sąlygų 5 priede "Pasiūlymo forma" pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.1.2. užpildytą ir pasirašytą  Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašą 8 priedas „Duomenys apie Tiekėjo siūlomus specialistus sąrašas“

5.1.3. užpildytą VPĮ 45 str. 2¹ d. reikalavimų atitikties deklaracijos forma (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „VPĮ 45 str. 2¹ d. reikalavimų atitikties deklaracijos forma“);

5.1.4. atitiktį pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (skaitmeninės kopijos).

5.1.5. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.6. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.7. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.8. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio..

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą (mažiausią kainą), kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede  „Pasiūlymo forma“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateiktas specialiųjų sąlygų užpildytas ir pasirašytas  5  priedas „Pasiūlymo forma“.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

# 9. Kitos sąlygos

9.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos Pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis VPĮ (aktualia redakcija) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

9.2. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčiyti Perkančiosios orgnizacijos sperndimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai VPĮ VII skyriuje nustatya tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

9.3. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis VPĮ VII skyriuje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų , teikimų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinima visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, šio pirkimo sąlygų priedo 1 lentelėje nustatytus reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3. Jei paslaugų teikėjas savo įsipareigojimams pagal pirkimo sutartį vykdyti ketina pasitelkti subtiekėjus (subteikėjus), jis turi tai aiškiai nurodyti pasiūlyme, ir juos konkrečiai įvardinti (Pasiūlymo formoje, kuri pateikiama šių pirkimo sąlygų 5 priede). Pasitelkiami subteikėjai turi atitikti šio priedo 1 lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus atsižvengiat į įsipareigojimų, kuriuos prisiima konkretus subtiekėjas, dalį.

4. Paslaugų teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, kurioms pasitelkiami jų pajėgumai.

5. Jeigu tiekėjas teikia lygiaverčius dokumentus, tai teikiamų dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti pats tiekėjas.

6. Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas (juridinis asmuo) turi teisę atlikti šiuos darbus: -Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai (išskyrus oro ir oro linijas); -Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro ir oro linijas), specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai. | Tiekėjui (juridiniam asmeniui) VERT išduoto elektros įrenginių iki 1000V įrengimo darbų atestato kopija; Tiekėjui (juridiniam asmeniui) VERT išduoto Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbų atestato kopija; Tiekėjui SSVA išduoto atestato, suteikiančio teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovo pareigas kopija Nepriklausomos įstaigos Tiekėjui (juridiniam asmeniui) išduoto Aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos sertifikato kopija; Perkančioji organizacija naudodamasi Licencijų informacinės sistemos (https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch) dokumentų registrais, patikrins atitiktį nustatytam reikalavimui (kvalifikacijos atestatų teikti nereikia). Užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. | Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas šiam reikalavimui atitikti, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys vykdys sutartinius įsipareigojimus, kuriems reikia jų pajėgumų |
| 1.2 | Tiekėjas turi turėti suteiktą teisę eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji). Darbo sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas. |  |  |
| 2. | Civilinės atsakomybės draudimo reikalavimai |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas turi būti apdraudęs profesinę civilinę atsakomybę elektros įrenginių įrengimo veikloje, ne mažiau kaip 50 000 Eur. sumai. | Pateikiamas draudimo bendrovės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas, patvirtinantis tiekėjo, turinčio elektros įrenginių įrengimo veiklos atestatą, profesinę civilinę atsakomybę. | Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal prisiimamus įsipareigojimus. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS), ISO 14001:2015 arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus arba jam lygiavertį. Sertifikatas turi galioti elektros energiją generuojančių ir/ar kaupiančių įrenginių statybos darbų (ar kitoje su pirkimo objektu susijusioje) srityje. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: Tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su Subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad Subtiekėjas turi laikytis Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto (ar Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių) tiek kiek jis (jos) taikomas (-os) atsižvelgiant į Subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta Tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad Subtiekėjas vadovautųsi Tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu (ar Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonėmis). | Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal prisiimamus įsipareigojimus, subtiekėjai. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Pastaba: Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto reikalavimų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIS IR JO MONTAVIMAS STOVYKLOJE PASAKA

I. ESAMA SITUACIJA

| Perkančioji organizacija | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra |
| --- | --- |
| Objekto adresas | Vydūno g. 2, Kukuliškių k, Kretingalės sen., Klaipėdos raj. |
| Objekto unikalus Nr. | 5597-2012-6056 |
| Esama objekto leistinoji naudoti galia, kW | 85 |
| Esama generatorių (Saulės elektrinė) įrengtoji galia, kW Esama leistina generatorių generuoti galia, kW | 69,37 66,00 |
| Įtampos keitiklis (Inverteris) | Pastate “BASEINAS“ Solplanet ASW-36-LT-G3 – 1 vnt. (6 str.) Pastate „BERŽAS“ Solplanet ASW-30-LT-G3 – 1 vnt. (6 str.) |
| Kaupiklių įrengimo patalpos | Pastato „BASEINAS“ katilinėje |
| Internetas | Yra |

II. BENDROS NUOSTATOS

2.1. Pirkimo objektas – Elektros energijos kaupimo (ne mažiau kaip 172 kWh) įrenginiai ir jų technologiniai priklausiniai (toliau – Įranga), įskaitant reikiamų suderinimų ir leidimų gavimą, bei šios  Įrangos montavimo, paleidimo bei derinimo ir/ar programavimo darbai (toliau – Darbai).

2.2. Kaupiklio nominali talpa – ne mažiau kaip 172 kWh.

2.3. Visa sumontuota Įranga turi būti nauja (nenaudota).

2.4. Darbai apima visus darbus, kurie būtini, kad Įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Užsakovo pastatų vidaus ir išorės elektros tinklų, įskaitant reikalingų pažymų ir leidimų gavimą, reikiamų projekto dalių parengimą, Įrangos montavimą, visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei Energijos kaupiklių paleidimo ir derinimo darbus, taip pat pridavimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – VERT) ir/ar AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus). Įranga turi būti suderinama tarpusavyje.

III. REIKALAVIMAI ĮRENGIMUI

3.1. Įrangos montavimo darbai turi būti atliekami pagal parengtus ir su Užsakovu suderintus projektinius sprendinius, statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Rangos darbų atlikimą.

3.2. Tiekėjas turės įrengti (ir suprogramuoti) Projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs, privalės juos priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties techniniam Projektui dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus).

3.3. Reikiamą kvalifikaciją siūlomiems Darbams atlikti tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties ir garantinių įsipareigojimų galiojimo laikotarpį.

3.4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

IV. REIKALAVIMAI ĮRANGAI

- Įrangai keliami šie reikalavimai:

| 1. | ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKIS |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Kaupiklio tipas | Ličio jonų geležies fosfato, LPF |
| 1.2 | Kaupiklio talpa | ne mažiau kaip 172 kWh +0...+20 % |
| 1.3 | Įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičius (x ciklų, 25˚C, 95% DOD, 70% EOL) | x≥8000 |
| 1.4 | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų |
| 1.5 | Apsaugos klasė viduje/ išorėje | IP20 viduje |
| 1.6 | Sertifikatai | CE sertifikatas, |
| 1.7 | Palaikomi standartai | EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3, IEC62619 arba kiti lygiaverčiai |
| 1.8 | Kaupiklio darbinė temperatūra | Ne siauresniuose rėžiuose kaip: -20 – +40 °C (su kaupiklio pašildymo funkcija) |
| 1.9 | Rezervinis objekto maitinimas (angl. Back-UP funkcija). | Privaloma. Pastato „BERŽAS“ komutacinė įranga iškeliama į GRID pusę. Back-Up funkcija su automatiniu perjungimu. |
| 1.10 | Viršįtampių ir įtampų kritimo stabilizavimo funkcija tiek vidiniam tiek išoriniam elektros energijos tinkle | Privaloma. SMARTMETER turi būti įrengtas kito pastato „VALGYKLA“ pagrindinėje elektros skydinėje, o valdymo signalas perduodamas į pastatą „BASEINAS“, kur įrengiamas Kaupiklis, įtampos keitiklis ir kita technologinių priklausinių įranga. |
| 1.11 | Kaupiklio BMS ir įtampos keitiklio jungtis | CAN, RS485 arba lygiaverčiu protokolu |
| 1.12 | Kaupiklio gesinimo funkcija | Privaloma |
| 2. | PASKIRSTYMO IR VALDYMO PROGRAMINĖ ĮRANGA |  |
| 2.1 | Padidinti maksimalią galią, kai vienu metu naudojama elektros energija ir iš tinklo ir iš kaupiklio | Privaloma |
| 3. | Integracija su NordPool biržos ir Balansavimo SISTEMA |  |
| 3.1 | Sistemos paskirtis: Automatiškai surasti pigiausią/brangiausią NordPool biržos kainą ir atitinkamai duoti signalą inverteriui pirkti/parduoti el. energiją. Netinka sistemos kurios perka pagal užduotą fiksuotą kainą ar rėžius, t.y. sistema pati turi analizuoti rytojaus kainas ir pagal vartotojo užduotą reikiamą nupirkti kWh kieki maksimaliai galimu pigiausiu tarifu. | Privaloma |
| 3.2 | Balansavimo sistemos paskirtis: Leisti gauti Balansavimo signalus ir jais naudojantis uždirbti pinigus iš Balansavimo biržos automatiškai. Tai neatsiejama išmaniojo kaupiklio baterijos dalis. | Privaloma |
| 4. | TERMINAI |  |
| 4.1 | Kaupiklio pristatymas į objektą | Iki 2026-04-10 |
| 4.2 | Kaupiklio montavimo, pridavimo (VERT ir/ar ESO) ir ENA dokumentų parengimo terminas | Iki 2026-04-30 |
| 4.3 | Planuojamas atsiskaitymo su Tiekėju terminas | š.m. III ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki 2026-12-15 |

V. APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

5. Tiekėjas 3 (trejus) metus nuo galutinio Darbų priėmimo perdavimo akto įsipareigoja teikti šias paslaugas:

5.1. užtikrinti Įrangos, įskaitant joje esančių įrenginių, veikimą ir jos techninę priežiūrą. Įvykus avarijai ar sutrikimui, tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai užsakovą ir greičiausiai techniškai įmanomu laiku, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, o nenumatytais atvejais, kai atstatyti veikimo neįmanoma dėl ne nuo tiekėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip atsarginių dalių užsakymo vėlavimas ir pan., ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie avariją ar sutrikimą dienos, atstatyti kaupimo įrenginio (ir joje esančių įrenginių) veikimą;

5.2 ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus tiekėjo pasirinktu metu suderinus su užsakovu atlikti reguliarią esančių įrenginių patikrą bei įvertinti:

5.2.1. bendrą įrenginių funkcionalumą;

5.2.2. mechaninį kaupimo  įrangos funkcionalumą (įskaitant tvirtinimo elementus, įrangos ir elektros skydų sujungimus, jungtis, techninės eksploatacijos kontrolės sistemas, vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

5.2.3. teikti kitas paslaugas, būtinas elektros kaupiklių bei juose esančių įrenginių eksploatavimui ir jos priežiūrai.

5.3.  ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus Tiekėjo pasirinktu metu suderinus su Užsakovu atlikti reguliarų elektros energijos kaupiklių bei jų technologinių priklausinių patikrą bei įvertinti:

5.3.1. ar elektros kaupikliuose ir jų technologiniuose priklausiniuose neatsirado matomų įrangos pažeidimų, korozijos židinių, ar tinkamai funkcionuoja visa elektros kaupikliuose saugumą užtikrinanti įranga;

5.3.2. mechaninį elektros energijos kaupikliuose ir jų technologiniuose priklausiniuose esančios įrangos funkcionalumą (įskaitant tvirtinimo elementus, įrangos ir elektros skydų sujungimus, jungtis, techninės eksploatacijos kontrolės sistemas, vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

5.3.3. išvalyti ir esant poreikiui pakeisti  elektros kaupiklių filtrus, jeigu reikia patikrinti ir/ar sukalibruoti baterijas, jei reikia atlikti programinės įrangos pakeitimus ir atnaujinimus;

5.3.4. teikti kitas paslaugas, būtinas elektros kaupikliuose ir jų technologiniuose priklausiniuose esančių įrenginių eksploatavimui ir jų priežiūrai.

_________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 30 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per |  | NETAIKOMA |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per |  | NETAIKOMA |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per |  | NETAIKOMA |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |