## Priedas 1.1 (a)
Oro kondicionavimo įrangos techninės priežiūros paslaugų kaina EUR be PVM
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Adresas | Duomenys apie oro kondicionavimo įrenginį |  |  |  | Preliminarus techninės priežiūros paslaugų kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip, kartai | Vieno karto techninės priežiūros paslaugų įkainis, Eur be PVM | Paslaugų kaina**, EUR be PVM
|  |  | Išorinis įrenginys |  | Vidinis Įrenginys
|  |  | Pavadinimas | Įrengimo vieta | Pavadinimas | Įrengimo vieta
1 | OK-1.1 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | AST080/HE | Ant pastato stogo |  |  | 6 |  | 0
2 |  | Balio Karvelio g.25,Vilnius | FC4TAE 602 | Ant pastato stogo |  |  | 6 |  | 0
3 | OK-1.2 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | AST080/HE | Ant pastato stogo |  |  | 6 |  | 0
4 |  | Balio Karvelio g.25,Vilnius | FC4TAE 602 | Ant pastato stogo |  |  | 6 |  | 0
5 | OK-2 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RXS50L2V1B | Ant pastato stogo | FTXS50K3V1B | 1 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
6 | OK-3 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RXS50L2V1B | Ant pastato stogo | FTXS50K3V1B | 2 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
7 | OK-4 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RXS50L2V1B | Ant pastato stogo | FTXS50K3V1B | 2 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
8 | OK-5 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RXS50L2V1B | Ant pastato stogo | FTXS50K3V1B | 3 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
9 | OK-6 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RXS50L2V1B | Ant pastato stogo | FTXS50K3V1B | 1 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
10 | OK-7 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RXS50L2V1B | Ant pastato stogo | FTXS50K3V1B | 1 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
11 | OK-8.1 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RZQG140L7Y1B | Ant pastato stogo | FHQ140AVEB | 2 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
12 | OK-8.2 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RZQG140L7Y1B | Ant pastato stogo | FHQ140AVEB | 2 aukšto kabinetas | 6 |  | 0
13 | ROT1 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RYMQ8T7Y1B | Ant pastato stogo | ROT1 išgarininimo sekcija | Ventkameroje ant stogo | 6 |  | 0
14 |  | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RYMQ16T7Y1B | Ant pastato stogo |  | Ventkameroje ant stogo | 6 |  | 0
15 | ROT2 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RYYQ14T7Y1B | Ant pastato stogo | ROT2 išgarininimo sekcija | Ventkameroje ant stogo | 6 |  | 0
16 | ROT5 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RYYQ18T7Y1B | Ant pastato stogo | ROT5 išgarininimo sekcija | Ventkameroje ant stogo | 6 |  | 0
17 | ROT6 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RYYQ14T7Y1B | Ant pastato stogo | ROT6 išgarininimo sekcija | Ventkameroje ant stogo | 6 |  | 0
18 | ROT7 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RYYQ12T7Y1B | Ant pastato stogo | ROT7 išgarininimo sekcija | Ventkameroje ant stogo | 6 |  | 0
19 | CH-A | Balio Karvelio g.25,Vilnius | MUNTER OASIS100 | Ant pastato stogo |  |  | 6 |  | 0
20 | CH-B | Balio Karvelio g.25,Vilnius | MUNTER OASIS101 | Ant pastato stogo |  |  | 6 |  | 0
21 | TKK-A.A | Balio Karvelio g.25,Vilnius | Liebert HRC | Ant pastato stogo | LIEBERT PX021-1599258 |  | 6 |  | 0
22 | TKK-A.B | Balio Karvelio g.25,Vilnius | Liebert HRC | Ant pastato stogo | LIEBERT PX021-1599256 |  | 6 |  | 0
23 | TKK-B.A | Balio Karvelio g.25,Vilnius | Liebert HRC | Ant pastato stogo | LIEBERT PX031-1599239 |  | 6 |  | 0
24 | TKK-B.B | Balio Karvelio g.25,Vilnius | Liebert HRC | Ant pastato stogo | LIEBERT PX031-1599243 |  | 6 |  | 0
25 | TKK-1.R | Balio Karvelio g.25,Vilnius | Liebert HRC | Ant pastato stogo | LIEBERT PX025-1599250 |  | 6 |  | 0
26 | TKK-2.R | Balio Karvelio g.25,Vilnius | Liebert HRC | Ant pastato stogo | LIEBERT PX025-1599248 |  | 6 |  | 0
27 | OK-SC-1.1 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RZAG50A2V1B | Konteineris | FHA50AVEB99 | Konteineris | 6 |  | 0
28 | OK-SC-1.2 | Balio Karvelio g.25,Vilnius | RZAG50A2V1B | Konteineris | FHA50AVEB99 | Konteineris | 6 |  | 0
[8 empty] | VISO, EUR be PVM | 0
*Nurodytas preliminarus paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bent jo dalies.
**Paslaugų kaina (EUR be PVM) apskaičiuojama preliminarų paslaugų kiekį padauginus iš vieno mato vieneto įkainio (EUR be PVM).

## Priedas 1.1 (b)
Oro kondicionavimo įrangos techninės priežiūros paslaugų kaina EUR be PVM
Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Adresas | Duomenys apie įrenginį | Preliminarus techninės priežiūros paslaugų kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip, kartai | Vieno karto techninės priežiūros paslaugų įkainis, Eur be PVM | Paslaugų kaina**, EUR be PVM
1 | Utragarsinis drėkintuvas DR-A | Balio Karvelio g.25,Vilnius | UO05CD000 | 6 |  | 0
2 | Utragarsinis drėkintuvas DR-B | Balio Karvelio g.25,Vilnius | UO05CD000 | 6 |  | 0
3 | Osmosinis vandens filtras RO-A | Balio Karvelio g.25,Vilnius | ROBUSTPROB | 6 |  | 0
4 | Osmosinis vandens filtras RO-B | Balio Karvelio g.25,Vilnius | ROBUSTPROB | 6 |  | 0
[5 empty] | VISO: | 0
*Nurodytas preliminarus paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bent jo dalies.
**Paslaugų kaina (EUR be PVM) apskaičiuojama preliminarų paslaugų kiekį padauginus iš vieno mato vieneto įkainio (EUR be PVM).

## Priedas 1.2
PRIEDAS NR. 1.2 (a)
Preliminarus perkamų Prekių sąrašas
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Objekto vieta | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* sutarties galiojimo (pasiūlymų vertinimui) | Vieno mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Palyginamoji Prekių kaina**, EUR be PVM
1 | Kondensato siurblys | Vilnius | vnt. | 10 |  | 0
2 | Freonas R410A | Vilnius | kg | 20 |  | 0
3 | Freonas R32 | Vilnius | kg | 20 |  | 0
4 | Freono R410A filtras | Vilnius | vnt. | 4 |  | 0
5 | Freono R32 filtras | Vilnius | vnt. | 4 |  | 0
6 | TRW vožtuvas | Vilnius | vnt. | 4 |  | 0
7 | Daikin RYYQ14T7Y1B įrenginio inverterinė plokštė | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
8 | Daikin RYYQ18T7Y1B įrenginio inverterinė plokštė | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
9 | Inverterinis kompresorius įrenginiui Daikin RYYQ18T7Y1B | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
10 | ON/OFF kompresorius įrenginiui Daikin RYYQ18T7Y1B | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
11 | Kondensatoriaus dalies ventiliatorius įrenginiui Liebert HRC | Vilnius | vnt. | 2 |  | 0
12 | Kondensatoriaus dalies ventiliatoriaus greičio reguliatorius įrenginiui Liebert HRC | Vilnius | vnt. | 2 |  | 0
13 | Tiekiamo oro ventiliatorius įrenginiui LIEBERT PX021 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
14 | Tiekiamo oro ventiliatorius įrenginiui LIEBERT PX025 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
15 | Tiekiamo oro ventiliatorius įrenginiui LIEBERT PX031 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
16 | DX kompresorius įrenginiui LIEBERT PX021 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
17 | Oro ištraukimo ventiliatorius "scavenger" įrenginiui MUNTER OASIS100 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
18 | DX kompresorius įrenginiui MUNTER OASIS100 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
19 | Vandens siublys įrenginiui MUNTER OASIS100 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
20 | Valdiklis POL638 PLC | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
21 | Valdiklis POL985 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
22 | Valdiklis POL64E | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
23 | 24 V DC šaltinis įrenginiui MUNTER OASIS100 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
24 | Valdens slėgio daviklis įrenginiui MUNTER OASIS100 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
25 | Vandens lygio daviklis įrenginiui MUNTER OASIS100 | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
26 | Elektromechaninė pavara oro sklendei ~24V, galia 6 Nm | Vilnius | vnt. | 1 |  | 0
|  |  |  | Palyginamoji Prekių kaina EUR be PVM |  | 0
*Nurodytas preliminarus Prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bent jo dalies. Gali būti perkamos ir kitos, šiame priede nenurodytos Prekės, reikalingos Paslaugoms suteikti.
**Palyginamoji Prekių kaina (EUR be PVM) apskaičiuojama preliminarų kiekį padauginus iš vieno mato vieneto įkainio (EUR be PVM). Palyginamoji Prekių kaina skirta tik pasiūlymams įvertinti. Prekės bus perkamos pagal poreikį, neviršijant 14 000,00 EUR be PVM.

## Priedas 1.3
PRIEDAS NR. 1.3 (a)
Preliminarus nenumatytų gedimų, sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų sąrašas
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* (pasiūlymų vertinimui) sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip | Vieno mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Paslaugų kaina**, EUR be PVM
1 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal skubų iškvietimą (Vilniaus miestas) | darbo valandos | 20 |  | 0
3 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal iškvietimą kitais atvejais (Vilniaus miestas) | darbo valandos | 70 |  | 0
|  | Viso gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų kaina EUR be PVM |  |  | 0
*Nurodytas preliminarus paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bent jo dalies.
**Paslaugų kaina (EUR be PVM) apskaičiuojama preliminarų paslaugų kiekį padauginus iš vieno mato vieneto įkainio (EUR be PVM).