2026-02-13

Paviršinių nuotekų tinklo Baltijos pr. Klaipėdos m. naujos statybos ir esamų tinklų rekonstravimo darbai

Pirkimo Nr. 6395548

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar gali Rangovas keisti numatytą nuotekų vamzdyno įrengimo būdą iš betranšėjinio mikrotuneliavimo į atviro kasimo, taip pat pakeičiant numatytus GRP vamzdžius į alternatyvius tinkančius atviram kasimo būdui. | Nauji d1000 tinklai klojami mikrotunelio būdu, rekonstruojami d315 – atviru tranšėjiniu būdu. Rangovas statybos metu įvertinęs situaciją gali keisti tinklų statybos būdą. Ardyti ar perkasti gatves galima tik gavus gatvės valdytojo leidimą. Klojant tinklus atviru tranšėjiniu kasimu, darbai atliekami pagal galiojančius teisės aktus, po klojamais vamzdynais įrengiamas 10 cm storio smėlio pasluoksnis, gruntas naudojamas vamzdžių užpylimui - 30 cm virš vamzdžio turi būti smėlis. Visi planuojami pakeitimai, keičiant kasimo būdą ar koreguojant projekto sprendinius, koregavimo ir derinimo išlaidas apmoka Rangovas. Koregavimui uri būti paruošti nauji brėžiniai ir medžiagų žiniaraščiai. Projekto pakeitimus, iš anksto būtina suderinti su Užsakovu ir projekto rengėju. Baigus objekto statybos darbus, pažeistas žemės paviršius turi būti atstatytas toks, koks buvo iki statybų pradžios arba koks nurodytas projekte. |
| 2. | Pasiūlymo formoje pridedamų dokumentų sąraše yra nurodyta, kad reikia pateikti įkainuotų veiklų atlikimo grafiką (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.8. p.), bet prie pirkimo dokumentų jo nerandame. Prašome pateikti įkainuotų veiklų atlikimo grafiką (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.8. p.) arba patvirtinkite, kad jo pateikti nereikės. | "Įkainotų veiklų atlikimo grafikas" yra 15 pirkimo sąlygų priedas "Darbų atlikimo ir mokėjimo srautų grafikas". |
| 3. | Kadangi projekto Paviršinių nuotekų tinklo Baltijos pr. Klaipėdos m. naujos statybos ir esamų tinklų rekonstravimo darbai PL-506 (CVPIS Nr. 6395548) apimtis didelė, todėl siekiant pateikti optimaliausią ir techniškai tinkamai pagrįstą pasiūlymą, prašome Jūsų perkelti pasiūlymo pateikimo terminą iš 2026-02-18 į 2026-02-26. | Perkančiojo subjekto pirkimo komisijos sprendimu pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-02-23 9.00 val. |
| 4. | Siekiant tinkamai parengti pasiūlymą, gauti reikalingų medžiagų pasiūlymus, prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2026-02-20. | Žiūrėti į klausimo Nr. 3 atsakymą. |