Skirstyklos įrengimas Kleboniškio vandenvietėje (skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr.

6496499

Atsakymai į klausimus Nr. 1

2026-02-13

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2026-02-13 10:49 CVP IS pranešimu ID 538139 Prašome patikslinti: Pirkime matome, kad nurodytas šviesolaidinio kabelio paklojimas, tačiau nėra aišku dėl jo galų užbaigimo ir aktyvinės įrangos (optiniai keitikliai, komutatoriai ir pan.). Gal galite patikslinti ar šiame pirkime reikalinga tik pakloti kabelį (jei taip, kokio ilgio rezervą palikti galiniuose taškuose?), ar pilnai jį įrengti, kad per jį jau būtų galimas ryšio pajungimas (tokiu atveju kiek kokios įrangos reikalinga, ar realiai tik pajungti patch kabelį į valdiklį, ar kur nors, kur jau ryšys yra)? Prašome atsižvelgti į tai, kad tik pagal gautą atsakymą galėsime vertinti/skaičiuoti pasiūlymą, ir apsvarstyti galimybę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. | Šio pirkimo metu perkamas tik šviesolaidinio kabelio paklojimas. Abiejuose galuose rezervo palikti po 3 metrus. |