# OPERACINIŲ CHALATŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2, LT-50161.

# Pirkimo objekto apibūdinimas:

Perkančioji organizacija numato įsigyti 1000 vnt. operacinių chalatų. Pirkimo objektas – prekės. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami.

# Reikalavimai prekėms:

| Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė specifikacija (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| Operaciniai chalatai turi atitikti tokias charakteristikas turi atitikti tokias charakteristikas: Audinio sudėtis: medvilnė – 100% Dažytas kubiniais dažais, atspariais chloro tirpalams, aukštai temperatūrai (ne mažiau 95°C) Audinio ilgis: 140 (±) 10 cm; Audinio svoris: 175 (±) 10 g/m2 Pynimas: paprastas; Spalva: žalia; Modelis: tiesaus kirpimo, ilgomis reglano rankovėmis su trikotažiniais (nesintetiniais) dvigubo audinio, be siūlės, rankogaliais atspariais aukštai temperatūrai (ne mažiau 95°C); Apykaklė – stovelė (t.y. kaklas kantuotas įstriža kantavimo juosta, nugaroje surišama raišteliais); Šoninėse siūlėse dirželiai sujuosimui; Gaminio vidinės ir šorinės siūlės susiūtos aukštai temperatūrai atspariais siūlais - ne plonesniais, kaip Nr. 120 storumo siūlais); Rankogaliai – minkštas ribas (apvaliai be siūlės), net išskalbus neprarandantis savo išvaizdos ir paskirties. | Vnt. | 1000 |  |

Dydžius pateikia pirkėjas vykdant užsakymą (nuo 52 iki 62 dydžių).

Papildomi reikalavimai:

- Komisijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku privalo pateikti prekių pavyzdžius.

- Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.

- Aplinkosauga: gaminio medžiaga neturi turėti kenksmingų medžiagų žmogui ir aplinkai. Pateikti atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) dokumentą (-us): ekologinis ženklas Nordic Swan arba Ecolabel arba Oeko-Tex arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Prekių kiekis orientacinis. Planuojama sudaryti prekių pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui.