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1. [bookmark: _Toc193371327][bookmark: _Toc221703320][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171]Bendra informacija 

[bookmark: _Hlk162537667]1.1. Perkančioji organizacija – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes tokio pobūdžio darbų CPO kataloge nėra.  
1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma. 
[bookmark: _Hlk166139256][bookmark: _Hlk166157648][bookmark: _Hlk166139546]1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.3 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ ir 7 priede „Sutarties projektas“. 
1.6.	Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.7.	Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.9. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:
– dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Jonas Jaruševičius, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinierius, tel. +370 686 21 869, el. p. jonas.jarusevicius@pasvalys.lt; 
– dėl klausimų susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, pirkimo sąlygų reikalavimais – Arūnė Vaičekonienė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė, tel. +370 658 34 255, el. p. arune.vaicekoniene@pasvalys.lt.
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. [bookmark: _Toc193371328][bookmark: _Toc221703321]Pirkimo objektas

2.1 [bookmark: _Hlk166742449][bookmark: _Hlk192837831] Perkančioji organizacija numato įsigyti Pasvalio rajono savivaldybėje esančių melioracijos statinių avarinio remonto darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“. 
2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų  pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso numatomo preliminaraus darbų kiekio, o darbus pirks pagal poreikį. Pirkimo sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, pirkimą laimėjusiame pasiūlyme nurodytą darbų įkainį dauginant iš faktiškai atliktų darbų kiekio.
2.3. Maksimali pirkimo sutarties vertė visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus pirkimo sutarties pratęsimus, negali viršyti 150 000,00 Eur (vieno šimto penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM. Viršijus nustatytą maksimalią pirkimo sutarties vertę, pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia.
2.4.	Numatomas darbų atlikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 12 mėnesių. Sutarties galiojimo terminas – apskaičiuojamas prie sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino pridedant atsiskaitymo terminą – 30 dienų.
2.5. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Pasvalio rajonas.
2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

3. [bookmark: _Toc193371329][bookmark: _Toc221703322]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ . Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti užpildytą reikalavimų tiekėjui atitikties deklaraciją pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Reikalavimų tiekėjui atitikties deklaracija“.

4. [bookmark: _Toc193371330][bookmark: _Toc221703323]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Tiekėjams nenustatomi reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.

5. [bookmark: _Toc166136356][bookmark: _Toc166136500][bookmark: _Toc166136534][bookmark: _Toc166136357][bookmark: _Toc166136501][bookmark: _Toc166136535][bookmark: _Toc166136358][bookmark: _Toc166136502][bookmark: _Toc166136536][bookmark: _Toc166136359][bookmark: _Toc166136503][bookmark: _Toc166136537][bookmark: _Toc166136360][bookmark: _Toc166136504][bookmark: _Toc166136538][bookmark: _Toc166136361][bookmark: _Toc166136505][bookmark: _Toc166136539][bookmark: _Toc166136362][bookmark: _Toc166136506][bookmark: _Toc166136540][bookmark: _Toc166136363][bookmark: _Toc166136507][bookmark: _Toc166136541][bookmark: _Toc166136364][bookmark: _Toc166136508][bookmark: _Toc166136542][bookmark: _Toc166136365][bookmark: _Toc166136509][bookmark: _Toc166136543][bookmark: _Toc166136366][bookmark: _Toc166136510][bookmark: _Toc166136544][bookmark: _Toc166136367][bookmark: _Toc166136511][bookmark: _Toc166136545][bookmark: _Toc166136368][bookmark: _Toc166136512][bookmark: _Toc166136546][bookmark: _Toc166136369][bookmark: _Toc166136513][bookmark: _Toc166136547][bookmark: _Toc166136370][bookmark: _Toc166136514][bookmark: _Toc166136548][bookmark: _Toc166136371][bookmark: _Toc166136515][bookmark: _Toc166136549][bookmark: _Toc193371331][bookmark: _Toc221703324]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

[bookmark: _Hlk193356252][bookmark: _Hlk170368794][bookmark: _Hlk173154899][bookmark: _Hlk166139426]5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“, užpildyta reikalavimų tiekėjui atitikties deklaracija pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Reikalavimų tiekėjui atitikties deklaracija“  ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ             22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 


[bookmark: _Toc193371332][bookmark: _Toc221703325]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc193371333][bookmark: _Toc221703326]Pasiūlymų vertinimas


7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 

[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc193371334][bookmark: _Toc221703327]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“. 



[bookmark: _Toc193371335][bookmark: _Toc221703328]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio              4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).




[bookmark: _Toc193371336][bookmark: _Toc221703329][bookmark: _Hlk166057527][bookmark: _Toc193371337]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai  patiekiami atskirame priede (word formatu). 

[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]

[bookmark: _Toc221703330]_________________________


	
[bookmark: _Toc193371338][bookmark: _Toc221703331]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Reikalavimų tiekėjui atitikties deklaracija“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

REIKALAVIMŲ TIEKĖJUI ATITIKTIES DEKLARACIJA

_____________ Nr. ______
                                                                (Data)
_____________
(Vietovė)

 Aš, __________________________________________________________________,
                   (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____________________________ ,
                                                                                               (Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) _______________________________________________________________
                                            (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ___________________________________________________________________
                             (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
_____________________________________________________________________________,
skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), atitinka toliau nurodomus reikalavimus: 
1. Neegzistuoja pirkimo dokumentuose nustatyti tiekėjo pašalinimo nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;
2. Kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“;
3. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą bus pateikti reikalavimus patvirtinantys, pirkimo dokumentuose numatyti dokumentai;
4. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) ir pirkimo sąlygomis, pasiūlymas bus atmestas bei tiekėjas įrašytas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą VPĮ 52 straipsnyje nustatyta tvarka;
5. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.



(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)	            (Parašas)       (Vardas ir pavardė )



[bookmark: _Toc193371339][bookmark: _Toc221703332][bookmark: _Hlk172632532]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

[bookmark: _Hlk166140513]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk166769395][bookmark: _Hlk96345079]	1. Darbai bus vykdomi pagal 2026 m. parengtą ,,Pasvalio rajono melioracijos statinių avarinio remonto darbai“ techninę specifikaciją, kuri pridedama atskiru dokumentu, pdf. formatu. 
     2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.


[bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892][bookmark: _Toc193371341][bookmark: _Toc221703333]
                                                                                                                 Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“
PASIŪLYMAS
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIO REMONTO DARBAI
	

	(data)

	

	(vieta)

	
Pasvalio rajono savivaldybės administracija

	(Adresatas)


1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas)
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas*
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, perduodamos objekto dalies dydis procentais ar Eur **

	1.
	
	

	2.
	
	


Pastaba. *Jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, net jei nėra žinoma pasiūlymo pateikimo metu, kokie tai subtiekėjai.
**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai. Vykdant pirkimo sutartį tik šiems darbams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti subtiekėjus.
4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mat. vnt.
	Prelimi- narus kiekis per vienerius metus*
	Vnt. kaina EUR, be PVM
	Kaina iš viso EUR, be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1. [bookmark: _Hlk44499155]
	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaušais
	100 m3
	10,0
	
	

	1.2. 
	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu
	1 vnt.
	20
	
	

	1.3. 
	Drenažo rinktuvų iš 113/128 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	100 m
	0,5
	
	

	1.4. 
	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	100 m
	3,0
	
	

	1.5. 
	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plast. vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	100m
	3,0
	
	

	1.6. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	1,0
	
	

	1.7. 
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	1,0
	
	

	1.8. 
	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	0,3
	
	

	1.9. 
	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plast. vamzdžių įrengimas
	100 m
	0,3
	
	

	1.10. 
	Esamų keram. drenažo sausintuvų ir rinktuvų vertikalus arba pusiau viršutinis prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo daugiau kaip 10 cm
	1 vnt.
	30
	
	

	1.11. 
	Esamų 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo .
	1 vnt.
	10
	
	

	1.12. 
	Esamų 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo.
	1 vnt.
	10
	
	

	1.13. 
	Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.21-0.4 m3
	m3
	1,0
	
	

	1.14. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	2
	
	

	1.15. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	5
	
	

	1.16. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	4
	
	

	1.17. 
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	2
	
	

	1.18. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą.
	m
	10,0
	
	

	1.19. 
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius su žvyro danga, atstatant kelio dangą.
	m
	10,0
	
	

	1.20. 
	Drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas
	1 vnt.
	1
	
	

	1.21. 
	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje
	1 vnt.
	2
	
	

	1.22. 
	Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas
	1 vnt.
	3
	
	

	1.23. 
	II grupės grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais (pralaidų remontas)
	1000 m3
	0,05
	
	

	1.24. 
	Tranšėjų užpylimas buldozeriu
	1000 m3
	0,05
	
	

	1.25. 
	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų
	m3
	5
	
	

	1.26. 
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (metal. tinklo montavimas, betonavimas)
	m
	20,0
	
	

	1.27. 
	Žvyro dangos atstatymas
	100 m3
	0,2
	
	

	1.28. 
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu ties kliūtimis 
	10 m3
	3,0
	
	

	1.29. 
	Inžinerinių komunikacijų nužymėjimas vietoje
	vnt.
	10
	
	

	1.30. 
	Pralaidos betoninių antgalių išardymas ir statybinių šiukšlių išvežimas 
	m3
	5,0
	
	

	1.31. 
	Įeinamų ir išeinamų atgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas
	m3
	5,0
	
	

	1.32. 
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m su sąnašų paskleidimu                         
	100 m
	1,0
	
	

	1.33. 
	Tankių krūmų kirtimas rankiniu būdu ir išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	0,3
	
	

	1.34. 
	Medžių pjovimas rinktuvo trasoje
	100 vnt.
	0,10
	
	

	1.35. 
	Griovio valymas rankiniu būdu ties drenažo žiotimis
	10 m3
	1
	
	

	Viso:
	

	PVM (21%):
	

	Iš viso su PVM:
	


[bookmark: _Hlk221812784]* Nurodytas kiekis yra preliminarus ir Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso kiekio (darbai bus užsakomi pagal poreikį ir realią situaciją).

Pasiūlymo kaina žodžiais: _____________________________________________________________________________

Pastaba:
- bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą. 

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	
	

	
	





Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatyto termino.



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	              (Parašas)
	
	             (Vardas ir pavardė)



[bookmark: _Toc193371342]
















[bookmark: _Toc221703334]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“


[bookmark: _Hlk166138412]PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.
2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. 


[bookmark: _Toc193371343][bookmark: _Toc221703335]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES Projektas


Sutarties sąlygos (Rangos darbų sutarties projektas) patiekiamas atskirame priede (word formatu). 
Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvertinti visas Sutarties sąlygas. 

_________________________







































[bookmark: _Toc193371344][bookmark: _Toc147739116]                                                                                                                        Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

TERMINAI

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS
	DATA / DIENŲ SKAIČIUS / LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 (dviem) darbo dienom iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	NETAIKOMA
	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA

	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	NETAIKOMA
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ar VPĮ 102 str. 4 d. numatytą atvejį) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
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