- Pirkimo sąlygų 2.2. priedas

Vienkartinių konteinerių su formalinu laboratoriniams mėginiams kokybės ir techniniai reikalavimai

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybės ir techniniai reikalavimai | - Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartiniai konteineriai su formalinu laboratoriniams mėginiams | Konteineriai yra vienkartiniai, užpildyti su 10% aukštos kokybės buferiniu formalino tirpalu skirti audinių fiksavimui ir transportavimui. Konteinerių dangteliai turi būti sandariai užsukami arba užspaudžiami, kad apsaugoti nuo skysčio nutekėjimo. 1.1-1.7 p.d. konteineris turi būti skaidrus/permatomas, pagamintas iš polipropileno (PP) ar lygiavertės medžiagos. Ant kiekvieno konteinerio yra individuali etiketė su pavojingų cheminių medžiagų žymėmis ir vieta duomenų įrašams: paciento identifikavimui, audinių pavyzdžio pavadinimui, datai, laikui, siuntėjo informacijai. Ant kiekvieno konteinerio turi būti nurodytas galiojimo laikas (ne mažesnis nei 2 metai), laikymo temperatūra, CE ženklas. Konteineris paruoštas naudoti nedelsiant. |  |