PATVIRTINTA

Nuolat veikiančios prekių, paslaugų ar darbų

viešųjų pirkimų komisijos 2026 m. vasario 12 d. protokolu  Nr. 5

VšĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ

190272175, Ligoninės g. 12, 62114 Alytus

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	1

2.	Pirkimo objektas	1

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	2

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

6. Pasiūlymų vertinimas	3

7. Sutarties sudarymas	3

8. Kitos sąlygos	3

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, juridinio asmens kodas 190272175, adresas Ligoninės g. 12, darbo laikas nuo 8:00 iki 16:30. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nesiūloma PO poreikius atitinkančių prekių (taip pat nėra aktyvaus modulio).

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.1 papunkčio reikalavimais. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti šių specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 5 „Sutarties projektas“.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl viešojo pirkimo procedūrų – Teisės ir viešųjų pirkimų grupės viešųjų pirkimų organizatorė Edita Zagurskienė, el. p. e.zagurskiene@ligonine.lt, tel. +370 315 56365.

1.7. Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis.

1.8. Šiam pirkimui taikomi pirkimo procedūriniai terminai nurodyti šių specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti pacientų transportavimo vežimėlius. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 5 prieduose.

  - Pirkimo objektas skaidoma į dvi atskiras pirkimo dalis:

2.2.1   Pacientų transportavimo vežimėliai gulimi, skirti transportuoti pacientą pusiau sėdimoje ir/ ar gulimoje padėtyse. Maksimali pirkimo vertė yra 46157,02 Eur be PVM, 55850,00 su PVM.

2.2.2 Pacientų transportavimo vežimėliai sėdimi, skirti transportuoti pacientą sėdimoje padėtyje. Maksimali pirkimo vertė yra 23347,11 Eur be PVM, 28250,00 su PVM.

Pasiūlymą tiekėjai gali teikti tiek vienai daliai, tiek visoms. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 6 prieduose.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkmo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos,nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti tiekėjo deklaraciją (priedas Nr. 7) dėl atitikties reikalavimams nurodytiems 1 priede. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

4.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

4.1.1.Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

4.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

4.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

4.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

4.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

4.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.5.Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio..

4.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą. Jei laimėjęs tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės sumokėti kainos skirtumą tarp jo pasiūlymo kainos ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po laimėjusio tiekėjo, pasiūlymo kainos. Skirtumo tarp kainų atlyginimo perkančioji organizacija nereikalauja, jeigu tiekėjas atsisako sudaryti sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių arba jis bankrutuoja.

6. Pasiūlymų vertinimas

6.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose 3 ir 4.

6.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

6.3. Pasiūlymai, kurių atskirų pirkimo dalių kaina, nurodyta pasiūlymo formoje viršys šių specialiųjų sąlygų 2.2. p. papunkčiuose nurodytas atskiras pirkimo dalių maksimalias vertas bus atmesti.

6.4. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikta užpildyta techninė specifikacija.

7. Sutarties sudarymas

7.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

7.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

8. Kitos sąlygos

8.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas.

8.2. Pirkimas laikomas įvykusiu, jeigu yra bent vienas neatmestas pasiūlymas arba yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

8.3. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį sumokėti, iš esmės keičiamos pirkimo sąlygos, pažeisti VPĮ principai ir pan.).

8.4. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 92 p.).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia tiekėjo deklaraciją (priedas Nr. 7) dėl atitikties aukščiau nurodytiems reikalavimams.

_______________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – pacientų transportavimo vežimėliai (gulimi ir sėdimi), kurių paskirtis:

1.1. gulimų pacientų transportavimas pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse;

1.2. sėdimų transportuoti pacientą sėdimoje padėtyje.

2. Keliami bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, nedemonstracinės.

2.2. Tiekėjai į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliacijos vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidas.

2.3. Kartu su įranga turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių k. ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų k.

2.4. Kartu su įranga pateikiamas galiojantis CE sertifikatas arba gamintojo EB atitikties deklaracija pagal Europos Parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kopija.

3. Keliami techniniai reikalavimai:

3.1. pacientų transportavimo vežimėliui, skirtam pacientų transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Vežimėlis su motorizuota pavara arba mechaniniu valdymu |
| 2 | Vežimėlio pagrindas turi būti iš ne mažiau keturių dalių |
| 3 | Turi būti mechaniškai valdomos nugaros, šlaunų ir blauzdų sekcijos |
| 4 | Turi būti sėdimoji, kardiologinė pozicija |
| 5 | Turi būti aukščio kėlimo funkcija: 1) ne mažiau 2 teleskopinių kolonų kėlimo mechanizmai, 2) valdomas hidrauliniu būdu, kojinių pedalų pagalba |
| 6 | Vežimėlis turi būti su 5 ratukais, iš jų 4 pagrindiniai, ne mažiau 20 cm ±2 cm skersmens ir 1 pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (menevringumui užtikrinti) su spyruokliniu arba elektriniu mechanizmu |
| 7 | Vežimėlio ilgis turi būti apie 215 cm ± 5 cm |
| 8 | Vežimėlio plotis turi būti ribose nuo 75 cm iki 90 cm |
| 9 | Maksimali leistina apkrova ne mažiau 250 kg. |
| 10 | Centrinė stabdžių sistema turi būti valdoma pedalais, ne mažiau kaip du pedalai skirtingose pusėse |
| 11 | Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti ribose ne siauresnėse nei nuo 55 cm iki 90 cm |
| 12 | Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti atliekamas pedalais prieinamais iš abiejų vežimėlio šonų. |
| 13 | Pakėlimo kampo nustatymo norimoje padėtyje amplitudė turi būti ne mažiau 0-90° (nugarinės dalies) |
| 14 | Nugarinės dalies reguliavimas turi būti valdomas rankenėlėmis sumontuotomis čiužinio platformos galvūgalio dalyje iš kairės ir dešinės pusių arba kampuose |
| 15 | Šoninių porankių ilgis 150 cm ±5 cm |
| 16 | Šoninių porankių aukštis ribose nuo 35 cm ±3 cm iki 42 cm ±3 cm nuo čiužinio platformos |
| 17 | Turi būti integruotos stūmimo ir traukimo rankenos, kurias jų nenaudojant būtų galima suskleisti/ nulenkti |
| 18 | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliamas turi būti ≥ 15°/-15 |
| 19 | Turi būti integruoti smūgiams atsparūs bamperiai |
| 20 | Vežimėlio čiužinio danga turi būti atspari valymui ir dezinfekcijai |
| 21 | Vežimėlio čiužinio išmatavimai turi tikti vežimėlio čiužinio pagrindui |
| 22 | Čiužinio storis ne mažiau 8 cm. |
| 23 | Čiužinys turi būti tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba diržais arba kitokiu tvirtinimu su galimybe nuimti |
| 24 | Turi būti integruoti du teleskopiniai infuzinių skysčių laikikliai/ stūmimo rankenos nulenkiamos, sumontuoti (-os) galvūgalio dalies kampuose, skirti (-os) infuzijai ir vežimėlio stūmimui |
| 25 | Turi būti fiksacijos diržų tvirtinimo vietos, diržai |
| 26 | Turi būti kilnojamas deguonies baliono laikiklis |
| 27 | Gulima dalis turi būti pralaidi rentgeno spinduliams |
| 28 | Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |

3.2. pacientų transportavimo vežimėliui, skirtam transportuoti pacientą sėdimoje padėtyje:

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, nudažyto milteliniu ar lygiaverčiu būdu |
| 2 | Maksimali leistina apkrova ne mažiau 225 kg ±5 kg |
| 3 | Sėdimo vėžimėlio ilgis 100 cm ±3 cm |
| 4 | Sėdimo vėžimėlio plotis 70 cm ±3 cm |
| 5 | Sėdimo vėžimėlio aukštis (be intraveninių skysčių stovo) 115 cm ±3 cm |
| 6 | Sėdimosios dalies plotis 52 cm ±3 cm |
| 7 | Sėdimosios dalies aukštis (nuo grindų) 53 cm ±3 cm |
| 8 | Turi būti galimybė atlenkti ranktūrius į statmeną padėtį |
| 9 | Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų siaurėjančių į viršų plotis diapazone nuo 40 cm ± 3 cm – 50 cm ± 3 cm, leidžiančios išlaikyti rankas sulenktas 90° kampu ir tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui |
| 10 | Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų aukštis nuo grindų diapazone nuo 90 cm ± 3 cm iki 115 cm ±3 cm |
| 11 | Turi būti galimybė pacientų transportavimo kėdes sunerti vieną į kitą |
| 12 | Turi būti centrinis stabdis, įjungiamas vienu paspaudimu |
| 13 | Pėdų atramos turi atsilenkti į vertikalią padėtį, o atramų laikiklis nusisukti į šoną |
| 14 | Kojų (blauzdų) atrama turi turėti funkciją nusilenkti po sėdimąją dalimi |
| 15 | Kėdė turi turėti du galinius didelius ratus, ne mažesniu diametru kaip 30 cm ± 2 cm su papildomais galiniai ratukais saugojančiais nuo apvirtimo |
| 16 | Kėdė turi turėti du priekinius ratus ne mažesnio diametro kaip 12 cm, su galimybe jiems suktis aplink savo ašį 360° kampu, tarp kurių atstumas turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų |
| 17 | Turi būti infuzinių skysčių stovas, kurio maksimali apkrova ≥ 2,5 kg. |
| 18 | Turi būti iš abiejų pusių Foley arba lygiaverčiai laikikliai (kabliukai) |
| 19 | Turi būti deguonies baliono laikiklis |
| 20 | Turi būti paciento prisegimui skirti diržai, atsparūs dezinfekcijai |
| 21 | Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |
| 22 | Turi būti dėklas dokumentams (paciento istorijai) susidėti |

_____________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė_

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu.

Siūloma prekė ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „SABIS“ mokesčiai).

Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Pasiūlymą tiekėjai gali teikti tiek vienai daliai, tiek visoms.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome:

1.1. gulimus transportavimo vežimėlius atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus**:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM (5=3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gulimi pacientų transportavimo vežimėliai, skirti transportuoti pacientą pusiau sėdimoje ir/ar gulimoje padėtyse | 8 |  |  |
| PVM* ___ proc. |  |  |  |  |
| Bendra kaina su PVM: |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________.

** Teikiame užpildytą techninę specifikaciją ir joje siūlomų techninių parametrų atitiktį pagrindžiančius dokumentus su nuorodomis tuose dokumentuose į nurodytus parametrus (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės):

| Eil. Nr. | Objektui keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos reikšmės (parametrai) Turi būti nurodomos tikslios siūlomos reikšmės, pvz. 4 dalių, 230 kg. ir pan., nenaudojant ne mažiau, ne daugiau, taip, ne ir pan. | Dokumentai, pagrindžiantys siūlomas reikšmes (parametrus) ir šiuose dokumentuose pateiktos nuorodos (puslapiai, punktai) į siūlomas reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Vežimėlis su motorizuota pavara arba mechaniniu valdymu | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2 | Vežimėlio pagrindas turi būti iš ne mažiau keturių dalių | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3 | Turi būti mechaniškai valdomos nugaros, šlaunų ir blauzdų sekcijos | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4 | Turi būti sėdimoji, kardiologinė pozicija | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5 | Turi būti aukščio kėlimo funkcija: 1) ne mažiau 2 teleskopinių kolonų kėlimo mechanizmai, 2) valdomas hidrauliniu būdu, kojinių pedalų pagalba | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6 | Vežimėlis turi būti su 5 ratukais, iš jų 4 pagrindiniai, ne mažiau 20 cm ±2 cm skersmens ir 1 pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (menevringumui užtikrinti) su spyruokliniu arba elektriniu mechanizmu | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7 | Vežimėlio ilgis turi būti apie 215 cm ± 5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8 | Vežimėlio plotis turi būti ribose nuo 75 cm iki 90 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9 | Maksimali leistina apkrova ne mažiau 250 kg. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10 | Centrinė stabdžių sistema turi būti valdoma pedalais, ne mažiau kaip du pedalai skirtingose pusėse | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11 | Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti ribose ne siauresnėse nei nuo 55 cm iki 90 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12 | Gulimos dalies aukščio reguliavimas turi būti atliekamas pedalais prieinamais iš abiejų vežimėlio šonų | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13 | Pakėlimo kampo nustatymo norimoje padėtyje amplitudė turi būti ne mažiau 0-90° (nugarinės dalies) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14 | Nugarinės dalies reguliavimas turi būti valdomas rankenėlėmis sumontuotomis čiužinio platformos galvūgalio dalyje iš kairės ir dešinės pusių arba kampuose | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15 | Šoninių porankių ilgis 150 cm ±5 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16 | Šoninių porankių aukštis ribose nuo 35 cm ±2 cm iki 42 cm ±2 cm nuo čiužinio platformos | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17 | Turi būti integruotos stūmimo ir traukimo rankenos, kurias jų nenaudojant būtų galima suskleisti/ nulenkti | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 18 | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliamas turi būti ≥ 15°/-15° | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 19 | Turi būti integruoti smūgiams atsparūs bamperiai | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 20 | Vežimėlio čiužinio danga turi būti atspari valymui ir dezinfekcijai | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 21 | Vežimėlio čiužinio išmatavimai turi tikti vežimėlio čiužinio pagrindui | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 22 | Čiužinio storis ne mažiau 8 cm. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 23 | Čiužinys turi būti tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba diržais arba kitokiu tvirtinimu su galimybe nuimti | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 24 | Turi būti integruoti du teleskopiniai infuzinių skysčių laikikliai/ stūmimo rankenos nulenkiamos, sumontuoti (-os) galvūgalio dalies kampuose, skirti (-os) infuzijai ir vežimėlio stūmimui | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 25 | Turi būti fiksacijos diržų tvirtinimo vietos, diržai | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 26 | Turi būti kilnojamas deguonies baliono laikiklis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 27 | Gulima dalis turi būti pralaidi rentgeno spinduliams | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 28 | Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija | (įrašyti) | (įrašyti) |

1.2. sėdimus transportavimo vežimėlius atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus**:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM (5=3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sėdimi pacientų transportavimo vežimėliai, skirti transportuoti pacientą sėdimoje padėtyje | 6 |  |  |
| PVM* ___ proc. |  |  |  |  |
| Bendra kaina su PVM: |  |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________.

** Teikiame užpildytą techninę specifikaciją ir joje siūlomų techninių parametrų atitiktį pagrindžiančius dokumentus su nuorodomis tuose dokumentuose į nurodytus parametrus (būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės):

| Eil. Nr. | Objektui keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos reikšmės (parametrai) Turi būti nurodomos tikslios siūlomos reikšmės, pvz. 4 dalių, 230 kg. ir pan. nenaudojant ne mažiau, ne daugiau, taip, ne ir pan. | Dokumentai, pagrindžiantys siūlomas reikšmes (parametrus) ir šiuose dokumentuose pateiktos nuorodos (puslapiai, punktai) į siūlomas reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, nudažyto milteliniu ar lygiaverčiu būdu | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2 | Maksimali leistina apkrova ne mažiau 225 kg. ±5 kg. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3 | Sėdimo vėžimėlio ilgis 100 cm ±3 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4 | Sėdimo vėžimėlio plotis 70 cm ±3 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5 | Sėdimo vėžimėlio aukštis (be intraveninių skysčių stovo) 115 cm ±3 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6 | Sėdimosios dalies plotis 52 cm ±3 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7 | Sėdimosios dalies aukštis (nuo grindų) 53 cm ±3 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8 | Turi būti galimybė atlenkti ranktūrius į statmeną padėtį | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9 | Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų siaurėjančių į viršų plotis diapazone nuo 40 cm ± 3 cm - 50 cm ± 3 cm, leidžiančios išlaikyti rankas sulenktas 90° kampu ir tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10 | Nugarinėje dalyje stūmimo rankenų aukštis nuo grindų diapazone nuo 90 cm ± 3 cm iki 115 cm ±3 cm | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11 | Turi būti galimybė pacientų transportavimo kėdes sunerti vieną į kitą | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12 | Turi būti centrinis stabdis, įjungiamas vienu paspaudimu | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13 | Pėdų atramos turi atsilenkti į vertikalią padėtį, o atramų laikiklis nusisukti į šoną | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14 | Kojų (blauzdų) atrama turi turėti funkciją nusilenkti po sėdimąją dalimi | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15 | Kėdė turi turėti du galinius didelius ratus, nemažesniu diametru kaip 30 cm ±2 cm, su papildomais galiniai ratukais saugojančiais nuo apvirtimo | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16 | Kėdė turi turėti du priekinius ratus ne mažesnio diametro kaip 12 cm, su galimybe jiems suktis aplink savo ašį 360° kampu, tarp kurių atstumas turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17 | Turi būti infuzinių skysčių stovas, kurio maksimali apkrova ne mažiau 2,5 kg. ± 0,5 kg. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 18 | Turi būti iš abiejų pusių Foley arba lygiaverčiai laikikliai (kabliukai) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 19 | Turi būti deguonies baliono laikiklis | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 20 | Turi būti paciento prisegimui skirti diržai, atsparūs dezinfekcijai | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 21 | Turi būti suteikta ne mažesnė nei 24 mėn. garantija | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 22 | Tturi būti dėklas dokumentams (paciento istorijai) susidėti | (įrašyti) | (įrašyti) |

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu arba fiziniu parašu, patvirtinu kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikiamo dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

# Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

4. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami)

(nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

| ________________ (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos numatytos specialiųjų sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“.

2.   Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

3.   Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį

.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

PRIDEDAMAS ATSKIRU DOKUMENTU

Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/ DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arbaprašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | - | Netaikoma, neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | - | Netaikoma, neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuojadalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | - | Netaikoma, neprašoma pateikti EBVPD |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiemsdalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei

TIEKĖJO DEKLARACIJA

__________Nr.______

(data)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vykdomame mažos vertės skelbiamame pirkime „Pacientų transportavimo vežimėliai“,

– su kitais tiekėjais nėra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;

– nėra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

– nėra pažeidęs konkurencijos, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

– nenuslėpė informaciją ar neteikė melagingos informacijos apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams;

– nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ir/ar neteikė klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl pašalinimo, kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo.

______________nėra uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

(Tiekėjo pavadinimas)

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

| (Pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |