VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190326865,

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel.: +370 349 69098, el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt

Suinteresuotiems tiekėjams							2026-02-13 Nr. VP1-40

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE „REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI (SU DVIEJŲ ANALIZATORIŲ PANAUDA)” (NUMERIS CVP IS 6546366)

## Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti pirkimui „REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI (SU DVIEJŲ ANALIZATORIŲ PANAUDA)” (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms bei išsiaiškinti rinkos galimybes pasiūlyti priemones, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui bei techninės specifikacijos pasirinkimus, siekiant patikslinti ir parengti techninę specifikaciją.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino (2026-02-18  16:00 val.) aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur be PVM/ Eur su PVM, kai sutartis galios 36 mėnesius? |  |
| - Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymo/sumontavimo terminas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos? |  |
| - Ar taikytini aplinkosauginiai reikalavimai? Žemiau parengti reikalavimai parengti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) 4.1 ir 4.4.4 papunkčiais: - taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas; - Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Apraše. |  |
| - Kitos pastabos |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| „REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI (SU DVIEJŲ ANALIZATORIŲ PANAUDA)”: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus tyrimų poreikis 36 mėn. |  | 1 tyrimo įkainis, € be PVM | 1 tyrimo įkainis, € su PVM | Siūloma prekė: reagentų ir priemonių pavadinimas, gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kodas, pakuotės dydis |
| 1. | Reagentai Na, K, Cl (su dviejų analizatorių panauda) | tyrimai | 100000 |  |  |  |
| *Pasiūlymo kaina viso (1.+2.) SKAIČIAIS: |  |  |  |  |  | x |
| *Pasiūlymo kaina viso (1.+2.) ŽODŽIAIS: |  |  |  |  |  |  |
| Pildant pasiūlymą pardavėjas užpildo priemones tyrimų atlikimui: reikalingus reagentus, kitas priemones (ploviklius ir t.t.) bei kontrolines medžiagas būtinas tyrimui atlikti. PASTABA: jeigu pildant pasiūlymą darbo priemonės nebus įrašytos, bet jos bus būtinos tyrimui atlikti pardavėjas privalės jas pristatyti vykdant sutartį. * Pasiūlymo kaina viso (1.+2.) sumuojamos 1 (vieno) tyrimo kainos. |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vertė 80 000,00 € su PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu: - pristatomi reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turės būti paženklintos CE ir galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo pristatymo dienos; - visos darbo priemonės turės būti tinkamos darbui siūloma centrifuga. Pardavėjas privalės atlikti analizatorių techninę priežiūrą panaudojant techninės priežiūros rinkinius, patikrą, remontą, keisti atsargines dalis ir t.t. Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nepertraukiamą techninį aptarnavimą: 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Pardavėjui gavus pranešimą (telefonu: ..., elektroniniu paštu: ...) apie įrangos gedimą turi atvykti jo atstovas į ligoninę ne vėliau kaip per 4 val. ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo. Pardavėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą pataisyti/pašalinti gedimus, o nesant galimybės pašalinti gedimus tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą pakeisti į kitą įrenginį, kad būtų užtikrintas tyrimų atlikimas. |  |  |  |  |  |  |

| Siūlome analizatorių panaudai (nereikalingą išbraukti) su tvarkykle/be tvarkyklės, kuri būtina pajungti analizatorių į ligoninės LIS sistemą. Siūlomas analizatorius turi būti ne senesnis nei 2020 metų. Tiekėjo techninis pasiūlymas*: |  |
| --- | --- |
| Analizatoriaus duomenys | Tiekėjo siūloma / nesiūloma tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T) |
| ANALIZATORIAUS „...“ (modelis, gamintojas, kilmės šalis, pagaminimo data | [Tiekėjas įrašo siūlomus: „Taip“ ar „Ne“] |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| 2.1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | X=95 |
| Antras kriterijus (T) – panaudos būdu teikiamo analizatoriaus tvarkyklė tinkama pajungti į ligoninės LIS |  | Y=5 |
| 2.1.1. Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 95. |  |  |
| ## 2.1.2. Antras kriterijus – Tvarkyklė panaudos būdu teikiamam analizatoriui (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 5 |  |  |

## 2.2. Balų skaičiavimas:

## 2.2.1. Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

## S=C+T.

## 2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

## 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo antro kriterijaus (T) balas apskaičiuojamas šia tvarka:

## Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal tiekėjo su pasiūlymu pateiktą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą.

## Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Tp

## Kriterijui „Panaudos būdu teikiamo analizatoriaus tvarkyklė tinkama pajungti į ligoninės LIS” (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas: 0 balų. Nepateikta tvarkyklė. 5 balai. Pateikta tvarkyklė.

- INFORMAVIMAS APIE VERTINIMO REZULTATUS

  - Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno ekonominio naudingumo būdu vertinto pasiūlymo kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.