## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. ARMUOTI ENDOTRACHEJINIAI VAMZDELIAI SU MANŽETĖMIS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ARMUOTI ENDOTRACHEJIMIAI VAMZDELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Armuoti endotrachejimiai vamzdeliai
1.1. | Armuoti endotrachejimiai vamzdeliai | 1200 | vnt
1.1.1. | Sterilūs. Vienkartiniai. Permatomi.
1.1.2. | Pagaminti iš šilumai jautrios medžiagos (termoplastiniai).
1.1.3. | Graduoti. Su rentgenokontrastine juostele
1.1.4. | į vamzdelio sieneles spiralės forma yra integruotas metalinis laidas
1.1.5. | silikonizuotas, į sudėtį neįeina lateksas
1.1.6. | atraumatiniu, užapvalintu galu
1.1.7. | didelio tūrio/žemo slėgio cilindro formos manžete
1.1.8. | Luer-Lock tipo švirkšto prijungimo juostos
1.1.9. | ilgis bei dydis nurodytas ant vamzdelio išorės
1.1.10. | Dydžiai: 6,5 - 9,5
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | INTUBACINIO VAMZDELIO FIKSAVIMO JUOSTELĖ SU KIBIA PLOKŠTELE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Intubacinio vamzdelio fiksavimo juostelė su kibia plokštele
2.1. | Intubacinio vamzdelio fiksavimo juostelė su kibia plokštele | 20000 | vnt
2.1.1. | Galimybė fiksuoti vamzdelius, įvestus per burną ir nosį;
2.1.2. | Juostelė medžiaginė su paralonu ir velkro užsegimais ir atskira kibi juostelė;
2.1.3. | Vidinė juostelės pusė medvilninė
2.1.4. | Sudėtyje neturi būti DEHP, latekso
2.1.5. | Fiksavimas susideda iš dviejų dalių:
2.1.6. | Lipni juostelė (ne mažesnė nei 2,5cm x2,5cm (±5mm) su Velcro segtukais lipdoma prie intubacinio vamzdelio
2.1.7. | Vientisa medžiaginė su paralonu juostelė apjuosiama aplink kaklą
2.1.8. | Tarpusavyje abi dalys turi būti fiksuojamos kibiais Velcro segtukais
2.1.9. | dviejų dydžių 54cm(±5mm) ir 65cm (±5mm) ilgio
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | INTUBACINIO VAMZDELIO FIKSAVIMO JUOSTELĖ SU SILIKONINE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Intubacinio vamzdelio fiksavimo juostelė su silikonine juostele
3.1. | Intubacinio vamzdelio fiksavimo juostelė su silikonine juostele | 10000 | vnt
3.1.1. | Fiksavimo juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro užsegimais galuose,
3.1.2. | su anatominiu susiaurėjimu viršutinei lūpai
3.1.3. | Vidinė juostelės pusė medvilninė;
3.1.4. | Sudėtyje neturi būti DEHP, latekso.
3.1.5. | Su atskirai pritvirtintu elastiniu raiščiu ir silikonine juostele
3.1.6. | kuri fiksuota tik centrinėje dalyje
3.1.7. | kuri apvyniojama aplink intubacinį vamzdelį
3.1.8. | įtempiant į priešingas puses ir užfiksuojama su velcro užsegimais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | TRACHEOSTOMŲ FIKSAVIMO JUOSTELĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Tracheostomų fiksavimo juostelė
4.1. | Tracheostomų fiksavimo juostelė | 10000 | vnt
4.1.1. | Vienkartinė
4.1.2. | Tinkama vaikams ir suaugusiems;
4.1.3. | Fiksavimo juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro užsegimais
4.1.4. | Vidinė juostelės pusė medvilninė
4.1.5. | du dydžiai; 49-50cm±1cm; 59-60cm±1cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | I-GEL PLUS™ VIENKARTINIS VIRŠGERKLINIS VAMZDELIS SUAUGUSIEMS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | i-gel PLUS™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis suaugusiems.
5.1. | i-gel PLUS™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis suaugusiems. | 9000 | vnt
5.1.1. | Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas.
5.1.2. | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
5.1.3. | Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms.
5.1.4. | Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis
5.1.5. | Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie perryklinių struktūrų
5.1.6. | turi intubacijos rampą, turi papildomą deguonies jungtį, turi hook žiedus
5.1.7. | Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan
5.1.8. | Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje
5.1.9. | antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui./
5.1.10. | Integruotas burnos ertmės stabilizatorius
5.1.11. | Integruotas sukandimo blokatorius
5.1.12. | Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį.
5.1.13. | trys dydžiai; 3 (paciento svoris 30-60kg), 4 (paciento svoris 50-90kg), 5 (paciento svoris 90 + kg)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4744-2 2026-02-10 20:42:13