Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STEAM BIOCHEMIJOS LABORATORIJOS MOKOMIEJi EKSPERIMENTŲ RINKINIAI

Prienų „Žiburio“ gimnazija perka mokomuosius eksperimentų rinkinius (toliau – Priemonės) STEAM biochemijos laboratorijai. Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Nr. 10-011-P-0001 (toliau – Projektas), finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinant Projekte numatytą mokyklų veiklos tobulinimo keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM veikla, turi būti užtikrinta, kad Projekto veiklomis būtų aktyviai prisidedama prie darnaus vystymosi ir (ar) lygių galimybių visiems horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Todėl įsigyjamos Priemonės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.4.4 papunktyje numatytus aplinkosauginius principus viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: Priemonės turi būti tvirtos, funkcionalios, jų sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) yra lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos naujomis. Galimi atitiktį keliamam reikalavimui įrodantys dokumentai:

- gamintojo techniniai dokumentai, arba

- gamintojo ar tiekėjo deklaracija, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie pirkimo vykdytojui leis įsitikinti, kad Priemonės atitinka keliamą reikalavimą.

Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pati arba lygiavertė prekė.

Reikalavimai įsigyjamoms Priemonėms pateikiami lentelėje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą lentelę ir Priemonių atitiktį nurodytiems aplinkosauginiams reikalavimams įrodančius dokumentus, taip pat gamintojo ar jo įgalioto atstovo techninę dokumentaciją, technines charakteristikas ir/ar kitus lygiaverčius dokumentus, kurie patvirtintų, kad siūlomos Priemonės atitinka visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Organinės chemijos rinkinys. Perkamas kiekis – 9 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 36 eksperimentus tokiomis temomis: pirminiai bandymai; angliavandeniai; nafta ir jos produktai; alkoholiai; karboksirūgštys; muilai. |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios dalys: atraminė bazė; nerūdijančio plieno strypai; tvirtinimo galvutės; skaitmeninis chronometras; vielinis tinklelis; deginimo šaukštelis; žnyplės; plastikinė lėkštė; plovimo butelis; stiklinis vamzdelis; Erlenmejerio kolba; graduotas cilindras; laboratorinis termometras; guminiai kamščiai; pincetas; pipetės. |  |
| 2. | Neorganinės chemijos rinkinys. Perkamas kiekis – 15 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 35 eksperimentus tokiomis temomis: metalai; oras ir kitos dujos; vanduo; trąšos. |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios dalys: atraminė bazė, nerūdijančio plieno stovo strypai, švirkštas, vienkryptis čiaupas, porcelianinė garinimo lėkštelė, apvalūs filtrai, vielinis tinklelis su keramika, deginimo šaukštas, plastikinė lėkštė, plastikinis plovimo butelis, žemas borosilikatinis stiklinis indas, graduotas cilindras, mėgintuvėliai, medinė mėgintuvėlių džiovyklė, termometras, atsparus vandeniui laboratorinis žymeklis, guminiai kamščiai, žirklės, pipetės su guminiais dangteliais, Erlenmejerio kolba su kamščio lizdu. |  |
| 3. | Chemijos rinkinys „Rūgštys/bazės/druskos“. Perkamas kiekis – 15 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 31 eksperimentą tokiomis temomis: rūgštys, šarmai, druskos. |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios dalys: atraminė bazė; strypai; skaitmeninis chronometras; grafito elektrodas; lemputė; jungiamieji laidai; lemputės laikiklis; apvalūs filtrai; vielinis tinklelis; deginimo šaukštas; matavimo cilindras; stikliniai vamzdeliai; mėgintuvėlių laikiklis; termometras; guminiai kamščiai; didinamo stiklas; pincetas. |  |
| 4. | Biochemijos ir augalų fiziologijos rinkinys. Perkamas kiekis – 8 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 13 eksperimentų tokiomis temomis: fotosintezė; kvėpavimas; glikolizė; ląstelių membranos jonų pralaidumas; fermentų slopinimas. |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios dalys: temperatūros jutiklis; pH jutiklis; laidumo jutiklis; apšvietimo jutiklis; slėgio jutiklis; CO₂ jutiklis; (reguliuojamas); stovas; gnybtas; universalus laikiklis; aukštas ir žemas boro stiklinis indas; Erlenmejerio kolba; stikliniai vamzdeliai; stiklinė lazdelė; graduotos pipetės; nerūdijančio plieno šaukštelis; dializės spaustukai; dializės vamzdelis; guminis kamštis; PVC žarnelė; sietelis, Ø 60 mm; skirtingo dydžio mėgintuvėliai; halogeninė lempa su reflektoriumi ir laikikliu, 12 V / 20 W. |  |
| 5. | Genetikos rinkinys. Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
|  | - Su rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 11 eksperimentų tokiomis temomis: žmogaus kūnas; maistas ir mityba. |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip tokios dalys: porcelianinis grūstuvėlis su grūstuvu; nerūdijančio plieno šaukštas; plastikinis indas; mėgintuvėlių rinkinys; mėgintuvėlių stovas; termometras; laboratorinis rašiklis atsparus vandeniui; mėgintuvėlio šepetėlis; guminiai kamšteliai; stiklinė lazdelė; guminis balionėlis; pincetas; pipetė su guminiu dangteliu; gliukozės testavimo juostelės; skaitmeninis laikmatis. |  |
| 6. | Chemijos šviesinių reakcijų rinkinys. Perkamas kiekis – 2 vnt. |  |
|  | - Rinkinys turi būti skirtas gamtos mokslų pažinimui per ne mažiau kaip tokius praktinius eksperimentus: chemiluminescencija; cianotipai; piroluminescencija; fluorescencinė šviesa; eksperimentai su hidrogeliu; fosforescencija. |  |
|  | - Kiekvienam bandymui turi būti pateiktos instrukcijos lietuvių kalba. |  |
| 7. | Elektrolizės rinkinys. Perkamas kiekis – 9 vnt. |  |
|  | - Skirtas elektrocheminiams eksperimentams. |  |
|  | - Pritaikytas stiklinėms, kurių talpa 100–250 ml. |  |
|  | - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: 4 mm jungtys; cilindriniai elektrodai; dvi metalinės juostelės, anglies elektrodai. |  |

___________________