## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas – UAB „LTG Kompetencijų centras“

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis – sutartis sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

Paslaugos – pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją Paslaugų teikėjo teikiamos Pirkimo objekto paslaugos.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Optinių skaidulų nuomos paslauga (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas perkamas pagal poreikį. 3.2.1 punkte nurodyti kiekiai yra preliminarūs.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos paslaugos tipas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Užsakovui yra priimtina ir lygiavertė paslauga, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos parametrus ar taikomus standartus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes paslaugas, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. turi būti tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę paslaugą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų

    - Paslaugos teikimas (įskaitant jų teikėjus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

  - Techniniai reikalavimai:

    - Paslaugų techniniai parametrai.

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 3.3. | Optinių skaidulų nuomos paslauga, preliminari apimtis - 6 vnt. |  |
| 3.3.1. | Optinių skaidulų nuomos paslauga (1- asis maršrutas) | 3 vnt. optinės skaidulos tarp: LTG, Geležinkelio g. 2, Vilnius ir VDC3, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius |
| 3.3.2. | Optinių skaidulų nuomos paslauga (2 – asis maršrutas) | 3 vnt. optinės skaidulos tarp: Baltnetos DC, Liepkalnio g. 160C, Vilnius. ir VDC3, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius |
| 3.3.3. | Optinės skaidulos užbaigimas | Skaidulos turi būti sumontuota standartinėse montažinėse panelėse (ODF), kurios yra įrengiamos Pirkėjo ryšio mazgų patalpose esančiose komutacinėse spintose LTG, Geležinkelio g. 2, Vilnius ir Baltnetos DC, Liepkalnio g. 160C |
| 3.3.4. | Maršrutų įrengimo reikalavimai | Maršrutai negali kirstis tarpusavyje. |
| 3.3.5. | Paslaugos parametrai | Pirkėjui turi būti užtikrinta galimybė skaidriai naudotis paslauga nenaudojant Tiekėjo tarpinių aktyvinės įrangos (pvz. tarpinių stiprintuvų). Skaidulos negali būti komutuojamos visame maršrute. |
| 3.3.6. | Optinių skaidulų montavimo trukmė | ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai). |
| 3.3.7. | Paslaugų pateikiamumas | ne mažesnis kaip 99,9% (Paslaugų pateikiamumas - laikotarpis, skaičiuojamas per mėnesį, kada Pirkėjui užtikrinama galimybė naudotis Paslaugomis) |
| 3.3.8. | Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus | Pirkimo objektas nėra įtrauktas į Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, tačiau vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu nustatomas savarankiškai pasirenkamas kriterijus: Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Tvarkos apraše. |

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | PVM sąskaita-faktūrą | Teikiama per SABIS sąskaita sistema, kartu pateikiant prekių/paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. | Teikiama su paslaugomis kartą per mėnesį |
| 4.2 | Optinių skaidulų matavimo protokolai | PDF formatu (lietuvių arba anglų kalba) | Prieš paslaugų teikimą |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ PRISTATYMO TVARKA

5.1.Paslaugų teikimo vieta – Geležinkelio g. 2, Vilnius ir Liepkalnio g. 160C

5.2. Paslaugos nurodytos 3.3.1 -3.3.5. punktuose turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai). Optinių skaidulų nuomos paslaugos pradedamos teikti iš karto po jų sumontavimo.

5.3. Paslaugų maksimali teikimo trukmė – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.4. Užsakymai teikiami El. paštu

5.5. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugos trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

6.2. Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.