PATVIRTINTA

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus
Viešojo pirkimo komisijos, sudarytos LNDM generalinio direktoriaus 2026 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. F 35-13

LIETUVOS NACIONALINIS DAILĖS MUZIEJUS

„TAIKOMOSIOS DAILĖS IR DIZAINO MUZIEJAUS III IR IV AUKŠTO SAUGYKLŲ IR KABINETŲ REMONTO DARBŲ“

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Dokumento versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	17

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“	29

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	34

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	35

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	40

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	42

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašo forma“	44

Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo siūlomo specialisto sąrašo forma“	45

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pirkimo sutarties projektas“	46

# Bendra informacija

  - Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, juridinio asmens kodas 190756087, adresas Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius (toliau – Perkančioji organizacija) yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. PVM mokėtojo kodas LT907560811.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT skelbiamame elektroniniame kataloge nėra galimybės įsigyti paprastojo remonto darbų kultūros paveldo objekte:

.

1.3. Perkančiojo organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5 Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos, galiojusio viešojo pirkimo paskelbimo metu) (toliau – Aprašas), 4.3 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Darbai (o ne prekės/medžiagos, kurios bus naudojamos Darbams atlikti) sudaro ~80 proc. viso pirkimo objekto, todėl, remiantis Aprašo 7 punktu, pirkimas laikomas žaliu.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Rinkos konsultacija skelbta nebuvo.

  - Pirkime Perkančiojo organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vadovė Aušrinė Mačėnienė, tel. 067494149.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti padalinio – Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus – liejamų grindų ir kabinetų atnaujinimo darbus adresu Arsenalo g. 3A, Vilnius, kurie atliekami pagal išankstinį suformuluotą Perkančiosios organizacijos užsakymą (poreikį) (toliau – Darbai). Darbų kodas pagal BVPŽ klasifikatorių: pagrindinis – 45453100-8 (atnaujinimo darbai); papildomas – 45430000-0 (grindų ir sienų dangų klojimo darbai).

  - Perkamų Darbų kiekiai, detalūs reikalavimai Darbams ir jiems atlikti reikalingų techniniai parametrai nustatyti Techninėje specifikacijoje (specialiųjų konkurso sąlygų 2 priedas). Į siūlomų Darbų įkainius (teikiant pasiūlymą) turi būti įtrauktos visos su perkamais Darbais susijusios išlaidos ir visi susiję mokesčiai, įskaitant PVM, sąskaitų pateikimą SABIS, medžiagas, būtinas atlikti Darbams, medžiagų sandėliavimą ir kitas su pirkimo objektu susijusias išlaidas.

Maksimali pirkimui skiriama lėšų suma ir pradinė sutarties vertė visam sutarties galiojimo terminui yra 95.000,00 Eur su PVM (pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.).

Pasiūlymo kaina, kuri viršys maksimalią pirkimui skiriamą lėšų sumą bus pripažinta per didele ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Dar kartą pažymima, jog vienu kartu nėra perkamas visas pirkimo pasiūlyme nurodytas preliminarus Darbų kiekis – sutartis yra tęstinė – Darbai atliekami pagal išankstinį suformuluotą Perkančiosios organizacijos užsakymą (poreikį).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentas – nėra nustatyta tokia prievolė remiantis VPĮ 28 str. (atliekamas supaprastintas, o ne tarptautinis pirkimas), taip pat perkami Darbai savo pobūdžiu negali būti atliekami kelių tiekėjų dėl sudėtingo administravimo – perkamos baigtiniai rangos darbai, kartu su medžiagų šiems darbams atlikti, įsigijimu, iš kurių tikimasi tinkamo baigtinio rezultato visuose atliekamų darbų etapuose.

  - Darbų įsigijimą numatoma finansuoti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus biudžeto.

  - Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai, neįskaitant Perkančiosios organizacijos įsipareigojimo apmokėti už Darbus, kuris yra 1 mėnuo. Darbų atlikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo dienos (plačiau skaityti Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo 1.2. p.). Darbų atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas. Sutarties galiojimo terminas nesutampa su Sutarties galiojimo terminu, kuris yra 12 mėn. (įskaitant Užsakovo įsipareigojimą atsiskaityti). Sutartis baigia galioti, kai yra išnaudojamos pirkimui skirtos lėšos arba baigiasi sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kokia aplinkybė atsitinka anksčiau).

  - Šių pirkimo sąlygų pasiūlyme nurodyti Darbų kiekiai yra maksimalūs ir skirti pasiūlymų vertinimui. Sutarties vykdymo metu įsigyjami faktiniai kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami kiekiai negali viršyti techninėje specifikacijoje nustatytos kiekio viršutinės ribos kiekvienai veiklos pozicijai, o išpirkti mažesnį kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba), pirkimo vykdytojas gali.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančiojo organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais CVP IS pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede, turi tenkinti kvalifikacijos reikalavimus bei privalo laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Šiems reikalavimams patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD). EBVPD forma yra pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. EBVPD pasiekiamas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt. Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 prieduose išdėstytus reikalavimus. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams bei aplinkosauginiams reikalavimams). Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija netikrinama.

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius paskirtų asmenų teisę vykdyti priskirtas funkcijas.  Šio tiekėjo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju perkančioji organizacija vienašališkai nutrauks sutartį.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija nacionalinio saugumo reikalavimų, apibrėžtų VPĮ 45 straipsnio 21 netaiko.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - deklaracija (-os) dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą) (deklaraciją teikia tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėją, tiekėjo ir kvazisubtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis asmens sutikimą ir tiekėjo ketinimą asmenį įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

    - kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik po 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą pagrindais, nustatytais Bendrųjų pirkimų sąlygų 18 skyriuje „Pasiūlymų atmetimo pagrindai“, o taip pat, jeigu:

    - dalyvis pasiūlymą pateikė ne CVPIS priemonėmis, arba pateikė pavėluotai, t. y. pasibaigus nustatytam terminui;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (pvz., nepateikta(-os) užpildyta (-os) Pasiūlymo forma(-os) pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą;

    - dalyvis neatsakinėja į Perkančiosios organizacijos užklausimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitiktį patvirtinančių duomenų patikslinimo, trūkstamų ar netikslių dokumentų pateikimo ar patikslinimo, dėl pasiūlymo paaiškinimo ar dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo;

    - dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų;

    - dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.

  - Atliekant pasiūlymų vertinimą, siekiant išvengti reitingavimo paradokso, kai taikoma santykinė ekonominio naudingumo formulė, konstatuojama, jog atsitikus tokiai situacijai, kai jau buvo apskaičiuoti galutiniai tiekėjų pasiūlymams skiriami balai, ir reikalingas atlikti tiekėjų eilės perskaičiavimas dėl to, jog neliko vieno iš tiekėjų – pasiūlymų eilė bei balai nebus perskaičiuojami. Tokiu atveju galutiniai tiekėjams skirti pasiūlymų balai išlieka tokie, kokie ir buvo konstatuoti kaip galutiniai (iki pašalinant vieną ar kelis iš tiekėjų iš pasiūlymų eilės), nepriklausomai nuo to, jog neliko vieno (ar kelių) iš tiekėjų.

  - Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių, pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede įvardintas veiklas, suma. Pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir pirkimo vykdytojas pirks skirtingus jų kiekius, todėl vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių numatomų kiekių, suma, kuri ir bus lyginama skiriant balus pagal kainos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pirkimo sutarties projektas“.

___________________

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Arsenalo g. 3a, Vilnius |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu Perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys Perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TAIKOMOSIOS DAILĖS IR DIZAINO MUZIEJAUS III IR IV AUKŠTO SAUGYKLŲ IR KABINETŲ REMONTO DARBŲ UŽDUOTIS

I. DARBŲ REIKALAVIMAI

1. Statytojas (užsakovas) – valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (toliau – LNDM, Statytojas, Užsakovas), juridinių asmenų registro kodas 190756087, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius.

2. Objektas – pastatas – Taikomosios dailės muziejus (toliau – Muziejus) – Arsenalo g. 3A, Vilniuje. Unikalus Nr. 1098-7000-5019, paskirtis – kultūros, bendras plotas 7316,32 m2.

3. Perkama paslauga – dalies Muziejaus patalpų III ir IV aukštuose remontas. Remonto paslaugos įsigyjamos etapais, atsižvelgiant į Statytojo turimą biudžetą, ir nebūtinai pilna apimtimi.

4. Planuojamas tvarkyti Muziejus yra kultūros paveldo objektas: Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių komplekso (KVR kodas 642) Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos  (KVR kodas 24706). Objektas patenka į Vilniaus piliavietę, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (KVR kodas 141), Vilniaus senamiestį (KVR kodas 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinę vietovę (KVR kodas 25504).

5. Remontuojamos patalpos:

5.1) III aukšte: Nr. 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-19, 3-21, 3-25;

5.2) IV aukšte: Nr. 4-21, 4-22, 4-24, 4-27, 4-28, 4-30 ir 4-32;

5.3) be 5.1 ir 5.2 p. nurodytose patalpose planuojamų darbų gali būti atliekami lokalūs darbai (susiję su 5.1 ir 5.2 p. nurodytų patalpų remontu, pvz., tranzitiniai tinklai, pajungimai, perkėlimai, pavienių pažeidimų remontas ir pan.) ir kitose patalpose, tačiau neviršijant šioje užduotyje aprašytų maksimalių darbų apimčių.

6. LNDM 5 p. aprašytose patalpose planuoja pagal faktinį poreikį atlikti šiuos darbus:

|  |  |  | Pag. pat.: 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 3-13 Korid.: 3-7, 3-11, 3-14 Saugyklos: 3-15, 3-19, 3-21, 3-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabinetai: 4-22, 4-24, 4-28, 4-30, 4-32 |  | Korid.: 4-21, 4-27 |  |
|  | ne mažiau nei | ne daugiau nei | ne mažiau nei | ne daugiau nei |
| Ardymas |  |  |  |  |
| esamų medinių grindjuosčių demontavimas | ne mažiau nei 650 m, bet ne daugiau nei 800 m |  |  |  |
| esamos PVC dangos demontavimas | - | - | 1200 m2 | 1500 m2 |
| esamo medinio parketo demontavimas | 60 m2 | 100 m2 | - | - |
| Grindų remontas |  |  |  |  |
| atskirų vietų betono grindų užtaisymas remontiniu mišiniu | ne mažiau nei 25 m2 bet ne daugiau nei 200 m2 |  |  |  |
| savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas | ne mažiau nei 1260 m2 bet ne daugiau nei 1600 m2 |  |  |  |
| epoksidinės dangos įrengimas | ne mažiau nei 1260 m2 bet ne daugiau nei 1600 m2 |  |  |  |
| medinių dažytų grindjuočių įrengimas | ne mažiau nei 650 m bet ne daugiau nei 800 m |  |  |  |
| Sienų remontas |  |  |  |  |
| sienų šveitimas, nuplovimas ir gruntavimas | 100 m2 | 300 m2 | - | - |
| atskirų vietų sienų tinko remontas | 50 m2 | 150 m2 | - | - |
| sienų gruntavimas ir glaistymas 1 k. | 100 m2 | 300 m2 | - | - |
| sienų paruošimas dažymui ir dažymas akriliniais vandens dispersijos dažais 2 k. | 100 m2 | 300 m2 | - | - |
| Lubų remontas |  |  |  |  |
| lubų šveitimas, nuplovimas ir gruntavimas | 60 m2 | 150 m2 | - | - |
| atskirų vietų lubų tinko remontas | 20 m2 | 50 m2 | - | - |
| lubų gruntavimas ir glaistymas 1 k. | 60 m2 | 150 m2 | - | - |
| lubų paruošimas dažymui ir dažymas akriliniais vandens dispersijos dažais 2 k. | 60 m2 | 150 m2 | - | - |
| El. instaliacijos remontas |  |  |  |  |
| 5 x 10 mm2 el. kabelio įrengimas | ne mažiau nei 20 m bet ne daugiau nei 50 m |  |  |  |
| 3 x 1,5 mm2 el. kabelio įrengimas | ne mažiau nei 20 m bet ne daugiau nei 60 m |  |  |  |
| 3 x 2,5 mm2 el. kabelio įrengimas | ne mažiau nei 200 m bet ne daugiau nei 320 m |  |  |  |
| Esamų apšvietimo jungtukų keitimas naujais jungtukais | ne mažiau nei 10 vnt. bet ne daugiau nei 20 vnt. |  |  |  |
| Naujų ne prastesnių kaip IP 20 el. lizdų įrengimas (visi seni el. lizdai demontuojami) | ne mažiau nei 50 vnt. bet ne daugiau nei 70 vnt. |  |  |  |
| Esamų šviestuvų kabinetuose keitimas naujais LED darbo šviestuvais | 5 vnt. | 11 vnt. | - | - |
| Duomenų tinklas (LAN, telefonija) |  |  |  |  |
| Cat6A kabelio įrengimas | ne mažiau nei 750 m bet ne daugiau nei 1500 m |  |  |  |
| Dvigubų RJ45 duomenų rozečių įrengimas | ne mažiau nei 10 vnt. bet ne daugiau nei 14 vnt. |  |  |  |
| Rampos |  |  |  |  |
| Ties durimis iš abiejų pusių montuojamos naujos rampos | ne mažiau nei 25 m bet ne daugiau nei 60 m |  |  |  |
| Kabinetų durys |  |  |  |  |
| Esamų durų kabinetuose keitimas | 5 vnt. |  | - | - |

7. Grindų degumo klasė ne prastesnė kaip BFL-s1. Grindų paviršiaus slidumo klasė turi būti ne prastesnė kaip R10. Grindų spalva parenkama remonto metu, iš anksto suderinus su Statytoju.

8. Sienų dažų spalva RAL 9016. Lubų spalva parenkama remonto metu, iš anksto suderinus su Statytoju.

9. Kabinetuose Nr. 4-22, 4-24, 4-28, 4-30 ir 4-32 keičiamos durys su apvadais, viso 5 vnt.

Naujos durys (anga ~ 1,05 m x 2,1 m) vienvėrės, su garso izoliacija (garso izoliavimo rodiklis Rw ne prastesnis kaip 30 dB (ne prasčiau kaip C klasė pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“)), dažytos pagal RAL arba faneruotos natūraliu lukštu. Durų spalva arba faneruotė parenkama remonto metu, iš anksto suderinus su Statytoju. Jeigu Statytojas pasirinktų natūralaus lukšto faneruotę, tada Statytojui turi būti leista pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 vnt. faneruotės.

Naujos durys komplektuojamos su varstymo ir rakinimo (rakinama raktu) furnitūra. Statytojui turi būti leista pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 vnt. rankenų dizaino. Stakta tvirtinama mechaniškai į sieną, tarpai užsandarinami.

Demontuojant esamas duris, turi būti nepažeisti ir išsaugoti esamos signalizacijos kabeliai, nes prie jų bus jungiamos naujos durys. Naujos durys turi būti su įleidžiamais magnetiniais kontaktais, kuriuos rangovas turės prijungti prie esamos signalizacijos instaliacijos, užtikrindamas naujai įrengtų kontaktų tinkamą veikimą.

10. IV aukšto remontuojamose patalpose keičiama elektros instaliacija (žiūr. kartu su priedu Nr. 1). Klojami nauji el. kabeliai apšvietimui, jungikliams ir kištukiniams lizdams. Visi nauji kabeliai klojami paslepiant juos sienoje (įrengiant vagą ir ją po to užtinkuojant ir uždažant). Naujų kabelių degumo klasė ne prastesnė kaip Cca s1 d1 a1.

Nuo patalpoje Nr. 4-20 esančio el. skydo AS-14 į patalpoje Nr. 4-21 įrengiamą naują 36 vietų elektros skydą klojamas naujas 5 x 10 mm2 el. kabelis. Remontuojamų patalpų el. instaliacija (apšvietimo ir kištukinių lizdų grandinės) pajungiama nuo naujai įrengto el. skydo patalpoje 
Nr. 4-21.

Kiekvienas kabinetas (Nr. 4-22, 4-24, 4-28, 4-30, 4-32) prijungiamas atskira elektros linija, naudojant ne mažesnio kaip 2,5 mm² skerspjūvio kabelį, ir apsaugomas atskiru automatiniu jungikliu su nuotėkio srovės rele. Į kiekvieną kabinetą kabelis atvedamas į komutacinę (paskirstymo) dėžutę, per kurią jungiamos kištukinių lizdų ir apšvietimo grandinės.

Kabinetuose įrengiama ne mažiau kaip po tris kištukinių lizdų vietas, kiekviena vieta sudaryta iš ne mažiau kaip 3 kištukinių lizdų.

Koridoriuose Nr. 4-21 ir  4-27 paliekami esami elektros kabeliai, tačiau keičiami jungikliai ir kištukiniai lizdai. Į koridorių Nr. 4-21 papildomai atvedamas atskiras kabelis (atskiras automatinis jungiklis su nuotėkio srovės rele), skirtas org. technikos kištukiniams lizdams pajungti. Koridoriuje Nr. 4-21 įrengiamos ne mažiau kaip 2 kištukinių lizdų vietos org. technikai, kiekviena vieta sudaryta iš ne mažiau kaip 3 kištukinių lizdų.

Visi kištukiniai lizdai montuojami į potinkines dėžutes.

11. Naujajame elektros skyde numatoma tokia minimali apsaugos ir paskirstymo schema:

– įvadinis automatinis jungiklis C32;

– kiekvienai atskirai grupei (kabinetams, apšvietimo ir kištukinių lizdų linijoms, taip pat org. technikai patalpoje Nr. 4-21) įrengiami kombinuoti automatiniai jungikliai su integruota nuotėkio srovės rele (RCBO);

– bendras įrenginių elektros grupių skaičius – 6 vnt.;

– nuotėkio srovės jautrumas ne didesnis kaip 30 mA;

– numatomas ne mažesnis kaip dviejų papildomų elektros grupių rezervas, taip pat paliekamos laisvos vietos DIN bėgiuose (iš viso skyde numatomi 6 veikiantys automatiniai jungikliai su integruota nuotėkio srovės rele ir ne mažiau kaip 2 rezerviniai).

Visi apsaugos įrenginiai turi būti aiškiai sužymėti pagal patalpas ir paskirtį, o faktinės schemos tinkamai ir aiškiai parengtos ir perduotos Užsakovui.

12. Montuojami tik nauji LED šviestuvai. Šviestuvai turi tarnauti ne mažiau kaip 50000 val. (L80/B10) ir ne mažiau kaip 30000 įjungimo / išjungimo ciklų. Šviestuvai komplektuojami su pakabinimo ir (ar) paviršinio montavimo elementais.

Darbo vietose turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 500 lx tiesioginio regėjimo lauko apšvieta, artimosios aplinkos apšvieta – ne mažesnė kaip 300 lx ir bendro fono apšvieta – ne mažesnė kaip 100 lx.  Šviestuvų spalvinė temperatūra – 3000 K, spalvų atkūrimo indeksas (CRI) – ne mažesnis kaip 90, akinimo rodiklis (UGR) – ne didesnis kaip 19. Šviestuvai turi būti be matomo ir fiziologiškai juntamo mirgėjimo (Flicker-Free) ir atitikti Europos Komisijos reglamento (ES) 2019/2020 reikalavimus šviesos šaltiniams. Darbo vietos šviestuvų pavyzdžiai:

Koridoriuose Nr. 4-21 ir 4-27 šviestuvai lieka esami, keičiami tik apšvietimo valdymo elementai (jungikliai), juos prijungiant prie esamų elektros kabelių, nevedant ir nekeičiant instaliacijos trasų.

Koridoriuje Nr. 4-27, prie metalinės dokumentų spintos, turi būti numatytas papildomas apšvietimo taškas (naujas šviestuvas), užtikrinantis dokumentų paėmimo zonos apšvietimą. Šio apšvietimo taško apšvietimo lygiai ir kiti techniniai parametrai turi atitikti darbo vietoms taikomus apšvietimo reikalavimus. Apšvietimas prijungiamas prie esamos koridoriaus Nr. 4-27 apšvietimo grandinės, nekeičiant pagrindinių instaliacijos trasų, ir valdomas naujai įrengiamu atskiru jungikliu.

Tikslus šviestuvų dizainas ir spalva parenkama remonto metu, iš anksto suderinus su Statytoju. Statytojui turi būti leista pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 skirtingų variantų.

13. Atlikus elektros darbus, tiekėjas turės atlikti varžų matavimus ir apšviestumo matavimus.

14. Duomenų tinklas (LAN, telefonija).

| Kabinetuose šalia elektros kištukinių lizdų, po vienu bendru rėmeliu, įrengiamos dvigubos RJ45 duomenų rozetės – ne mažiau kaip 4 pajungimo taškai kiekviename kabinete (ant skirtingų sienų fragmentų). Koridoriuje Nr. 4-21 numatoma viena dviguba RJ45 rozetė ant sienos su patalpa Nr. 4-22. |  |
| --- | --- |

Duomenų tinklui turi būti naudojami nauji, ne prastesni kaip „Category 6A (Cat6A)“ klasės S/FTP kabeliai, atitinkantys ISO/IEC 11801 ir TIA/EIA-568.2-D standartus, 10GBASE-T iki 100 m, su vientiso vario (solid copper, ne CCA) laidininkais ir LSZH apvalkalu. Visos Cat6A duomenų linijos suvedamos į komutacinę spintą patalpoje Nr. 4-33 ir sujungiamos į naują 24 portų Cat6A patch panelę (komutacinį skydelį). Rangovas privalo užtikrinti tinkamą kabelių numeravimą, tvarkingą jų organizavimą komutacinėje spintoje ir atlikti linijų testavimą.

Koridoriuje esantis telefono ryšio plintas kartu su esamu kabeliu turi būti demontuotas ir perkeltas į patalpoje Nr. 4-33 esančią komutacinę spintą. Telefono kabeliai užbaigiami RJ45 tipo jungtimis ir prijungiami prie RJ45 patch panelių, užtikrinant galimybę integruoti telefono ryšį į bendrą struktūrinio kabeliavimo sistemą.

Visos Cat6A duomenų linijos po įrengimo privalo būti sertifikuojamos struktūrinio kabeliavimo matuokliu pagal ISO/IEC 11801 arba EN 50173 standartus. Kiekviena linija turi atitikti ne žemesnę kaip Cat6A (class EA) klasę. Rangovas privalo pateikti Užsakovui matavimų protokolus.

15. Saugyklose bus tik iš dalies išnešti daiktai, todėl rangovas turi įsivertinti, kad grindų remontas saugyklose įmanomas 3 etapais:

1 etapas – daiktai pernešami į vieną pusę, atlaisvintame plote remontuojama grindų danga;

2 etapas – daiktai pernešami į kitą pusę, atlaisvintame plote remontuojama grindų danga;

3 etapas – daiktai grąžinami į buvusias vietas.

16. III a. remontuojamose patalpose išliejus grindis,  ties durų slenksčiais pagal faktinius aukščius montuojamos naujos nuožulnios plokštumos (rampos) patogiam daiktų pervežimui (žiūr. kartu su priedu Nr. 1).

17. Saugyklose negali būti naudojamos statybinės medžiagos, turinčios polivinilchlorido (PVC) ir (arba) polivinilacetato (PVA) savo sudėtyje.

18. Visų atliekų išvežimu ir tinkamu utilizavimu rūpinasi tiekėjas. Statybinės atliekos turi būti išvežamos periodiškai, atliekas laikyti patalpose, teritorijoje galima tik laikinai.

19. Po remonto darbų tiekėjas turi atlikti pilnavertį postatybinį valymą.

II. remonto etapai

20. Statytojas remontui skirs fiksuotą pinigų sumą, todėl dalis darbų gali būti neįsigyjama. Minimalūs įsipareigoti įsigyti kiekiai nurodyti lentelėje, aprašytoje 6 p., ir toliau tekste, kur yra nurodomi konkretūs gaminiai, paslaugos ir jų kiekiai.

21. Darbų etapai pagal Statytojo prioritetus:

21.1) grindų remontas (įtraukiant reikalingą ardymą) visuose aukštuose ir rampų įrengimas;

21.2) Elektros instaliacijos ir duomenų tinklo remontas;

21.3) Patalpų sienų ir lubų remontas ir kabinetų durų keitimas.

22. Atliktiems darbams tiekėjas suteikia kokybės garantijos terminą, kuris turi būti ne trumpesnis (skaičiuojant nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) kaip 5 metai, o paslėptiems trūkumams ne trumpesnis kaip 10 metų.

iII. Pateikiami dokumentai

23. Inventoriniai aukšto planai su pažymėtomis remontuoti patalpomis ir el. pajungimo vietomis.

Pastaba. Objekte yra veikiantis krovininis liftas, kuriuo galima transportuoti medžiagas. Siekiant tinkamo objekto įvertinimo – siūloma tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą apsilankyti objekte.

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija - 1 priedas“

____________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi lentelėje nurodytiems subjektams, tačiau nėra taikomi kvazisubtiekėjams.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdamas sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu jis:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

  - pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros jei: | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Tiekėjo pašalinimo pagrindo buvimo/ nebuvimo aplinkybes patvirtinantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal Deklaracijos galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Perkančiosios organizacijos, Perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas Perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiąja organizacija arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 13. | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 14. | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo patikimumo, turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas. |
| 15. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (Pirkimo sąlygų 5 priedas). Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. | Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas ir subtiekėjas |

________________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ REIKALAVIMAI

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos jis privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos:

1 lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Kvalifikacijos reikalavimo atitiktį įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Techninis ir profesinis pajėgumas. Tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymui, privalo turėti specialistą, kurio kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus: turi teisę eiti ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statinio statybos vadovo pareigas (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; pastato paskirties grupė: visuomeninių; pogrupis: kultūros)*; * Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė, pastato paskirties grupė (neišskirta / nenurodyta pastato paskirties grupė bei pastato paskirtis) arba nurodyta konkreti pastato paskirties grupė bei pastato paskirtis, atitinkanti nurodytą kvalifikacijos reikalavime – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: Reikalavimo atitikčiai pagrįsti pateikiamas sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede pateiktą formą, kartu su priedais: - specialistui VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduotas kvalifikacijos atestatas (kopijos) arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija; ar teisės pripažinimo dokumentas (jei specialistas yra iš Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį)*. Jeigu siūlomas specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, pridedamas tiekėjo ir specialisto pasirašytas susitarimas, pagal kurį tiekėjas, jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, įsipareigoja sudaryti darbo sutartį su specialistu, o specialistas įsipareigoja vykdyti numatytas funkcijas. *Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo vykdytojas informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. - Jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
| 1.2. | Tiekėjo patirtis. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių savo jėgomis yra tinkamai* atlikęs apdailos darbų** (kaip jie suprantami bei aiškinami STR 1.06.01:2016 1 priedo 2 p.) ypatingame statinyje už ne mažiau nei 20 tūkst. eurų be PVM. Tiekėjo patirtį įrodančiuose dokumentuose turi būti aiškiai išskirta, už kokią sumą eurais buvo įvykdyta būtent apdailos darbų** ypatingame statinyje. Pastaba. 5 metų terminas vertinamas skaičiuojant 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (dienos). Pastaba2. Siekdamas pagrįsti savo patirtį, tiekėjas gali sumuoti pagal atskiras sutartis, sudarytas, atliktų darbų vertes. * - pastebėtina, kad paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie darbai pagal sutartinius įsipareigojimus, tačiau paprastai tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad tiekėjo įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar pan. perkančioji organizacija laikys lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų. ** - apdailos darbai – tai baigiamųjų statybos darbų rūšys: grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas, kiliminių ir kt. grindų dangų klojimas), langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, apmušalų klijavimas, paviršių apdaila plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas; kitos panašaus profilio baigiamųjų statybos darbų rūšys. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimo atitiktį. Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: Per pastaruosius 5 metus tinkamai* atliktų apdailos darbų** ypatingame pastate sąrašas, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede pateiktą formą, kartu su užsakovų pažymomis, kuriose nurodomas apdailos darbų** ypatingame pastate vykdytojas, pateikiama informacija apie sutarties objektą, kokie tiksliai darbai buvo atlikti, kokia apdailos darbų** ypatingame pastate vertė. Bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime atlikti darbai, o ne visas vykdytos sutarties objektas (ta dalis, kurią tiekėjas atliko pats). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti apdailos darbai** ypatingame pastate, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jeigu iš pateiktos pažymos, kuri grindžia šį kvalifikacinį reikalavimą, nebus aiškiai suprantama kokią konkrečiai dalį tiekėjas atliko vykdant darbus savo jėgomis – perkančioji organizacija tokią pažymą laikys netinkama. | - Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. - Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |

- Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijos reikalavimų atitiktį):

2 lentelė. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

| MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (REIKALAVIMAS) | KURIOJE PIRKIMO DOKUMENTŲ DALYJE NUSTATOMAS REIKALAVIMAS | ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Atliekamiems statybos/rangos darbams (pagal Aprašo 4.3. p.) |  |  |  |
| Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sistemą grindžiančiame dokumente turi būti nurodyta, kad sertifikatas apima apdailos darbus. * Jei dokumente yra nurodyta visa reikalaujama veiklos grupė – teisė atlikti statybos ir/arba rangos darbus – tokie dokumentai yra tinkami. | Sutarties vykdymo sąlyga, pasiūlymo vertinimo metu. | Pasiūlymų vertinimo metu: pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (Aprašo 10 p.). Lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Sutarties vykdymo metu: nurodyti standartai privalo nepertraukiamai galioti visą darbų vykdymo terminą. | Reikalavimą turi atitikti tiekėjas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis, kuriam numatyta pavesti vykdyti statybos darbus. Reikalavimas taikomas statybos darbus vykdysiantiems subtiekėjams (subrangovams), nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas remiasi jų pajėgumais. |

____________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (EBVPD) xml formatu pateikiamas atskiroje rinkmenoje, failas pavadinimu „espd-request“.

____________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui

PASIŪLYMAS

TAIKOMOSIOS DAILĖS IR DIZAINO MUZIEJAUS III IR IV AUKŠTO SAUGYKLŲ IR KABINETŲ REMONTO DARBAI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

1 lent.

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais nesiremiama:

2 lent.

| EilNr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų objektas ir dalis proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | (dalyvis nurodo, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti) |
| 2. |  | … |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

3 lent.

| EilNr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų objektas ir dalis* proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | (dalyvis nurodo, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti) |
| 2. |  | … |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us).

Pastaba. Pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.

* - tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi pateikti informaciją (pažymą), kokias pirkimo sutarties dalis vykdytų ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjai, jeigu jie yra žinomi.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo kaina eurais, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

4 lent.

KAINA (C) – PIRMASIS KRITERIJUS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas/ reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM (6.=4.x5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Ardymas |  |  |  |  |
| 1.1. | esamų medinių grindjuosčių demontavimas | m | 800 |  |  |
| 1.2. | esamos PVC dangos demontavimas | m2 | 1500 |  |  |
| 1.3. | esamo medinio parketo demontavimas | m2 | 100 |  |  |
| 2. | Grindų remontas |  |  |  |  |
| 2.1. | atskirų vietų betono grindų užtaisymas remontiniu mišiniu | m2 | 200 |  |  |
| 2.2. | savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas | m2 | 1600 |  |  |
| 2.3. | epoksidinės dangos įrengimas | m2 | 1600 |  |  |
| 2.4. | medinių dažytų grindjuočių įrengimas | m | 800 |  |  |
| 3. | Sienų remontas |  |  |  |  |
| 3.1. | sienų šveitimas, nuplovimas ir gruntavimas | m2 | 300 |  |  |
| 3.2. | atskirų vietų sienų tinko remontas | m2 | 150 |  |  |
| 3.3. | sienų gruntavimas ir glaistymas 1 k. | m2 | 300 |  |  |
| 3.4. | sienų paruošimas dažymui ir dažymas akriliniais vandens dispersijos dažais 2 k. | m2 | 300 |  |  |
| 4. | Lubų remontas |  |  |  |  |
| 4.1. | lubų šveitimas, nuplovimas ir gruntavimas | m2 | 150 |  |  |
| 4.2. | atskirų vietų lubų tinko remontas | m2 | 50 |  |  |
| 4.3. | lubų gruntavimas ir glaistymas 1 k. | m2 | 150 |  |  |
| 4.4. | lubų paruošimas dažymui ir dažymas akriliniais vandens dispersijos dažais 2 k. | m2 | 150 |  |  |
| 5. | El. instaliacijos remontas |  |  |  |  |
| 5.1. | 5 x 10 mm2 el. kabelio įrengimas | m | 50 |  |  |
| 5.2. | 3 x 1,5 mm2 el. kabelio įrengimas | m | 60 |  |  |
| 5.3. | 3 x 2,5 mm2 el. kabelio įrengimas | m | 320 |  |  |
| 5.4. | Esamų apšvietimo jungtukų keitimas naujais jungtukais | vnt. | 20 |  |  |
| 5.5. | Naujų ne prastesnių kaip IP 20 el. lizdų įrengimas (visi seni el. lizdai demontuojami) | vnt. | 70 |  |  |
| 5.6. | Esamų šviestuvų kabinetuose keitimas naujais LED darbo šviestuvais | vnt. | 11 |  |  |
| 6. | Duomenų tinklas (LAN, telefonija) |  |  |  |  |
| 6.1. | Cat6A kabelio įrengimas | m | 1500 |  |  |
| 6.2. | Dvigubų RJ45 duomenų rozečių įrengimas | vnt. | 14 |  |  |
| 7. | Rampos |  |  |  |  |
| 7.1. | Ties durimis iš abiejų pusių montuojamos naujos rampos | m | 60 |  |  |
| 8. | Kabinetų durys |  |  |  |  |
| 8.1. | Esamų durų kabinetuose keitimas | Vnt. | 5 |  |  |
| Lyginamoji suma be PVM, Viso: |  |  |  |  |  |
| PVM* (21%): |  |  |  |  |  |
| Lyginamoji suma su PVM* VISO: |  |  |  |  |  |

*Pastabos:

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina; Kadangi pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir pirkimo vykdytojas pirks skirtingus jų kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarių kiekių, suma (lyginamasis koeficientas turėtų būti suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio proporcinis pasiskirstymas); Minimalius planuojamus išpirkti kiekius prašome žr. techninėje specifikacijoje.

- Kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio;

- Pirkimui skiriamos lėšos ir maksimali pirkimo sutarties visam sutarties galiojimo terminui yra 95.000,00 Eur su PVM. Pasiūlymo lyginamoji kaina, kuri viršys maksimalią pirkimo sutarties vertę bus pripažinta per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ………………………………….Eur (nurodoma žodžiu).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro…………………..Eur (nurodoma žodžiu).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

PAPILDOMA GARANTIJA DARBAMS (T) – ANTRASIS KRITERIJUS:

5 lent.

Mes siūlome:

| Pavadinimas | Papildomas garantinis terminas metais (nurodoma žodžiu)** |
| --- | --- |
| Papildoma garantija Darbams (metais)* | (pildo tiekėjas)** |

* - ilgiausias (didžiausias) terminas, kurį gali įrašyti tiekėjas yra 5 (penki) metai. Papildoma garantija gali būti suteikiama (pratęsiama) dėl atliktų darbų, kurie apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo. Tiekėjas, nurodydamas papildomą garantiją, ją pratęsia tik dėl atliktų darbų. Dėl paslėptų trūkumų ši garantija nėra pratęsiama.

** - turi būti nurodomas sveikas metų skaičius, pvz. “vienas”, “du”, “penki”. Jeigu bus nurodytas ne sveikas metų skaičius, tokio pasiūlymo garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui). Taip pat garantinio kriterijaus reikšmė bus prilyginta 0 (nuliui), jeigu tiekėjas paliks šią grafą neužpildytą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jeigu taikoma) |  |
| 3. | Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą (jeigu taikoma) |  |
| 4. | Deklaracija (-os) dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą) |  |
| 5. | Kiti dokumentai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1. p. |  |
| Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodoma konkretus lapas ar dokumento apimtis. ..... |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2026 m. _______ mėn. ________ d. Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų

_____________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas daugiausiai naudingumo balų surinkęs pasiūlymas, kuris neviršys Perkančiosios organizacijos numatytų pirkimui skirtų lėšų sumos.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybiškai apskaičiuojamus kokybinius vertinimo kriterijus:

2.1. Pirmasis kriterijus – Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 95.

2.2. Antrasis kriterijus – papildoma garantija darbams (nurodoma tik papildomas terminas prie techninėje specifikacijoje nurodytos garantijos) (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 5.

3.  Balų apskaičiavimas:

3.1. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė:

C=(Cmin/Cp)*X

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo antro kriterijaus – papildomo garantinio termino darbams (T) apskaičiavimo tvarka:

3.2.1. Pasiūlymo T balas apskaičiuojamas pasiūlymui suteiktą balą Tp padalinus iš Tmaks., kuri prilyginama 5 balams ir padauginus iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio Y. Balo apskaičiavimui taikoma formulė:

T=(Tp/Tmaks.) *Y

3.2.2. Papildomas taikomas garantinis terminas – tiekėjo suteikiamas papildomas darbų garantinis terminas prie to, kuris aprašytas specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede: „atliktiems Darbams tiekėjas suteikia kokybės garantijos terminą, kuris turi būti ne trumpesnis (skaičiuojant nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) kaip 5 metai, o paslėptiems trūkumams ne trumpesnis kaip 10 metų“. Tiekėjas, nurodydamas papildomą garantiją, ją pratęsia tik dėl atliktų Darbų. Dėl paslėptų trūkumų ši garantija nėra pratęsiama.

Tai papildomas garantinis terminas, viršijantis privalomą tiekėjui nurodytą garantinį terminą, kuris yra 5 metai. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, balų neskirs už 5 metų privalomą   garantinį terminą, t.y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo darbų garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų.

3.2.3. Remiantis šiuo kriterijumi, po 1 (vieną) balą yra skiriama už kiekvienus papildomai skiriamus garantinio termino metus, pvz. jeigu tiekėjas nurodo, jog skiria papildomą 2 metų garantinį terminą, tokiu atveju jam yra skiriami 2 (du) balai. Daugiausia balų, kiek tiekėjas gali surinkti yra 5 balai, pvz. jeigu tiekėjas nurodo, jog skiria papildomą 6 metų (arba didesnį) garantinį terminą, tokiu atveju jam yra skiriami 5 balai.

3.3. Tuo atveju, jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo atitinkamo kriterijaus reikmę lygią 0, aritmetiniams veiksmams atlikti formulėje naudojama reikšmė 0,00001.

3.4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo balas E (maksimaliai 100 balų) laimėjusiam pasiūlymui nustatyti skaičiuojamas pagal šią formulę:

E=C+T

3.5. Jeigu tiekėjas, pildydamas T2 kriterijų pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 6 priedo 5 lent.) – grafą “Papildomas garantinis terminas metais” – neįrašys visiškai jokio papildomos garantijos termino, už šį kriterijų tiekėjui bus skiriama 0 balų.

3.6. 0 balų taip pat bus skiriama, jeigu tiekėjas neįrašo sveiko metų skaičiaus, pvz., nurodo 4,5 metų.

____________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dienai aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

** - deklaraciją teikia ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

- straipsnio 1 dalimi, yra:

  - Vienasmenis valdymo organas: vadovas, kuris yra: .................... (įrašyti vardą ir pavardę).

  - Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, kuris yra: .................... (įrašyti vardą ir pavardę).

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

IV. (jeigu taikoma) Kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (jeigu yra - įrašoma ir nurodomi asmenų vardai bei pavardės).

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašo forma“

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau ar veiklą

(ūkio subjekto pavadinimas)

pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos pradžios, iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai* atliko šiuos apdailos darbus** ypatingame pastate:

| Eil. Nr. | Sutarties objektas | Pagal sutartį atliktų apdailos darbų** aprašymas | Pagal sutartį atliktų apdailos darbų* vertė, EUR be PVM | Apdailos darbų* *vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Užsakovo pažyma arba kitas dokumentas, įrodantis, kad apdailos darbai** buvo atlikti tinkamai* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - pastebėtina, kad paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie darbai pagal sutartinius įsipareigojimus, tačiau paprastai tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad tiekėjo įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar pan. perkančioji organizacija laikys lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų.

** - apdailos darbai – tai baigiamųjų statybos darbų rūšys: grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas, kiliminių ir kt. grindų dangų klojimas), langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, apmušalų klijavimas, paviršių apdaila plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas; kitos panašaus profilio baigiamųjų statybos darbų rūšys.

Pažymima, jog kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti yra reikalaujama atliktų darbų verčių įrodymo (kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami), o ne sutarčių sąrašo. Tai reiškia, jog tiekėjo patirtis bus vertinama ne pagal tai, kiek ir kokių sutarčių tiekėjas yra įvykdęs (t. y., ne dokumento forma), o kiek pagal šią sutartį panašiame į pirkimo objektą, darbų atliko. Tai reiškia, jog tiekėjas privalės pagrįsti šį kvalifikacinį reikalavimą aiškiai nurodydamas informaciją apie atliktus darbus, pvz., pateikti objektines sąmatas/aktus/sąskaitas, kurios atitinka statybos darbų įvardinimą, pateikti užsakovų pažymas, kurios aiškiai išdėsto už kokią sumą yra atlikta darbų ir pan.

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

____________________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo siūlomo specialisto sąrašo forma“

____________________ [Tiekėjo pavadinimas]

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto funkcijos vykdant pirkimo sutartį | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūlomo specialisto ryšio su tiekėju teisinė forma (darbo sutartis, susitarimas dėl darbo santykių sukūrimo ateityje ar kt.) | Kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo pažymos rekvizitai (arba kreipimosi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo įrodymai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ypatingojo statinio statybos vadovo (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo, 1 lentelės, eil.nr. 1.1) |  |  |  |

_________________________

(tiekėjo, teikiančio pasiūlymą, parašas)

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Pirkimo sutarties projektas“

TAIKOMOSIOS DAILĖS IR DIZAINO MUZIEJAUS III IR IV AUKŠTO SAUGYKLŲ IR KABINETŲ REMONTO DARBŲ

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
 SUTARTIS

2026-___-___ Nr. ___________

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, įmonės kodas 190756087, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Arūno Gelūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau Sutartyje – „Užsakovas“,

ir ________________________, juridinio asmens kodas _______________, buveinės adresas: _________________, atstovaujama ________________, toliau Sutartyje – „Rangovas“,

abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų sutartį dėl Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus, esančio Arsenalo g. 3A, Vilnius, liejamų grindų ir kabinetų atnaujinimo darbų įsigijimo (toliau – „Sutartis“).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti liejamų grindų ir kabinetų atnaujinimo darbus Arsenalo g. 3A, Vilniuje, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, pagal Užsakovo pateiktą išankstinį užsakymą (poreikį) (toliau – Darbai). Darbai turi būti atliekami pagal techninės specifikacijos aprašymą bei numatytą išpirkti kiekį (ne mažiau nei nustatyta apatinė riba, ne daugiau nei numatyta viršutinė riba) (Sutarties 1 priedas) (toliau – Techninė specifikacija). Techninė specifikacija yra  neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo faktinį poreikį, pateikus pirminį preliminarų užsakymą Darbams atlikti (toliau – Užsakymas). Užsakymai bus teikiami raštu (paštu arba faksu) ar el. paštu (patvirtinant gavimą). Užsakymus Užsakovas pateikia Rangovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas atsiradus poreikiui vykdyti Darbus. Į užsakymo turinį patenka ir medžiagos bei įrenginiai, būtini atlikti Darbus, t. y. Rangovas turi įsivertinti šių prekių įsigijimą (dėl jų atskiras užsakymas nėra formuojamas). Techninėje specifikacijoje aprašyti, o pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodyti Darbų kiekiai yra preliminarūs. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti viso techninėje specifikacijoje nurodyto Darbų kiekio, jeigu tam nebus poreikio, tačiau įsipareigoja išpirkti ne mažiau nei Techninėje specifikacijoje nustatyta apatinė riba, bet ne daugiau nei numatyta viršutinė riba. Užsakovas, prieš priimdamas Darbus, atlieka tikslų atliktų Darbų kiekių pagal įkainį skaičiavimus, t. y. apmatuoja ir įvertina faktiškai atliktų Darbų kiekius ir tai užfiksuoja Darbų priėmimo-perdavimo akte. Užsakovas turi teisė įsigyti papildomų, techninėje specifikacijoje neapibrėžtų darbų, jeigu tai yra aprašyta šioje Sutartyje ir neprieštarauja VPĮ 89 str. nuostatoms.

1.2.1. Jeigu Rangovas nesutinka su Užsakovo paskaičiuotais bei aktuojamais Darbų kiekiais – kreipiamasi į trečiąsias šalis, kurios atliktų nepriklausomą vertinimą. Šias paslaugas perka Užsakovas, o Rangovas kompensuoja pusę įsigytos paslaugos vertės per 30 d. nuo informavimo apie Užsakovo patirtas išlaidas.

1.2.2. Darbų priėmimo-perdavimo aktą yra įgaliotas pasirašyti už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

1.3. Užsakyti Darbai turi būti atlikti ir perduoti Užsakovui per 3 mėnesius, skaičiuojant nuo Užsakymo pateikimo dienos. Darbų pratęsimo terminas nėra numatytas.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Arsenalo g. 3A, Vilnius.

1.5. Darbų pagal Užsakymą atlikimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus tinkamai užbaigti visi Užsakyme numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.

1.6. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui, įskaitant Užsakovui skirtą 1 mėn. atsiskaityti už Darbus. Sutartis baigia galioti, kai yra išnaudojama pradinė sutarties vertė arba baigiasi Sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kokia aplinkybė atsitinka anksčiau).

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, pagal 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymą „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“:

2.1.1. Pradinė Užsakymo kaina – Užsakyme numatytų ir faktiškai atliktų Darbų kiekis padaugintas iš įkainio. Galutinė Užsakymo kaina – Sutarties 1.2. p. nurodyta tvarka priimtų faktiškai atliktų Darbų kaina, pagal sudarytą priėmimo-perdavimo aktą;

2.2. Rangovas Darbų kainai apskaičiuoti taikys šiuos įkainius:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas/ reikalavimai | Mato vnt. | Vieneto įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ardymas |  |  |
| 1.1. | esamų medinių grindjuosčių demontavimas | m |  |
| 1.2. | esamos PVC dangos demontavimas | m2 |  |
| 1.3. | esamo medinio parketo demontavimas | m2 |  |
| 2. | Grindų remontas |  |  |
| 2.1. | atskirų vietų betono grindų užtaisymas remontiniu mišiniu | m2 |  |
| 2.2. | savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas | m2 |  |
| 2.3. | epoksidinės dangos įrengimas | m2 |  |
| 2.4. | medinių dažytų grindjuosčių įrengimas | m |  |
| 3. | Sienų remontas |  |  |
| 3.1. | sienų šveitimas, nuplovimas ir gruntavimas | m2 |  |
| 3.2. | atskirų vietų sienų tinko remontas | m2 |  |
| 3.3. | sienų gruntavimas ir glaistymas 1 k. | m2 |  |
| 3.4. | sienų paruošimas dažymui ir dažymas akriliniais vandens dispersijos dažais 2 k. | m2 |  |
| 4. | Lubų remontas |  |  |
| 4.1. | lubų šveitimas, nuplovimas ir gruntavimas | m2 |  |
| 4.2. | atskirų vietų lubų tinko remontas | m2 |  |
| 4.3. | lubų gruntavimas ir glaistymas 1 k. | m2 |  |
| 4.4. | lubų paruošimas dažymui ir dažymas akriliniais vandens dispersijos dažais 2 k. | m2 |  |
| 5. | El. instaliacijos remontas |  |  |
| 5.1. | 5 x 10 mm2 el. kabelio įrengimas | m |  |
| 5.2. | 3 x 1,5 mm2 el. kabelio įrengimas | m |  |
| 5.3. | 3 x 2,5 mm2 el. kabelio įrengimas | m |  |
| 5.4. | Esamų apšvietimo jungtukų keitimas naujais jungtukais | vnt. |  |
| 5.5. | Naujų ne prastesnių kaip IP 20 el. lizdų įrengimas (visi seni el. lizdai demontuojami) | vnt. |  |
| 5.6. | Esamų šviestuvų kabinetuose keitimas naujais LED darbo šviestuvais | vnt. |  |
| 6. | Duomenų tinklas (LAN, telefonija) |  |  |
| 6.1. | Cat6A kabelio įrengimas | m |  |
| 6.2. | Dvigubų RJ45 duomenų rozečių įrengimas | vnt. |  |
| 7. | Rampos |  |  |
| 7.1. | Ties durimis iš abiejų pusių montuojamos naujos rampos | m |  |
| 8. | Kabinetų durys |  |  |
| 8.1. | Esamų durų kabinetuose keitimas | Vnt. |  |

Pastaba. Maksimalūs ir minimalūs Darbų kiekiai yra nurodyti Sutarties 1 priedo 6 p.

2.3. Į Darbų įkainio dydį yra įtrauktos darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kainos, mokesčiai, draudimo, transportavimo, sandėliavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.4. Darbų įkainis gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Įkainis perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) mokesčio lygio (dydžio) pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas per 10 darbo dienų po priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuotas įkainis įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir taikomas po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Dėl kitų mokesčių pakeitimo Sutarties įkainis nebus keičiamas.

2.5. Pradinės sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais, kuri sudaro 78.512,40 Eur be PVM.

2.6. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo atstovų.

2.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytą įkainį su Rangovu atsiskaitys per 30 dienų nuo abiejų Sutarties šalių suderinto Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos–faktūros pateikimo dienos.

2.8. Sąskaita–faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Sąskaita–faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei, kai be trūkumų/pastabų abiejų šalių bus suderintas ir pasirašytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, Užsakovo nurodytos Rangovui, jei tokių buvo).

2.9. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

2.10 Sutarties įkainis gali būti perskaičiuojamas:

2.10.1. bendro kainų lygio kitimo atveju bet kuri Sutarties šalis turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, jeigu vidutinis metinis kainos pokytis (k) - Vartojimo prekių ir paslaugų kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) apskaičiuotas pagal Suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) (%) palygintinas su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, yra didesnis nei 10. Įkainių perskaičiavimas (keitimas) gali būti inicijuojamas ne dažniau kaip kas 6 mėn. nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos. Šalis, inicijuojanti įkainių keitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Pirkimo sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti įkainius, egzistavimą.

Perskaičiavimas atliekamas pagal  formulę:

A1 ═ A + (k / 100 x A), kur

A – Sutarties įkainis (Eur su PVM)) (jei buvo perskaičiuotas, tai po perskaičiavimo).

A1 – perskaičiuotas (pakeistas) Sutarties įkainis (Eur su PVM)

k – vidutinis metinis Vartojimo prekių ir paslaugų (kainos pokytis skelbiamas oficialioje Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje) kainos pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas), apskaičiuotas pagal SVKI (%)

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties pasirašymo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.10.2. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos šešių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „A“ nurodomas iki šešių skaitmenų po kablelio.

2.10.3. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Kainų perskaičiavimas negali būti vykdomas, jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus.

2.10.4. Susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo (keitimo) pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti įkainį gavimo dienos.

2.10.5. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius. Kainos laikomos perskaičiuotos, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jų perskaičiavimo.

2.11. Remiantis VPĮ 89 str. 2 d., Užsakovas gali įsigyti papildomų darbų, kurie nėra nurodyti Sutartis 2.2. p., esant šioms sąlygoms:

2.11.1. Darbų apimtys (ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant papildomų darbų kainą. Kai vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra papildomi darbai. Papildomi Darbai gali būti įsigyjami ir nekeičiant Darbų apimčių ir kiekių, o įsigyjant kitus, tačiau panašaus pobūdžio, darbus. Papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant šiuos būdus, prioritetine tvarka:

2.11.1.1. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

2.11.1.2. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai;

2.11.1.3. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Sutarties pasirašymo dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip dviejų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose pasiūlymuose.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

3.1.2. vykdyti atliekamų Darbų priežiūrą;

3.1.3. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;

3.1.4. už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;

3.1.5. aktyviai, ne vėliau kaip per 3 d. d. reaguoti į Rangovo prašymus suderinti patekimą į patalpas, statybvietės perdavimą priėmimą ir pan.

3.1.6. perduoti pagal statybvietės priėmimo – perdavimo aktą statybvietę Rangovui, kurioje turi būti vykdomi Darbai. Rangovui baigus darbus, priimti iš jo statybvietę pagal Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą kartu su pateiktomis pastato ar jo dalių eksploatavimo taisyklėmis/instrukcijomis ir visa dokumentacija.

3.1.7. užtikrinti Rangovui galimybę patekti į objektą, taip pat sudaryti sąlygas Rangovui įsirengti statybvietę: administracines, buitines, sanitarines patalpas, vietas medžiagų saugojimui/laikymui ir gamybinių atliekų laikinam kaupimui, mechanizmų ir įrangos laikymui, kitas būtinas laikinas patalpas; esant techninėms galimybėms, sudaryti sąlygas Rangovui atlygintinai pasinaudoti Statytojo elektros, vandens ar kitais resursais, reikalingais Darbų atlikimui;

3.1.8. lankytis Rangovui perduotoje statybvietėje ar objekto dalyje iš anksto su Rangovu suderinta tvarka, laikantis saugaus darbo reikalavimų.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pagal Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.2.2. Darbus atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais;

3.2.3. Darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

3.2.4. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

3.2.5. suteikti atliktiems Darbams garantiją – 5 metus atviriems Darbams (papildyti po pasiūlymo pateikimo, kai bus aišku kiek papildomos garantijos rangovas suteikė) ir 10 metų paslėptiems Darbams – pagal Techninėje specifikacijoje ar teisės aktuose nustatytus terminus. Atsiradus Darbų defektams, pagal defektiniame akte nurodytą laiką, savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų defektiniame akte nurodytu terminu, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti ir reikalauti iš Rangovo Sutartyje numatyto dydžio netesybų. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per 30 k.d. nuo Užsakovo užklausos išsiuntimo, Užsakovui suteikiama teisė pačiam ar pasitelkus trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų defektus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti Užsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito tiekėjo;

3.2.6. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

3.2.7. Užsakymo apie Darbų atlikimą gavimo dieną, el. paštu patvirtinti Užsakovui apie jo gavimą;

3.2.8. Užtikrinti, jog viešojo pirkimo metu pateiktas dokumentas, pagrindžiantis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, galiotų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Kartu su pasiūlymu Užsakovui buvo pateiktas x (nurodyti po pirkimo) standartas, kuris galioja iki x (nurodyti po pirkimo) dienos.

3.2.9. susiderinti su Užsakovu planuojamų vykdyti darbų eiliškumą ir trukmę, kad Užsakovo atstovai galėtų susiplanuoti ir laiku pergabenti saugomas vertybes bei atlaisvinti patalpas. Rangovas yra informuotas, jog jam nėra perduodamas visas pastatas, o tik dalis patalpų, todėl turi būti aktyviai veikiama siekiant darbų organizavimo. Rangovas supranta, jog jam nebus užtikrinta galimybę bet kada/bet kuriuo paros metu patekti į patalpas;

3.2.10. vykdydamas Darbus, Rangovas privalo užtikrinti kitų pastato dalių apsaugą (kurios nėra Darbų objektas) nuo dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų poveikio, naudodamas statybvietės ar kitų dalių apsaugos priemones (uždangalus);

3.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subrangovus, subtiekėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

3.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

3.5. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu informuoti Užsakovą ir Rangovą. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, galimybe, prie šios sutarties sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame  nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka ir kitos sąlygos.

3.8. Sutartyje nėra numatyta išankstinio atsiskaitymo galimybė.

3.9. Rangovas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui neturi pateikti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantijos arba laidavimo draudimo rašto.

3.10. Rangovas iki Darbų atlikimo pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, pagal analogiją, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas ir apmokėjimą grindžiantį dokumentą. Privalomojo draudimo sutartys (polisai) turi galioti nuo Darbų atlikimo pradžios datos iki Darbų atlikimo pabaigos datos. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti galiojančius šiuos draudimus: Statybos darbų rizikų draudimą (CAR), Rangovo civilinės atsakomybės draudimą. Draudimo apsauga turi apimti Rangovo ir visų jo pasitelkiamų subrangovų atliktus darbus bei veiksmus. Reikalaujama, kad statybos darbų (CAR) draudimo suma būtų ne mažesnė kaip 44 000 €, o besąlyginė išskaita – ne mažiau 1 500 €, draudžiant visus atliekamus statybos darbus, į statybvietę pristatytus statybos produktus, įrangą bei Rangovo ir subrangovų darbus. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažiau 100 000 €, su ne mažesne kaip 1 000 € besąlygine išskaita, apimant žalą tretiesiems asmenims, užsakovo turtui ir kultūros paveldo specifinę riziką, kaip nustatyta Statybos įstatyme dėl rangovo civilinės atsakomybės apimties.

IV. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais bei bauda).

4.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.3. Jei Rangovas neatlieka Darbų Užsakymo terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. Pradinės sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

4.4.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.4.2. nutraukti Sutartį.

4.5. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 3.2.8. p. reikalavimo, jam skiriama 1000 eurų bauda. Po dviejų įspėjimų Sutarties nutraukiama dėl esminio jos pažeidimo.

4.6. Jeigu Užsakovas per Sutarties galiojimo terminą neišperka tam tikrų įkainių pozicijų minimalių ribų, Rangovo pareikalavimu Užsakovui yra skiriama 1000 eurų bauda.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus arba neatlieka Sutartyje nustatytu garantiniu terminu atsiradusių darbų, Užsakovas surašo Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas taiko Rangovui 250 (du šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita. Jeigu po dviejų įspėjimų darbai nėra atliekami, Užsakovas turi teisė samdyti trečiąją šalį šių darbų atlikimui, o Rangovas privalo šias išlaidas kompensuoti.

5.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VI. KITOS SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

6.2. Viešojo pirkimo dokumentai (Rangovo pateiktas pasiūlymas ir kt.) yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

6.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio aprašyto įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

6.5. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku šalių susitarimu.

6.6. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jei Užsakovas Sutarties nevykdo, vykdo netinkamai ar kitomis sąlygomis nei joje numatyta.

6.7. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.8. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

6.9. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.10. Sutartis sudaroma elektroniniu būdu – el. paštu apsikeičiant Šalių elektroniniu būdu pasirašyta sutartimi.

6.11. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

6.12.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: _________________.

6.12.2. Rangovo paskirtas asmuo už Sutarties vykdymą: _________________.

6.13. Sutarties priedai: Techninė specifikacija (1 priedas);

Rangovo pasiūlymas (2 priedas).

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas                                                                	Rangovas

____________________

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.