Generatorių sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Galingumas (kW) | Kuras | Stacionarus / Kilnojamas | Pastatymo vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMSA E BD EM 0035, Trifazis dyzelinis generatorius | 26 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 2 | V01, Trifazis dyzelinis generatorius PRAMAC 420V | 360 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 3 | Mobili dyzelinė elektros stotis GS 510 SK | 408 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 4 | Dyzelinė elektros stotis GSW275V | 250 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 5 | V03, Trifazis dyzelinis generatorius GSW200V | 165 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 6 | Dyzelinė elektros stotis KJS 440 | 352 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 7 | NS6, Trifazis dyzelinis generatorius | 26,4 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 8 | ELCOS GE.BD.090/082.SS+011 | 70,4 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 9 | NS-21, Trifazis dyzelinis generatorius | 10 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 10 | Genesal energy - GEN220YI | 176 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 11 | Genesal energy - GEN110YI | 88 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 12 | Genesal energy - GEN220YI | 176 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 13 | Genesal energy - GEN220YI | 176 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 14 | Genesal energy - GEN110YI | 88 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos m. |
| 15 | Dyzelinė elektros stotis , Perkins, Macc alte 80 kVA, | 64 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 16 | Dyzelinė elektros stotis KDE60SS3 | 48 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 17 | Dyzelinė elektros stotis Pramac GSW22Y | 15,4 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 18 | Dyzelinė elektros stotis PEZAL PDE31E3 | 24,8 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 19 | Dyzelinė elektros stotis PEZAL PDE31E3 | 24,8 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 20 | Dyzelinė elektros stotis Full generator FR-50 | 36,4 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 21 | Dyzelinė elektros stotis Full generator FN-80 | 57,6 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 22 | Dyzelinė elektros stotis Full generator FN-80 | 57,6 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 23 | Dyzelinė elektros stotis Full generator FN-34 | 25,4 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 24 | Dyzelinė elektros stotis Green Power GP88 S/B-A | 64 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 25 | Ecobox 50 | 36 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 26 | Dyzelinė elektros stotis GSW275V | 250 kW | D | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 27 | Generatorius vienfazis/trifazis Gesan Tipas: G7TF H | 5 kW | 95 | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 28 | Generatorius HONDA EU26i (TV diagnostika), 2,6kW | 5 kW | 95 | Stacionarus | Klaipėdos r. |
| 29 | Generatorius benzininis vienfazis/trifazis ET2MCS | 5,6 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 30 | Generatorius benzininis vienfazis MG5000 I-H/AE | 4 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 31 | Vienfazis benzininis generatorius inverter PRO2000 | 2 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 32 | Vienfazis benzininis generatorius inverter PRO3000 | 3 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 33 | Generatorius elektros vienf.benzinas W23 | 4 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 34 | Generatorius elektros vienf. Benzinas KIPOR IG2000 | 2 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 35 | Generatorius elektros vienf. Benzinas KIPOR IG2000 | 2 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 36 | Generatorius elektros vienf. Benzinas KIPOR | 2,6 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 37 | Generatorius. Vienf. Benzinas IG2600 KIPOR | 2,6 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 38 | Generatorius. Vienf. Benzinas IG2600 KIPOR | 2,6 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 39 | Mobilus benzininis generatorius GBG 3500 | 3,2 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 40 | Mobilus benzininis generatorius GBG 3500 | 3,2 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 41 | Mobilus benzininis generatorius GBG 3500 | 3,2 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 42 | Vienf. benzininis generatorius PERFORM 6500 | 3 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 43 | Mobili dyzelinė elektros stotis KJT 25 | 18,5 kW | D | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 44 | Mobili dyzelinė elektros stotis SDMO, J 66 K | 48 kW | D | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 45 | Vienfazis benzininis generatorius PRAMAC P2200i | 1,9 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 46 | Trifazis benzininis generatorius PRAMAC WX 6250 | 5 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 47 | Trifazis dyzelinis generatorius SDMO 15000 TA XL | 10 kW | D | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 48 | Trifazis dyzelinis generatorius PRAMAC GBW22Y | 14,5 kW | D | Mobilus | Klaipėdos m. |
| 49 | KOHLER SDMO Diesel 6500 TE XL C5 | 5,2 kW | D | Mobilus | Klaipėdos r. |
| 50 | Trifazis benzininis generatorius PRAMAC WX 6250 | 5 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos r. |
| 51 | Pramac S12000 | 9,5 kW | 95 | Mobilus | Klaipėdos r. |

- Generatorių kiekis, galia, vieta per aptarnavimo laikotarpį gali nežymiai keistis. Dėl saugumo užtikrinimo generatorių vietų tikslūs adresai bus pateikti laimėjusiam Tiekėjui.