Priedas Nr. 3 – „Objektų sąrašas, montavimo vietos ir jutiklių bei signalų sąrašas“

| Nr | Adresas | Vieta (LKS) | Spintos tipas | Spintos montavimo aplinka | Preliminari ESO komercinės apskaitos spintos koordinatė (LKS) | Preliminari LKAS (Lauko komunikacijos ir automatikos skydo) koordinatė (LKS) | Skydo nuskaitomas temperatūros jutiklių skaičius | Skydo nuskaitomas slėgio jutiklių skaičius | Skydo nuskaitomas neinvazinių srauto jutiklių skaičius | Maitinimo (230 V) ir analoginių matavimo signalų (4–20 mA) kabelių tiekimo, kabelių trasų įrengimo ir kabelių klojimo Darbai už komunikacijos ir automatikos spintų ribų, įskaitant kabelių apsaugos sistemas (vamzdžius, gofruotus vamzdelius ir kt.)., m | Neinvazinių srauto matavimo jutiklių signalinių kabelių klojimo Darbai nuo antrinių prietaisų iki matavimo vietų (kamerų, techninių patalpų), m | Kabelių įvedimo nuo lauko trasų į pastatus, šilumines kameras ir technines patalpas Darbai, įskaitant mechaninę apsaugą ir sandarinimą, kompl. | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant vejos dangai, įskaitant dangos atstatymą, m | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant trinkelių dangai, įskaitant dangos atstatymą, m | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant asfalto dangai, įskaitant dangos atstatymą, m | Lauko kabelių trasų kasimo ir kabelių klojimo Darbai esant žvyro dangai, įskaitant dangos atstatymą, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eivenių g. 2, Kaunas | 494861, 6087065 | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | E. Ožeškienės g. 29, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Prancūzų g. 47, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R. Kalantos g. 118, Kaunas | 500764, 6084006 | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kuršių g. 4, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Baltijos g. 69, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raudondvario pl. 230, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | J. Vienožinskio g. 56, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ašigalio g. 7, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | V. Lansbergio - Žemkalnio g. 9, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vaižganto g. 9A, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Savanorių pr. 196, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dujotekio g. 19, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Taikos pr. 119, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vinčų g. 16, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antanavos g. 22, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Plento g. 10A, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ateities pl 32E, Kaunas | 502226, 6085686 | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ateities pl. 39, Kaunas | 502298, 6086962 | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Želvos g. 12, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hipodromo g. 13, Kaunas | 496352, 6082429 | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brastos g. 24A, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ariogalos g. 6, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Viduklės g. 3, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nemunaičių g. 6, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vaidoto g. 11, Kaunas |  | VKAS | Šilumos punktas |  |  | 2 | 2 | 0 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Panerių g., Kaunas (8K-24) | 492813.64, 6086117.18 | LKAS | Laukas | 492819.18, 6086128.13, | 492813.6, 46086117.18, | 2 | 2 | 0 | 74 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 28 | J. Basanavičiaus al., Kaunas (3Ž-15) | 496289, 6086162 | LKAS | Laukas | 496288, 6086160 | 496289, 6086162 | 2 | 2 | 2 | 85 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Mituvos g., Kaunas (4Ž-34-5) | 496303, 6086751 | LKAS | Laukas | 496313.98, 6086748.40, | 496303, 6086751 | 2 | 2 | 0 | 51 |  | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | A. Baranausko g., Kaunas (3Ž-9) | 496984, 6085724 | LKAS | Laukas | 496983.93, 6085723.54, | 496984, 6085724 | 2 | 2 | 0 | 57 |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Chemijos g., Kaunas (1Ž-8-4) | 499995, 6084902 | LKAS | Laukas | 499993.83, 6084901.62, | 499995, 6084902 | 2 | 2 | 0 | 60 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Draugystės g., Kaunas (1Ž-14) | 499872, 6085738 | LKAS | Laukas | 499872.85, 6085737.87, | 499872, 6085738 | 2 | 2 | 4 | 9 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taikos pr., Kaunas (4Ž-10) | 498232, 6086167 | LKAS | Laukas | 498232.75, 6086165.56, | 498232, 6086167 | 2 | 2 | 2 | 50 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Šv Gertrūdos g., Kaunas (5K-22A) | 493123, 6084727 | LKAS | Laukas | 493105.789, 6084737.833, | 493123, 6084727 | 2 | 2 | 2 | 102 | 60 | 1 | 14 | 2 | 0 | 25 |
| 35 | Baltų pr., Kaunas (6T-21) | 491024, 6086750 | LKAS | Laukas | 491025, 6086750, | 491024, 6086750 | 2 | 2 | 0 | 52 |  | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Partizanų g., Kaunas (1T-18) | 497767, 6087365 | LKAS | Laukas | 497765.65, 6087363.64, | 497767, 6087365 | 2 | 2 | 0 | 75 |  | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Breslaujos g., Kaunas (2Ž-28) | 497197, 6084348 | LKAS | Laukas | 497197.82, 6084348.23, | 497197, 6084348 | 2 | 2 | 0 | 52 |  | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | Sukilėlių pr., Kaunas (1T-38) | 495389, 6087468 | LKAS | Laukas | 495401.02, 6087467.01, | 495389, 6087468 | 2 | 2 | 2 | 68 | 30 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Savanorių pr., Kaunas 3Ž-30 | 494738, 6085395 | LKAS | Laukas | 494738, 6085395, | 494738, 6085395 | 2 | 2 | 0 | 51 |  | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | V. Krėvės pr., Kaunas (1T-10) | 498747, 6087465 | LKAS | Laukas | Nuo paskirstymo dėžutės | 498747, 6087465 | 2 | 2 | 0 | 78 |  | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Baltų pr., Kaunas (6T-9) | 492633, 6088150 | VKAS | Antžeminė kamera |  |  | 2 | 2 | 0 | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jonavos g. 276, Kaunas (Siurblinė) |  | VKAS | Siurblinė |  |  | 0 | 0 | 2 | 68 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Varnių g. 48, Kaunas (Katilinė) | 493849, 6086467 | VKAS | Katilinės patalpos |  |  | 0 | 0 | 6 | 18 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |